第三章作业与练习

（1） 工程勘察的主要内容是什么？
     答：工程勘察是为研究和查明工程建设场地的地质地理环境特征，及其与工程建设相关的自然条件，而进行的测量、测试、观察、勘探、试验、鉴定和综合评价等工作。其内容包括资源条件观测、资源探测、地震安全性评价、环境评价和环境基地观测、岩土勘察、工程水文地质勘察、工程测量等内容，
（2） 建设单位勘察设计管理的具体工作是什么？
     答：建设单位勘察设计管理的具体工作如下：
     ⑴招标发包勘察设计任务，签订合同，组织合同实施。
     ⑵收集、提供勘察设计基础资料及建设协议文件。
     ⑶组织协调各单位之间的工作配合。
     ⑷确认重大设计方案。
     ⑸编制概、预算
     ⑹上报设计文件
     ⑺组织设计交底、图纸会审。
     ⑻勘察、设计文件和图纸的验收和保管。
     ⑼为勘察、设计人员现场服务
     ⑽为勘察、设计支付费用

（3） 工程设计的内容、目标和控制内容是什么？其阶段如何划分？
     答：工程设计的主要内容包括两个方面：产品生产工艺设计和土木建筑设计。工艺设计是具体确定建设项目的产品方案、产品生产和工艺流程、设备选型和设备制造的方案。一般包括三项内容：确定产品方案、制定生产工艺流程和全厂及各车间的主旨管理系统设计。土木建筑设计主要包括总平面设计、空间平面设计、结构设计和设备安装设计四个部分，也可分为总平面设计和各单项工程的建安工程设计。
     工程设计的目标是指业主对项目的安全可靠性、适用性和经济性的要求。
     工程设计过程的控制，主要围绕投资控制、质量控制、进度控制和安全控制来进行。
     工程设计按建设程序，可以划分为初步设计、技术设计和施工图设计阶段。

（4） 施工图设计的内容是什么？
     答：施工图设计的主要内容:
     ⑴工程安装、施工所需的全部图纸
     ⑵重要施工、安装部位的施工操作说明
      ⑶施工图设计说明，预算书和设备、材料明细表

（5） 图纸会审的主要内容是什么？
     答：图纸会审的内容：
     ⑴设计资格审查和图纸是否经设计单位签署，图纸与说明是否齐全，有无图纸供应。
     ⑵地质与外部资料是否齐全，是否满足抗震、防灾减灾、安全、卫生、环保要求。
     ⑶总平面与施工图是否一直，设计图各专业之间是否有矛盾，总图布置中工艺管线、道路交通与构筑物是否有矛盾，布局是否合理。
     ⑷地基处理是否合理，施工与安装是否有难以实现的技术问题，或易导致质量问题，材料来源是否有保证，能否替换。
     ⑸标准图集、详图做法是否齐全，其他图纸是否齐全。