重点流域水污染防治规划

（2011-2015年）

（修改稿）

2011年7月

目    录

第一章  科学分析环境形势	1

一、重点流域概况	1

二、水污染物排放状况	3

三、水环境质量状况	4

四、“十一五”规划执行情况	6

五、“十一五”规划实施经验总结	8

六、“十二五”形势与挑战	9

第二章  树立防治目标	12

一、指导思想	12

二、基本原则	12

三、总体目标	13

四、水质目标	13

五、总量目标	17

第三章  积极推进流域—控制区—控制单元分区防控	20

一、明确流域防控方向	20

二、落实控制区防控重点	22

三、推进控制单元分级分类管理	23

第四章  优先保护水质维护型单元环境质量	25

一、淮河流域	25

二、海河流域	28

三、辽河流域	29

四、松花江流域	30

五、三峡库区及其上游流域	31

六、巢湖流域	33

七、滇池流域	34

第五章  显著削减水质改善型单元污染负荷	35

一、淮河流域	35

二、海河流域	39

三、辽河流域	45

四、松花江流域	49

五、黄河中上游流域	51

六、三峡库区及其上游流域	55

七、巢湖流域	60

八、滇池流域	61

第六章  切实保障风险防范型单元环境安全	64

一、淮河流域	64

二、海河流域	67

三、辽河流域	68

四、松花江流域	68

五、黄河中上游流域	69

六、三峡库区及其上游流域	71

第七章  全面提升污染防治水平	74

一、综合防治工业水污染	74

二、系统提升城镇污水处理水平	76

三、积极推进非点源污染综合防治	78

四、加大饮用水水源地保护力度	82

五、加强环境综合整治力度	83

六、提升风险防范水平	85

第八章  着力实施重点工程	91

一、项目与投资	91

二、优先控制单元项目与投资	92

三、资金筹措	92

第九章  推进机制政策创新	94

一、加强组织领导，落实政府责任	94

二、巩固联防联控，注重协同配合	94

三、完善法规标准，强化环境执法	95

四、创新环境政策，形成长效机制	95

五、注重科技研发，提高治污水平	96

六、实施信息公开，鼓励公众参与	97

七、严格规划考核，推进规划实施	97

附表1：重点流域规划范围表	98

表1-1  淮河流域规划范围表	98

表1-2  海河流域规划范围表	100

表1-3  辽河流域规划范围表	102

表1-4  松花江流域规划范围表	103

表1-5  黄河中上游流域规划范围表	105

表1-6  三峡库区及其上游流域规划范围表	108

表1-7  巢湖流域规划范围表	110

表1-8  滇池流域规划范围表	110

附表2：重点流域规划分区表	111

表2-1  淮河流域规划分区表	111

表2-2  海河流域规划分区表	116

表2-3  辽河流域规划分区表	121

表2-4  松花江流域规划分区表	125

表2-5  黄河中上游流域规划分区表	128

表2-6  三峡库区及其上游流域规划分区表	131

表2-7  巢湖流域规划分区表	135

表2-8  滇池流域规划分区表	136

附表3：重点流域水质目标表	138

表3-1  淮河流域水质目标表	138

表3-2  海河流域水质目标表	143

表3-3  辽河流域水质目标表	149

表3-4  松花江流域水质目标表	151

表3-5  黄河中上游流域水质目标表	153

表3-6  三峡库区及其上游流域水质目标表	156

表3-7  巢湖流域水质目标表	161

表3-8  滇池流域水质目标表	162

表3-9  太湖流域水质目标表	164

表3-10  丹江口库区及上游流域水质目标表	166

附表4：重点流域控制区总量控制目标表	168

附表5：重点流域项目投资汇总表	171

表5-1  重点流域项目投资汇总表	171

表5-2  重点流域优先控制单元项目投资汇总表	173

表5-3  城镇污水处理及配套设施建设项目投资汇总表	175

# 第一章  科学分析环境形势

## 一、重点流域概况

### （一）流域范围及分区

“十二五”水污染防治重点流域包括淮河、海河、辽河、松花江、黄河中上游、三峡库区及其上游、巢湖、滇池、太湖、丹江口库区及上游等10个流域，共涉及23个省（自治区、直辖市），251个市（州、盟），1555个县（市、区、旗）。根据流域自然汇水特征与行政管理需求，重点流域共划分36个控制区、318个控制单元，详见表1。其中，丹江口库区及上游流域水污染防治纳入《丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划修订本（2011-2015年）》，太湖流域水污染防治纳入《太湖流域水环境综合治理总体方案》。

表1  重点流域范围及分区

| 流域 | 省（自治区、直辖市） | 控制区（个） | 控制单元（个） | 地市级行政区（个） | 县级行政区（个） | 面积（万平方公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 江苏省、安徽省、山东省、河南省 | 8 | 57 | 35 | 219 | 27.0 |
| 海河 | 北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区、山东省、河南省 | 7 | 90 | 64 | 301 | 32.0 |
| 辽河 | 内蒙古自治区、辽宁省、吉林省 | 3 | 23 | 16 | 107 | 22.0 |
| 松花江 | 内蒙古自治区、吉林省、黑龙江省 | 3 | 32 | 25 | 161 | 55.7 |
| 黄河 中上游 | 山西省、内蒙古自治区、河南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区 | 7 | 47 | 52 | 342 | 73.4 |
| 三峡库区及其上游 | 湖北省、重庆市、四川省、贵州省、云南省 | 3 | 49 | 39 | 319 | 80.5 |
| 巢湖 | 安徽省 | 3 | 13 | 3 | 13 | 1.3 |
| 滇池 | 云南省 | 2 | 7 | 1 | 6 | 0.3 |
| 太湖 | 江苏省、浙江省、上海市 | — | — | 8 | 52 | 3.7 |
| 丹江口库区及上游 | 陕西省、河南省、湖北省 | — | — | 8 | 43 | 9.5 |
| 合计 | 23 | 36 | 318 | 251 | 1555 | 305.4 |

注：扎鲁特旗、公主岭市、伊通满族自治县、凉城县、陵川县、武陟县、濮阳县、宁武县等8个县级行政区跨两个流域，不重复统计。

### （二）社会经济状况

2010年，重点流域总人口约7.75亿，占全国57.9%，其中，城镇人口约3.45亿。GDP总量约20.82万亿元，占全国52.3%，三产比例为10.5∶50.1∶39.4；人均GDP为2.7万元，低于全国平均水平，其中，太湖、滇池、辽河、海河、巢湖流域人均GDP较高，分别为4.6万元、4.3万元、3.3万元、3.3万元和3.2万元。详见表2。

表2  重点流域社会经济状况（2010年）

| 流域 | 总人口 （万人） | 城镇人口 （万人） | GDP （万亿元） | 第一产业 （万亿元） | 第二产业（万亿元） | 第三产业（万亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 17146 | 6151 | 3.45 | 0.56 | 1.78 | 1.11 |
| 海河 | 15150 | 7363 | 4.96 | 0.37 | 2.27 | 2.32 |
| 辽河 | 4352 | 1958 | 1.45 | 0.15 | 0.76 | 0.54 |
| 松花江 | 6252 | 3115 | 1.76 | 0.25 | 0.84 | 0.67 |
| 黄河中上游 | 11684 | 5093 | 3.26 | 0.26 | 1.76 | 1.24 |
| 三峡库区及其上游 | 15151 | 5909 | 3.06 | 0.43 | 1.50 | 1.13 |
| 巢湖 | 1060 | 572 | 0.34 | 0.06 | 0.16 | 0.12 |
| 滇池 | 368 | 236 | 0.16 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| 太湖 | 4800 | 3600 | 2.20 | 0.06 | 1.22 | 0.92 |
| 丹江口库区及上游 | 1580 | 458 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.06 |
| 合计 | 77543 | 34455 | 20.82 | 2.19 | 10.44 | 8.19 |

## 二、水污染物排放状况

### （一）水污染物排放现状

2010年，重点流域COD排放量1380.2万吨，其中，工业COD排放量占13.4%，城镇生活COD排放量占34.5%，农业源COD排放量占52.1%。氨氮排放量131.2万吨，其中，工业氨氮排放量占10.7%，城镇生活氨氮排放量占57.5%，农业源氨氮排放量占31.8%。详见表3。

重点流域主要排污工业行业为造纸及纸制品业、农副食品加工业、饮料制造业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、煤炭开采和洗选业、医药制造业等7个行业，COD排放量占重点流域工业COD排放总量的78%。

表3  重点流域水污染物排放状况（2010年）

| 流域 | COD排放量（万吨/年） |  |  |  | 氨氮排放量（万吨/年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工业 | 生活 | 农业 | 合计 | 工业 | 生活 | 农业 | 合计 |
| 淮河 | 28.62 | 105.00 | 143.78 | 277.40 | 2.46 | 15.92 | 11.87 | 30.25 |
| 海河 | 34.49 | 75.69 | 192.12 | 302.30 | 3.20 | 13.73 | 9.65 | 26.58 |
| 辽河 | 13.35 | 38.21 | 41.18 | 92.74 | 0.47 | 5.68 | 1.39 | 7.54 |
| 松花江 | 13.02 | 50.43 | 143.15 | 206.60 | 0.98 | 7.72 | 4.06 | 12.76 |
| 黄河中上游 | 39.10 | 69.40 | 84.70 | 193.20 | 3.80 | 11.10 | 3.70 | 18.60 |
| 三峡库区及其上游 | 41.12 | 104.60 | 86.70 | 232.42 | 1.81 | 13.76 | 8.11 | 23.68 |
| 巢湖 | 1.32 | 7.38 | 7.00 | 15.70 | 0.08 | 2.08 | 0.44 | 2.60 |
| 滇池 | 0.12 | 1.54 | 0.36 | 2.02 | 0.01 | 0.48 | 0.05 | 0.54 |
| 太湖 | 10.74 | 15.89 | 11.88 | 38.51 | 0.82 | 3.69 | 1.37 | 5.88 |
| 丹江口库区及上游 | 2.69 | 9.07 | 7.59 | 19.35 | 0.35 | 1.35 | 1.03 | 2.73 |
| 合计 | 184.57 | 477.21 | 718.46 | 1380.24 | 13.98 | 75.51 | 41.67 | 131.16 |

### （二）水污染物排放变化

“十一五”期间，重点流域废水排放量增加，COD排放量明显下降。根据同口径数据，重点流域2010年废水排放量较2005年增加24.8%；COD排放量较2005年下降13.5%，其中，松花江流域、淮河流域降幅较大，分别下降了18.9%、16.7%。

## 三、水环境质量状况

### （一）水质现状

#### （1）水质总体情况

2010年，重点流域共布设497个国控断面（点位），其中，河流断面408个，有监测数据的断面398个；湖（库）点位89个，有监测数据的点位86个。

按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中21项指标（不包括水温、总氮、粪大肠菌群）评价，398个河流断面中，Ⅰ-Ⅲ类、Ⅳ-Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为43.7%、32.9%和23.4%，主要污染指标为氨氮、COD、总磷和高锰酸盐指数。丹江口库区及上游水质为优，三峡库区及其上游水质良好，淮河、松花江、太湖环湖河流属轻度污染，辽河、黄河中上游属中度污染，海河、巢湖环湖河流、滇池环湖河流属重度污染。

86个湖（库）点位中，Ⅰ-Ⅲ类、Ⅳ-Ⅴ类和劣Ⅴ类水质点位比例分别为19.7%、66.3%和14.0%，主要污染指标为总磷、COD和高锰酸盐指数。巢湖湖体和太湖湖体属轻度污染，滇池湖体属重度污染。15个湖（库）中，密云水库、大伙房水库、丹江口水库等9个湖（库）处于中营养水平，巢湖、洪泽湖、南四湖、太湖等4个湖泊处于轻度富营养水平，白洋淀处于中度富营养水平，滇池处于重度富营养水平。

#### （2）干流及主要支流水质状况

重点流域干流水质总体好于支流。淮河干流水质总体为优，支流总体为中度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在涡河、贾鲁河、新濉河、惠济河、包河等支流；海河干流及其他主要河流水质总体为重度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在海河干流、子牙新河、卫河、卫运河、北运河、马颊河等河流；辽河干流水质总体为轻度污染，支流总体为重度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在浑河、条子河、招苏台河等河流；松花江干流水质总体为轻度污染，支流总体为中度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在伊通河、阿什河、安邦河等支流；黄河中上游干流水质总体为优，支流总体为重度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在渭河、汾河、湟水河、涑水河等支流；三峡库区及其上游干流水质总体为优，支流总体为轻度污染，劣Ⅴ类水质断面主要集中在螳螂川、府河、釜溪河等支流；丹江口库区及上游干流总体水质为优。

#### （3）主要饮用水水源地水质状况

2010年，重点流域城镇集中式饮用水水源地2027个。其中，河流型水源地424个，达标率为93.2%；湖（库）型水源地405个，达标率为90.6%；地下水型水源地1198个，达标率为87.3%。

### （二）水质变化趋势

总体水质稳中趋好。2006-2010年，重点流域国控断面Ⅰ-Ⅲ类比例依次为25.1%、26.7%、33.5%、36.4%、38.5%，2010年较2006年增加了13.4%；劣Ⅴ类断面比例依次为38.6%、34.9%、29.3%、26.0%、21.7%，2010年较2006年下降了16.9%。其中，松花江、淮河流域由中度污染改善为轻度污染，辽河流域由重度污染改善为中度污染，巢湖湖体水质由中度富营养改善为轻度富营养，太湖环湖河流由中度污染改善为轻度污染，太湖湖体由中度富营养改善为轻度富营养。

干流水质明显改善。2010年，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占67.1%，较2006年增加了25.6%；劣Ⅴ类水质断面占13.4%，较2006年降低了11.0%。其中，黄河中上游流域干流消除了劣Ⅴ类。

支流主要污染指标浓度大幅下降。2010年，高锰酸盐指数、氨氮、COD的平均浓度分别为6.7mg/L、2.9mg/L、28.0mg/L，较2006年分别下降了42.7%、34.1%、48.4%。

## 四、“十一五”规划执行情况

### （一）水质考核情况

根据《重点流域水污染防治专项规划实施情况考核暂行办法》，2010年，157个考核断面中，127个达标，占80.9%。三峡库区及其上游、黄河中上游、辽河、海河、松花江以高锰酸盐指数（或COD）为考核指标，达标率分别为100%、100%、100%、96.8%、95.0%；淮河流域以高锰酸盐指数（或COD）和氨氮为考核指标，达标率分别为100%、83.3%；巢湖、太湖、滇池流域以高锰酸盐指数（或COD）、总氮（或氨氮）、总磷为考核指标，高锰酸盐指数（或COD）的达标率分别为81.0%、71.4%、80.0%；总氮（氨氮）的达标率分别为57.1%、57.1%、0；总磷的达标率分别为81.0%、85.7%、0。

### （二）总量完成情况

根据重点流域水污染防治专项规划“十一五”总量控制目标，到2010年，COD排放量要求在2005年基础上削减11.9%。截至2010年底，重点流域COD排放量削减13.5%，完成总量控制目标。

### （三）项目完成情况

截至2010年底，重点流域水污染防治专项规划的2714个项目中，已完成（含调试）2364个，占87.1%；在建241个，占8.9%；109个项目未动工（包括前期和未启动），占4.0%。“十一五”规划总投资1691亿元，实际完成投资1389亿元。松花江、淮河、海河、黄河中上游、滇池、辽河、巢湖、三峡库区及其上游的水污染防治项目完成率分别为99.6%、94.5%、88.6%、84.5%、83.6%、80.1%、78.6%、76.7%。

## 五、“十一五”规划实施经验总结

### （一）合力治污局面初步形成，地方政府责任不断强化

“十一五”期间，环境保护部会同国务院相关部委共同召开多次全国环境保护部际联席会议，研究部署重点流域水污染防治工作，促进了各省（自治区、直辖市）治污经验的交流，形成了多部门齐抓共管的治污局面。同时，重点流域规划实施考核制度进一步明确了地方治污责任，充分调动了地方政府积极性，各省（自治区、直辖市）主要负责人亲自担任重点流域水污染防治领导小组组长，部署治理任务，检查工作进展；通过将项目实施情况纳入政绩考核，对项目执行慢的地区进行通报批评和“区域限批”等手段，极大地推动了规划项目的实施，重点流域“十一五”规划项目完成率比“十五”提高了23%。

### （二）资金筹措渠道不断拓宽，流域治污能力显著提高

“十一五”期间，国家相关部委及各省（自治区、直辖市）政府不断拓宽投融资渠道。国家发展改革委国债资金、财政部“以奖代补”专项资金等中央资金的拨付，地方资金的配套以及市场化运营等方式的探索，为项目建设提供了有力的资金保障。“十一五”期间，水污染防治水平大幅度提升，重点流域新建城镇污水处理厂数量和污水处理能力分别比2005年提高了3.9倍和2.4倍；工业COD排放量削减了92万吨，单位工业增加值COD排放强度下降52%。

### （三）政策法规标准逐步完善，治污长效机制初步建立

各省（自治区、直辖市）严格执行国家产业政策，加强对电力、石油、化工等行业的宏观调控，强制淘汰污染严重的企业和落后工艺、设备与产品。山东、河南等省积极颁布地方水污染防治法规，制定实施了严于国家标准的地方污染物排放标准，逐步建立健全了地方环保法规体系。提高环境准入门槛，推进规划环评，控制高耗能、高污染行业的过快增长。江苏、浙江、湖北等省（自治区、直辖市）试点实施排污权交易、生态补偿等环境经济政策，为流域治污提供了措施保障。

### （四）环境执法力度不断加大，环境监管水平逐步提高

“十一五”期间，环境保护部每年组织开展流域超标排污企业执法检查、环境风险隐患排查与整治等一系列环保专项行动，严厉打击各类环境违法行为。各级环保部门不断加强环境监测能力建设，逐步健全流域环境质量监测、污染源自动监控、污染源监督性监测、环境突发事件环境应急监测在内的水环境监管网络体系，同时，定期组织应急预案演练，不断加强环境应急管理队伍、技术支持队伍和应急处置救援队伍的建设，流域风险防控水平不断提高。

## 六、“十二五”形势与挑战

### （一）经济社会发展对水环境保护的压力不容忽视

“十二五”期间，随着城镇化和工业化进程加快，区域性和结构性污染日渐突出，流域污染排放负荷仍将保持较高水平。西部大开发、全面振兴东北地区等老工业基地、中部地区崛起等战略的实施，部分地区高耗能、高耗水、高污染产业仍有可能呈快速增长的趋势，将形成新的水污染空间格局，水环境形势依然严峻。

### （二）流域水环境质量改善需求更加迫切

随着人民生活水平的不断提高，人民群众对水环境质量的要求也日益提高。目前，部分城市水体水质仍劣于Ⅴ类，严重影响群众人居环境；随着城镇人口的增加，集中供水规模日益加大，仍有约7%的饮用水水源地仍达不到功能要求，部分城市尚无备用饮用水水源地，饮用水安全依然存在隐患。

### （三）流域水生态保护和修复任务艰巨

“十二五”期间，水资源供需矛盾更加尖锐，保障生态用水的压力进一步加大；部分湖泊、湿地生物多样性降低，面积缩小，水体自净能力下降，抗冲击能力减弱，迫切需要统筹流域污染治理措施，开展流域水环境综合治理，加大水生态修复力度，从源头上扭转生态环境恶化趋势。

### （四）流域环境风险防范面临严峻挑战

目前，重点流域内部分企业风险防范措施和应急预案不完善，违法排污、超标排污现象屡禁不止，环境污染事件时有发生，跨界水污染矛盾凸显，区域环境纠纷问题亟待解决。“十二五”期间，石油化工等沿江（河）分布的高风险污染行业布局短期内难以根本改变，各省（自治区、直辖市）环境监察机构标准化建设亟待加强，对流域环境风险防范提出了更高要求。

# 第二章  树立防治目标

## 一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，切实加快经济发展方式转变，以“让江河湖泊休养生息”为理念，以改善重点流域水环境质量、维护人民群众身体健康、保障水生态安全为目标，以污染物总量减排为重要抓手，实施重点流域水污染综合防治战略，突出流域及区域特征，强化各级政府环境责任，促进各地经济社会健康发展。

## 二、基本原则

### （一）经济与环境协调发展

水污染防治工作要与经济社会发展的目标和水平相适应，经济社会发展要与资源环境承载能力相适应，要以水环境保护工作为抓手，优化产业结构和布局，加快经济增长方式的转变。

### （二）水质、水量与水生态统筹兼顾

严格执行主要水污染物排放总量控制制度和水资源管理制度，跨部门、跨地区统筹协调，推进水环境、水资源与水生态的有效保护，逐步恢复退化的水生态系统。

### （三）点源与非点源统一控制

以污染减排为抓手，进一步深化点源污染治理，加强源头减量、过程控制和末端治理工作。重点湖泊要强化面源污染控制，航运发达的水域要对流动污染源进行严格的管理与治理。

### （四）流域与近岸海域协同保护

统筹协调流域水污染防治与近岸海域环境保护的关系，充分考虑近岸海域环境容量要求，不断加强入海河流的污染控制。

### （五）保护、治理与防范统一部署

以水污染特征和水功能需求为依据，统一部署污染防治工作，优先保障人民饮水安全，持续推进污染负荷削减，不断加强环境风险防范。

## 三、总体目标

到2015年，主要污染物排放量持续削减；城镇饮用水源水质基本稳定达标；重点城市水体、主要污染支流以及跨省界断面水环境质量明显改善，重点湖泊富营养化有所减轻；水功能区达标率进一步提高；部分水域水生态逐渐恢复，特有种种类及种群规模有所增加；环境监测、预警与应急能力显著提高，流域水环境监管水平全面提升。重点流域水污染防治取得显著成效，为实现2020年全面建成小康社会奠定良好基础。

## 四、水质目标

到2015年，重点流域水质持续改善，总体由中度污染改善到轻度污染，Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例提高10%，劣Ⅴ类水质断面比例降低10%。滇池流域主要入湖河流总体水质由重度污染改善为轻度污染；辽河、黄河中上游、巢湖流域总体水质由中度污染改善为轻度污染；松花江流域总体水质由轻度污染改善为良好；丹江口库区及上游流域总体水质保持为优；三峡库区及其上游流域总体水质保持良好；淮河、太湖流域总体水质在维持轻度污染的基础上持续改善；海河流域重度污染程度有所缓解。其中：

淮河流域总体水质在维持轻度污染的基础上持续改善；集中式地表水饮用水水源地达到功能要求；干流水质稳定达到Ⅲ类；贾鲁河、清潩河、泉河、颍河、惠济河、涡河、新濉河、奎河等重要支流除氨氮外其他指标消除劣Ⅴ类；南水北调东线输水干线水质到2012年年底达到Ⅲ类；近岸海域生态安全得到有效保障。规划断面Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例提高15%，劣Ⅴ类水质断面比例降低5%。

海河流域重度污染程度有所缓解；25个地表水饮用水控制单元水质总体达到Ⅲ类以上；规划断面劣Ⅴ类水质断面比例降低10%；优先单元水功能区达标率提高到40%。

辽河流域总体水质由中度污染改善为轻度污染，干流鱼类多样性恢复至20世纪70-80年代30%以上水平；饮用水水源地水质稳定达到环境功能要求；辽河水系干流基本达到Ⅳ类以上水质，重点支流全面消除劣Ⅴ类水质，重点水域（辽河保护区）水生态显著恢复；浑太水系干流水质维持在轻度污染水平，支流水质明显改善；规划断面Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例达到9%，Ⅴ类的水质断面15个（其中5个断面氨氮指标除外）达到48%。3个水生态规划断面水质达到Ⅳ类以上，辽河干流（辽河保护区）鱼类种数由10种以下恢复至30种以上；辽河干流湿地网生态系统全面恢复，湿地栖息地鸟类提高至30种以上。辽河水系和浑太水系干流水功能区水质达标率提高到30%以上。

松花江流域总体水质由轻度污染改善为良好；城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类；松花江、第二松花江、嫩江干流规划断面水质达到Ⅲ类；阿什河、伊通河等重污染支流水质除氨氮外达到Ⅴ类；规划断面Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例提高15%，劣Ⅴ类水质断面比例降低10%；野生鱼类种群数量进一步增加，湿地生物多样性逐步恢复，湿地生态系统维持健康；主要水功能区达标率提高到60%。

黄河中上游流域总体水质由中度污染改善为轻度污染，50.9%的规划断面水质达到或优于Ⅲ类水质；城镇集中式饮用水水源地水质达Ⅲ类标准；黄河干流水质稳定达到Ⅲ类；湟水河、乌梁素海总排干、大黑河、涑水河、渭河、伊洛河等主要支流主要指标消除劣Ⅴ类；汾河3个劣Ⅴ类水质断面污染物浓度大幅降低。

三峡库区及其上游流域总体水质保持良好，水生态安全状况有所改善；饮用水源地水质稳定维持良好，重要生态保护区水生态服务功能稳定维持良好；库区干流水质达到Ⅱ类（除总磷浓度控制在Ⅲ类以外），库区主要支流达到Ⅲ类；影响区和上游区长江干流和主要支流水质达到或好于Ⅲ类；长江干流、嘉陵江、乌江（扣除总磷）入库水质达到Ⅱ类，总氮浓度保持稳定；44个控制单元规划断面中，68%达到Ⅱ类（扣除总磷），30%达到Ⅲ类，2%达到Ⅴ类；库区劣于中度富营养化状态（含）的支流比例控制在50%以下。主要水功能区达标率提高到90%以上。

巢湖流域总体水质由中度污染改善为轻度污染；集中式地表水饮用水水源地达到功能要求，巢湖市水源地富营养化程度达到中营养水平，塘西水源地和巢湖市水源地总磷分别控制在0.10mg/L和0.06mg/L。环湖河流由重度污染改善至轻度污染，除南淝河氨氮控制在6.5mg/L以下；巢湖湖区轻度富营养化水平有所减轻，东、西半湖水质富营养化程度分别控制在轻度富营养和中度富营养水平。规划断面Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例提高10%，劣Ⅴ类水质断面比例降低10%。

滇池流域主要入湖河流总体水质由重度污染改善为轻度污染；饮用水源地水质稳定达标。松华坝水库、宝象河水库、柴河水库、大河水库、双龙水库及洛武河水库保持在Ⅲ类水平以上，自卫村水库稳定达到Ⅲ类。平水年条件下，滇池外海水质明显改善，确保达到Ⅴ类标准，力争Ⅳ类；滇池草海各项指标大幅下降，达到Ⅴ类标准。主要入湖河流总体水质由重度污染改善为轻度污染。规划断面Ⅰ-Ⅲ类水质断面比例提高15%，劣Ⅴ类水质断面比例降低20%。其中大观河、海河、马料河、东大河、西坝河确保达到Ⅳ类标准，金汁河、盘龙江、洛龙河力争Ⅲ类，其余河流确保达到Ⅴ类。流域重点水功能区水质达标率提高到30%。

太湖流域总体水质在维持轻度污染的基础上持续改善；主要入湖河流规划断面保持Ⅲ类；北部沿岸区、东部沿岸区、湖心区水质提高到Ⅲ类；城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类；30个规划断面（点位）中，23个达到Ⅲ类；4个达到Ⅳ类；3个达到Ⅴ类（其中2个断面除氨氮外）。

丹江口库区及上游流域总体水质保持为优；城镇集中式饮用水水源地水质达到Ⅲ类；49个规划断面中，27个达到Ⅱ类，20个达到Ⅲ类；2个达到Ⅳ类。

## 五、总量目标

到2015年，重点流域COD（工业和生活）排放量控制在713.2万吨，比2010年削减9.7%；氨氮（工业和生活）排放量控制在88.0万吨，比2010年削减11.2%。其中：

淮河流域COD（工业和生活）排放量控制在116.3万吨，比2010年削减13.0%；氨氮（工业和生活）排放量控制在16.1万吨，比2010年削减12.5%。农业源COD排放量控制在129.4万吨，比2010年削减10.0%；农业源氨氮排放量控制在10.7万吨，比2010年削减10.0%。

海河流域COD（工业和生活）排放量控制在98.0万吨，比2010年削减11.1%；氨氮排放量（工业和生活）控制在14.9万吨，比2010年削减12.1%。农业源COD排放量控制在19.2万吨，比2010年削减10.0%；农业源氨氮排放量控制在8.4万吨，比2010年削减12.5%。

辽河流域COD排放量控制在82.1万吨，比2010年削减11.7%；氨氮排放量控制在6.5万吨，比2010年削减13.6%。

松花江流域COD（工业和生活）排放量控制在57.0万吨，比2010年削减10.1%；氨氮（工业和生活）排放量控制在7.7万吨，比2010年削减11.8%。农业源COD排放量控制在131.4万吨，比2010年削减8.2%；农业源氨氮排放量控制在3.7万吨，比2010年削减8.9%。

黄河中上游流域COD（工业和生活）排放量控制在99.4万吨，比2010年削减8.4%；氨氮（工业和生活）排放量控制在13.5万吨，比2010年削减9.8%。农业源COD排放量控制在79.1万吨，比2010年削减6.6%；农业源氨氮排放量控制在3.4万吨，比2010年削减6.3%。

三峡库区及其上游流域COD排放量控制在216.9万吨，比2010年削减6.7%；氨氮排放量控制在21.6万吨，比2010年削减9.0%。

巢湖流域COD（工业和生活）排放量控制在7.9万吨，比2010年削减8.4%；氨氮（工业和生活）排放量控制在1.9万吨，比2010年削减12.9%。农业源COD排放量控制在6.4万吨，比2010年削减8.3%，农业源氨氮排放量控制在0.4万吨，比2010年削减10.5%。总氮、总磷排放总量分别控制在2.9万吨和2265吨，分别比2010年削减10.4%和18.0%。

滇池流域COD（工业和生活）排放量控制在1.5万吨，比2010年削减9.6%；氨氮（工业和生活）排放量控制在0.44万吨，比2010年削减10.2%。农业源COD排放量控制在0.32万吨，比2010年削减8.6%；农业源氨氮排放量控制在0.047万吨，比2010年削减9.6%。

太湖流域COD（工业和生活）排放量控制在23.2万吨，较2010年削减13.0%；氨氮（工业和生活）排放量控制在3.9万吨，较2010年削减12.6%。

丹江口库区及上游流域COD（工业和生活）排放量控制在10.8万吨，较2010年削减8.4%；氨氮（工业和生活）排放量控制在1.5万吨，较2010年削减10.4%。

# 第三章  积极推进流域—控制区—控制单元分区防控

按照流域、控制区、控制单元三级分区体系，层层分解落实水污染防治任务，推进水污染防治精细化管理。

## 一、明确流域防控方向

淮河流域要以干流和南水北调东线输水干线的水质目标为约束，突出氨氮治理，着力加强郑州、蚌埠、济宁、徐州等14个重点城市污染防控，改善贾鲁河、泉河、颍河、惠济河、涡河、包河、浍河、沱河、奎河等重要支流水质，防范洪泽湖生态恶化，控制入海污染排放。

海河流域要节水、增流与减污并重，努力改善石家庄、邯郸、邢台、衡水、新乡等城市水体环境质量，改善马颊河（河南-山东）、卫运河（河南-河北-山东）、徒骇河（河南-山东）、滹沱河（山西-河北）省界断面水质，减少跨界水纠纷。

辽河流域重点要抓好大伙房水库、辽河保护区、吉-辽跨省界等水质敏感区域，辽河盘锦河口区和大辽河营口河口区，公主岭和铁岭等面源污染严重区域，以及本溪、辽阳、鞍山段城市群的污染防治工作，促进干流基本达到Ⅳ类以上水平，重点支流全面消除劣Ⅴ类，辽河干流保护区内鱼类多样性种数达到30种以上，恢复到20世纪70-80年代30%以上的鱼类多样性水平。

松花江流域要大力推进长春、哈尔滨、双鸭山、牡丹江等城市水污染防治，以伊通河、阿什河、安邦河、牡丹江、辉发河、倭肯河等支流为重点治理对象，切实解决重点城市和主要支流污染问题；有效应对冰封期水质达标难度大和农业源污染问题；加强吉林市能源化工企业的环境监管，提高环境风险防范水平。

黄河中上游流域要加大西宁、兰州、银川、呼和浩特、太原、西安、咸阳、洛阳等重点城市水污染防治力度，强化湟水河、大黑河、汾河、渭河、伊洛河等重污染支流治理，改善入黄水体水质，防范黄河兰州段、银川段、石嘴山段、包头段、三门峡段水环境风险，保障干流水质及饮水安全。

三峡库区及其上游流域要推进库区生态屏障带建设和水污染全面防治，强化影响区岷沱江、嘉陵江、乌江入江入库污染治理及上游区金沙江生态保育；重点抓好长江干流珍稀鱼类保护区生境保护，香溪河等水华型问题支流综合整治，普渡河、五桥河、六冲河、府河等黑臭型问题支流综合整治，以及乌江上游重金属污染整治和生态修复；大力推进局部区域总磷污染防治；强化库区消落带有序管理，牛栏江、普渡河流域上下游统筹管理；保障库区及上游干流水质稳定在Ⅱ-Ⅲ类，沿江沿库200个集中式饮用水源地水质安全，维护水库运行期水生态系统的稳定演替。

巢湖流域西北区域以污染治理为主，显著削减入湖污染物总量；西南区域以污染预防为主，为巢湖提供清水产流；东部区域以防治并重为主，保障出水河流稳定达到水环境功能目标；巢湖湖区以生态修复为主，重在减轻蓝藻水华，保障湖区水源安全。

滇池流域依托牛栏江-滇池补水工程，优先保障松华坝水库、宝象河水库、柴河水库、大河水库、双龙水库及洛武河水库等饮用水水源地安全；提高污水收集处理能力，重点解决流域污水收集处理率偏低问题；注重增加雨水处理量，缓解城市非点源负荷增加的压力；采用高效的水处理工艺提高氮磷的削减率；大力提高昆明市主城区及安宁市再生水利用率；严格控制东、西、南部非点源入湖污染负荷，加强草海湖体与外海湖体内源污染负荷的削减。

## 二、落实控制区防控重点

依据省级行政区划边界及汇水特征，重点流域共划分36个控制区。“十二五”期间，各控制区根据经济社会发展水平和水环境问题，分区确定水污染防治重点和方向，落实政府治污责任。

海河流域北京控制区、辽河流域辽宁控制区、黄河中上游内蒙古控制区、松花江吉林控制区等城镇化率和人均GDP较高的控制区，重点要加大工业结构调整和深度治理力度，进一步完善污水处理厂和污水收集管网建设，提高污水再生利用水平，强化城市水体水环境综合整治。

松花江流域黑龙江控制区、淮河流域南四湖山东控制区、黄河中上游陕西控制区、海河山西控制区等城镇化率和人均GDP处于全国平均水平的控制区，重点要积极应对经济社会迅速发展带来的压力，妥善调整产业结构和空间布局，不断完善城市基础设施建设，大力推进农业源污染防治，着力抓好重点城市和主要支流的综合整治。

黄河中上游流域甘肃控制区、黄河中上游青海控制区、辽河内蒙古控制区等城镇化率较低、经济水平相对落后的控制区，应采取防治结合的治污思路，严格环境准入，避免承接污染转移，重视生态维护和修复，严防环境风险。

## 三、推进控制单元分级分类管理

依据水环境功能需求、水污染状况和水环境风险水平，在重点流域318个控制单元中，共确定114个优先控制单元和204个一般控制单元。优先控制单元作为“十二五”期间水污染防治重点，细化落实具体措施，着力抓好项目实施，切实解决单元特定的水环境问题。一般控制单元按照重点流域水污染防治要求，主要控制断面水质不低于“十一五”末水质类别。

114个优先控制单元分为水质维护型、水质改善型和风险防范型3类，实施分类指导。详见表4。

24个水质维护型优先控制单元，总体上采取预防为主的策略，加大饮用水水源地污染防治力度，加强水生态保护，实施水源涵养、湖滨带湿地建设、河岸带生态阻隔等综合治理工程。

68个水质改善型优先控制单元，总体上采取以治为主的策略，严格控制总量排放，大力削减主要污染物负荷，有效降低主要污染物浓度，保障河道生态基流，改善城市水体和重点支流水环境质量。

22个风险防范型单元，总体上采取预防为主、防治结合的策略，提升环境监管能力，强化应急机制建设，积极防范跨界地区和能源化工产业密集地区的水环境风险。

表4  优先控制单元分类

| 流域 | 水质维护型 (个) | 水质改善型 (个) | 风险防范型 (个) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 海河 | 4 | 13 | 3 | 20 |
| 辽河 | 2 | 12 | 1 | 15 |
| 松花江 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 黄河中上游 | 0 | 10 | 4 | 14 |
| 三峡库区 及其上游 | 5 | 10 | 5 | 20 |
| 巢湖 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 滇池 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 合计 | 24 | 68 | 22 | 114 |

# 第四章  优先保护水质维护型单元环境质量

以辽河流域辽河保护区控制单元、海河流域北三河山区（引滦入津）控制单元等为代表的水质维护型控制单元，主要涉及饮用水水源地、自然保护区和水生态维护等区域，坚持预防为主，保护优先的战略，要重点实施水源涵养、湿地建设、河岸带生态阻隔等综合治理工程，达到保障饮用水安全和持续恢复水质良好单元水生态的目的。

## 一、淮河流域

### （一）淮河干流蚌埠滁州市控制单元

实施蚌埠市第二、三、四等污水处理厂升级改造，增加除氮设施，加强污水厂尾水的消毒处理，确保污水厂稳定运行。丰原生化、凤阳县硅工业园区等重点企业及园区实施废水深度治理。凤阳县大庙镇大明生猪养殖场等7家规模化畜禽养殖企业开展全过程综合治理。怀远县一水厂水源地、凤阳山水库饮用水源地、小岗村饮用水源地实施一、二级保护区综合整治。开展龙子湖鲍家沟区域环境综合整治。到2015年小柳巷断面水质稳定达到Ⅲ类，饮用水水源地水质达功能要求。

### （二）淮河干流淮南市控制单元

新扩建毛集实验区等7家污水处理厂以及配套管网工程，建设凤台县、淮南市等污泥处置工程。实施安徽淮化集团有限公司等8个工业废水深度治理项目。淮南市乡野生态农业园等7家畜禽养殖场实施污染治理工程。丰台县、谢家集区、毛集实验区的13个村镇建设农村生活污水湿地处理工程，确保饮用水水源安全的问题。到2015年单元内的望峰岗、李咀孜、三水厂、瞿家洼四个水源地水质达Ⅲ类，新城口断面水质稳定达到Ⅲ类。

### （三）沣河淠东干渠六安市控制单元

新建六安市凤凰桥污水处理厂，六安东城污水处理厂等污水处理设施，完善六安市污水处理厂等配套管网工程，建设六安市污泥处置工程。隐贤镇、城北等工业集中区建设集中式污水处理设施，安徽明牛羽绒有限公司、安徽迎驾贡酒有限公司等12家重点污染企业开展工业治理。金安、霍邱、霍山的15家规模化畜禽养殖场采取工程治理措施，配套完善固体废物和污水处理设施。开展霍邱县64个村的农村生活污水综合处理示范点项目，保障乡镇分散式饮用水水源达标。到2015年工农兵大桥断面水质达Ⅳ类，饮用水水源地水质达功能要求。

### （四）史河六安市控制单元

新建、扩建金寨县、叶集等污水处理厂，完善污水收集管网系统。严格控制金寨红石和叶集工业园区新建企业，杜绝重污染企业入园，保证园区工业废水达标排放。治理金寨县金鑫牧业有限公司等3家畜禽养殖业污染源。围绕水库周边的11镇开展人工湿地处理工程，防止村镇污水直排水库，提高梅山水库的风险防范水平。沿岗河、南溪河及白大河等开展环境综合整治工程。到2015年红石咀断面水质达Ⅲ类；饮用水水源地水质达到功能要求。

### （五）怀洪新河宿州蚌埠市控制单元

加快宿州市、浍河沿线淮北市重点镇的城镇污水处理量设施及配套管网建设，实施固镇县污水处理厂和五河县污水处理厂提标改造。食品加工、制浆造纸等主要污染企业实施搬迁入园，废水实现集中处理。加强灵璧县中原种猪繁育、宿州市泗县龙牧猪等规模化畜禽养殖场（小区）治理。刘集镇、石湖乡等乡镇建设取水井水源地保护工程，改善农村地下水环境质量。固镇县怀洪新河胡洼闸饮用水取水口区域实施河底清淤等整治工程。到2015年怀洪新河五河断面水质达Ⅳ类，饮用水水源地水质满足功能要求。

### （六）通榆河南段控制单元

新建海安县城北等4家污水处理厂，完善海安县恒发污水厂与海安县恒发污水厂的配套管网，积极推进中水回用。加快通榆河沿线产业结构调整，新建制革、化工、印染、电镀、酿造等项目全部入园；江苏兴达钢帘线集团等3家重点企业开展深度处理及中水回用工程。治理东台市中粮集团等规模化养殖场。实施兴化市南官河自来水一厂等3个水源地保护工程。加强对姜堰市砖桥河、鹿鸣河、罗塘河、泰州市老通扬运河、生产河、南官河、周山河综合整治。到2015年通榆河草堰大桥断面水质达到Ⅲ类，饮用水水源地水质达功能要求。

### （七）京杭运河淮安市控制单元

清安河纳污范围内所有污水厂达到一级A排放标准；新、扩建淮安经济技术开发区、洪泽县清涧等污水处理厂；完善生活污水收集管网，逐步实现雨污分流。落实江苏安邦新科化工有限公司搬迁改造项目以及银朱化工集团污水综合治理工程。开展白马湖饮用水源地环境综合整治工程。加快实施洪泽县尾水导流工程，加大导流区域的中水回用力度，所有集中处理设施排放口、截污支管接入口实施在线监控。到2012年年底京杭运河五叉河口断面水质达到Ⅲ类；到2015年，饮用水水源地水质达功能要求。

## 二、海河流域

### （一）滦河锡林郭勒盟控制单元

实施多伦县诺尔镇污水处理厂和正蓝旗上都镇污水处理厂提标改造，加大再生水设施和配套管网建设，促进污水处理厂实现稳定达标。开展规模化畜禽养殖污染物综合治理及利用、农业面源污染控制、河道生态需水量保障等措施，到2015年大河口（滦河）断面水质保持Ⅲ类，饮用水水源地水质达功能要求。

### （二）御河大同市控制单元

加强御河沿岸古店等重点乡镇污水处理设施建设，重点实施经济开发区污水处理厂、大同市东郊污水处理厂、同煤集团生活区污水处理厂提标改造；以大同矿区、南郊区和城区为重点，实施化工、医药制造业、煤炭开采和洗选行业的废水治理和综合利用。对煤炭开采产生的矿井水进行综合利用。到2015年，利仁皂断面COD浓度由132mg/L降低到70mg/L以下，氨氮浓度由30mg/L降低到10 mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （三）潮白河北京山区段控制单元

密云水库上游所有乡镇全部建成集中污水处理设施（再生水设施）并保证其正常运转，消除水源地的污染隐患。继续开展饮用水水源保护区畜禽养殖、生活垃圾、农业非点源及农村生态环境治理，减少面源污染。到2015年，密云水库断面稳定达到Ⅱ类，确保饮用水安全。

### （四）北三河山区（引滦入津）天津市控制单元

加快蓟县城区污水管网建设，提高城镇污水管网覆盖率、收集率，推动蓟县城区景观水体周边截污纳管设施建设，完善雨污分流系统。在西山桥上左岸支流口和龙湾桥右岸支流口开展黎河治理示范工程；对于桥水库及其周边实施村落治理工程，全面清理村镇垃圾，实施库区周边鱼池清除工程。到2015年，于桥水库出口断面水质稳定达到Ⅲ类。

## 三、辽河流域

### （一）大伙房水库及其上游抚顺市控制单元

加强环境基础设施建设及运营监管；加强上游高风险矿区废水综合治理，实现中水回用；加强饮用水水源地污染防治，推进畜禽粪便治理设施和生活污水处理系统的建设；建立大伙房水库上游尾矿库及铜矿事故性污染环境风险防范与预警体系，开展环境应急能力建设。确保到2015年，大伙房水库出口断面水质稳定达到Ⅱ类。

### （二）辽河保护区控制单元

建设河岸带生态阻隔带，完善河滨生态系统，阻控外源污染；进行综合治理，修复辽河生态廊道功能；实施河道湿地恢复与建设工程，形成由不同规模、错落有致的湿地构成的具有自我修复功能的河流人工湿地生态系统；建设辽河保护区水环境及水生态监管基础设施。到2015年，保护区干流新调线大桥、石佛寺坝下、大张桥断面水质达Ⅳ，河滨带植被覆盖率不低于90%；河流湿地面积恢复到160万亩；辽河干流及主要支流“河河有鱼”，保护区鱼类种类恢复到30种以上，河道湿地鸟类种类数达到30种以上。

## 四、松花江流域

### （一）雅鲁河呼伦贝尔市控制单元

加快扎兰屯市南木鄂伦春民族乡农村面源污染防治工程、扎兰屯市蘑菇气镇生态修复工程、扎兰屯市卧牛河镇镇区河道及周边生态保护工程等项目的实施；加快扎兰屯市污水管网及污水处理厂二期扩建工程建设；加强制浆造纸、食品加工和饮料制造等行业监督管理。到2015年，成吉思汗断面水质稳定保持Ⅲ类。

### （二）甘河呼伦贝尔市控制单元

重点建设鄂伦春旗阿里河镇、大杨树镇污水处理工程、大杨树镇益民河河道整治工程等项目；有条件的村镇建设氧化塘，对农村生活及养殖污水进行集中处理。到2015年，柳家屯断面水质稳定保持Ⅲ类。

## 五、三峡库区及其上游流域

### （一）牛栏江昆明市昭通市控制单元

加快马龙县东光片区、小寨片区以及会泽县者海片区历史遗留重金属污染治理，重点抓好水源区城镇生活污水及垃圾的集中收集与处理，新建嵩明县县城污水处理厂二期、一期尾水再生处理及回用以及杨林镇等10个集镇污水处理厂及配套管网、垃圾中转设施；积极开展牛栏江源头河段主要支流肠子河水环境综合整治；切实保障滇池补水工程—牛栏江水源以及昆明市和曲靖市饮用水备用水源水质安全。到2015年，江底桥断面水质达到Ⅱ类。

### （二）长江泸州市控制单元

继续推进沿江3区3县城市污水收集管网工程，推进污水处理厂实施脱氮除磷升级改造。实施泸州市污泥处理工程。加快二郎镇等乡镇污水、垃圾处理处置及配套设施建设。实施合江沙溪口出川水质断面区域环境综合整治工程，推进流域村镇生活污染治理和畜禽养殖污染治。加快纳溪化工等园区产业升级，推进工业园区的深度治理，强化风险防范，推进污染源监控预警平台建设。强化沿江城镇饮用水源地、珍稀特有鱼类国家级自然保护区及赤水河的风险防范监控能力。到2015年，沙溪口断面水质达到Ⅱ类（除总磷控制在0.16mg/L以下外）。

### （三）赤水河遵义市控制单元

推进赤水河流域云-贵-川跨界协调保护。加快习水县土城镇等重点城镇生活污水及配套管网建设，排水执行一级B标。重点抓好仁怀市等四县污水处理厂污泥集中安全处置工程和集镇生活垃圾处置工程。实施以贵州赤天化纸业股份有限公司、赤水河流域白酒酿造企业废水治理为重点的污水深度治理工程，实施沙坝河和盐津河小流域水环境综合整治和生态修复，强化重要支流上游区、饮用水源地、珍稀特有鱼类国家级自然保护区等特殊水域污染治理和预防。到2015年，赤水河鲢鱼溪断面水质稳定达到Ⅱ类。

### （四）长江涪陵区万州区控制单元

实施长寿区、丰都县等工业园区集中治理和深度处理。加快涪陵等6个区县污水处理厂扩建，新建忠县半城新区等3个污水处理厂，强化长寿区等5个污水处理厂污泥处理设施建设，完善丰都县县城等4个区域污水收集管网，建设61个街镇污水处理设施及配套管网。建设重庆涪陵—长寿垃圾焚烧发电厂、武隆县仙女山新区生活垃圾填埋场，扩建万州生活垃圾处理设施，建设48个街镇垃圾收运系统。强化长寿湖饮用水源地保护。开展长寿区、涪陵区和万州区等区县规模化养殖污染示范治理。开展五桥河、龙河综合整治。单元到2015年，晒网坝断面水质达到Ⅱ类（除总磷控制在0.16mg/L以下外）。

### （五）长江云阳县巫山县控制单元

强化巫溪县等工业园区点源深度处理和污染集中治理。加快巫山县城污水处理厂扩建和奉节朱衣西部新城与巫溪新县城污水处理厂建设，强化奉节县、巫山县、巫溪县和云阳县污水处理厂污泥处理设施建设；对控制区内的39个街镇建设污水处理设施及配套管网；对奉节县清水至口前进行管网建设。完善控制区内32个街镇垃圾收运系统。强化大宁河综合整治，清运河道两岸的遗留垃圾，实施河道清淤。到2015年，培石断面水质达到Ⅱ类（除总磷控制在0.14mg/L以下外）。

## 六、巢湖流域

### （一）塘西饮用水源保护区控制单元

拦截外湖蓝藻漂移侵蚀，抑制区内蓝藻滋生，实施湖滨带基质-水文-生物一体化治污策略；十五里河入湖区建设蓝藻拦截与导流工程，对拦藻坝内水体进行除磷处理；恢复植被护岸，消除崩岸；显著减轻蓝藻水华暴发的强度和频次。到2015年，塘西断面水质达到Ⅴ类（除总磷控制在0.1mg/L以下外），基本保障饮用水安全。

### （二）巢湖市饮用水源保护区控制单元

采用“源头负荷拦截、湖体蓝藻清除和水质风险应急”三位一体的治理策略，对蓝藻实施拦截导流，配备高效蓝藻打捞装备，快速移除蓝藻。制定巢湖市饮用水源保护区环境风险防范和应急预警方案，建立饮用水源水质预警制度和应急机制，配备专业人员和装备。到2015年，巢湖船厂断面水质达到Ⅲ类（除总磷控制在0.06mg/L以下外），确保饮用水安全。

### （三）杭埠河六安市控制单元

到2015年流域森林覆盖率提高到20%，禁止在20°以上陡坡地开垦种植农作物；严禁在龙河口水库岛屿建设涉及餐饮、住宿的项目，现有岛屿上涉及餐饮、住宿的项目限期迁出。严禁直接向库区排放污水及污水处理设施尾水；加强规模化畜禽养殖的污染治理和废弃物的综合利用；建设人工湿地，对灌渠汇流的面源污染实施集中治理。到2015年，北闸渡口断面水质稳定保持Ⅲ类。

## 七、滇池流域

### （一）外海南岸控制单元

开展茨巷河（柴河主河道）、白鱼河（大河主河道）、东大河及古城河等主要入湖河道水环境综合整治工程。加强滇池南部磷化工基地管理，完善工艺改造和循环经济，禁止高磷废水进入滇池；加强对农业非点源的控制，较大幅度降低化肥施用量；加强湖滨带恢复及湿地建设，提高大型水生生物覆盖面积，改善滇池水生态环境质量。到2015年，大河水库监测点、柴河水库监测点、双龙水库监测点、洛武河水库监测点4个断面水质达到Ⅲ类；东大河入湖口断面水质达到Ⅳ类；昆阳码头、牛恋乡断面水质达到Ⅴ类（除昆阳码头断面氨氮控制在3mg/L以下外）。

# 第五章  显著削减水质改善型单元污染负荷

以松花江流域松花江哈尔滨市市辖区控制单元、三峡库区及其上游流域岷江成都市控制单元为代表的水质改善型优先控制单元，承担流域总量减排和水质改善的主要任务，采取综合性的针对措施，强化实施污染物排放总量控制，削减污染物排放量，保障河道生态基流，确保城市水体和重点支流水环境质量明显改善。

## 一、淮河流域

### （一）上级湖湖东控制单元

加快济宁市、泰安污水处理设施和污水管网建设，实施泗水、任城区、高新区、邹城市和宁阳县污水处理厂升级改造，执行一级A排放标准。提高化工、制浆造纸等行业排放标准。济宁市东城区、任城区、泗水、菏泽巨野、兖州市洸府河邹城市实施截蓄导用工程。治理山东泗水旺盛养殖场、兖州市漕河镇畜禽养殖场等畜禽养殖。加快杨家河多级人工湿地、济北新区技术产业园人工湿地等湿地的综合治理。到2012年年底，前白口断面水质达到Ⅲ类，洸府河东石佛断面、老运河西石佛断面水质消除劣Ⅴ类、达到Ⅲ类，泗河尹沟断面水质达到Ⅲ类，白马河马楼断面水质达到Ⅳ类。

### （二）涡河亳州控制单元

加快亳州市、蒙城县等区域污水处理厂和配套管网建设，新建亳州污水处理厂污泥处置工程。涡河、葛沟、涡楚河、向阳河建设截流工程，实施尾水深度处理。重点开展安徽瑞福祥食品有限公司等29家企业污水治理改造及中水回用项目。治理谯城区绿达养殖有限公司等规模化畜禽养殖污染。开展亳州市涡河水系综合治理一期工程。到2015年，涡河龙亢断面水质达到Ⅴ类。

### （三）下级湖控制单元

完善枣庄市市中区、薛城区和济宁市微山等区域的污水管网；实施枣庄市薛城区、滕州污水处理厂提标改造；完成枣庄市山亭区污水处理厂等污泥处理处置工程。加强汉诺酿酒等重点企业深度治理，提高排放标准。加快城郭河等3个人工湿地水质净化工程建设。建设山亭区徐庄镇养殖污染防治工程、微山县海阔养殖有限公司沼气工程、鲁西黄牛养殖专业合作社大型沼气工程。到2012年年底，大捐、老运河微山段、群乐桥、彭口闸4个断面水质达到Ⅲ类，北外环桥断面水质达到Ⅳ类。

### （四）沱河淮北宿州控制单元

新建烈山区污水处理厂、萧县污水处理厂等污水处理厂，对濉溪县污水处理厂等污水厂实施提标改造。对食品、制浆造纸、化工、皮革等重点污染企业进行深度治理，建设砀山县经济开发区、龙湖开发区等工业园区集中污水处理设施。对单元内濉溪县益农源育种公司、淮北市康盛养殖有限责任公司等规模化养殖场实施污染治理工程。实施萧县岱河城区段水环境综合治理工程项目。到2015年，团结闸断面水质维持Ⅳ类；泗洪大屈断面氨氮浓度由2.3mg/L降低到2mg/L，其它水质指标由劣Ⅴ类提升到Ⅳ类。

### （五）上级湖湖西控制单元

开展菏泽市、济宁市污水处理厂、配套管网、升级改造、污泥处置设施建设等工作，建设汶上县、嘉祥县、东明县、巨野等再生水利用设施，加大中水回用。加强天元纸业、金乡食品、协力生物、圣达如意印染等企业深度治理力度。加强调水沿线区域畜禽规模养殖场（区）治理。建设赵王河、郓城宋金河、定陶新河、鄄城县吉山河、单县东沟河等人工湿地水质净化工程。到2012年年底，南阳断面水质由Ⅴ类提升到Ⅲ类，东鱼河、老万福河入湖断面水质由Ⅴ类提升到Ⅳ类，洙赵新河、洙水河入湖断面水质由Ⅴ类提升到Ⅲ类。

### （六）梁济运河济宁控制单元

加快汶上和梁山县污水处理厂及配套管网建设，工业企业严格执行新地方标准，对梁山于涛淀粉厂、济宁市联合纸业有限公司等重点企业进行再提标治理。完成梁山泊遗址等生态治污工程和济宁市西城区等截蓄导用工程。加强船舶流动源治理，加快小码头泊位整治。完成梁山富乐家畜良种有限公司沼气及废弃物农田利用项目等规模化畜禽养殖治理建设。到2012年年底，梁济运河李集断面、邓楼断面、泉河牛庄闸断面水质分别由Ⅴ类、劣Ⅴ类、Ⅳ类提升到Ⅲ类。

### （七）北澄子河扬州控制单元

完善高邮市海潮污水处理厂管网配套工程以及雨污分流工程的建设，建设三垛镇、临泽镇等重点镇城镇生活污水处理设施。建设高邮经济开发区污水集中处理工程，完善污水管网配套工程，实现高邮经济开发区、城南经济新区、菱塘光电产业园工业废水接管，强化工业污染治理。重点实施高邮畜禽规模养殖场沼气及废弃物农田利用工程。加强高邮市北澄子河、横泾河、澄潼河、人字河等23条小河段综合整治项目。到2012年年底，北澄子河三垛西大桥断面水质在保持Ⅲ类的基础上持续改善。

### （八）颍河谷河阜阳控制单元

新建安徽颍上第二污水处理厂、阜阳市泉北污水处理厂等污水处理工程。建设昊源化工深度处理及中水回用等治理项目。对阜阳市绿源养殖有限公司等规模化畜禽养殖场开展污染物资源化循环利用项目。开展颍上县盛唐乡农村环境综合整治，实施钱庙村等2000户农户生活污水的多级滴落复合滤池生态处理；加强颍上县八里河环境综合治理工程。到2015年，颍河杨湖断面水质在保持Ⅴ类的基础上持续改善。

### （九）微山湖湖西徐州控制单元

加快丰县、沛县的城镇污水处理厂、配套管网建设，实施丰县、沛县尾水接入徐州市尾水导流工程。沛沿河、大沙河沿线的化工、养殖屠宰及农产品加工等企业搬迁入园。实施薛城蟠龙河（大沙河）等人工湿地水质净化工程。丰县、沛县所有接入截污导流的集中式污水处理厂达到一级A排放标准；加大中水回用，所有集中处理设施排放口、截污支管接入口都安装在线监控，截污导流水量、水质严格满足有关批复要求，降低对近岸海域水环境污染。到2012年年底，李集桥、沙庄桥（复新闸上）、沛县后程子庙断面水质在保持Ⅲ类的基础上持续改善。

### （十）京杭运河徐州控制单元

增加徐州贾汪区、邳州市污水处理规模，加快镇级污水处理厂和管网配套建设。加快徐州经济开发区等园区污水处理设施建设。对天力生化等重污染工业点源进行深度处理。在邳州市建设畜禽养殖场沼气工程。加快实施潘安湖、荆马河等水环境综合整治工程。加强鼓楼区、铜山区、贾汪区、邳州市内接入截污导流的集中式污水处理厂监管力度，未达一级A的进行提标改造，截污导流水量、水质严格满足有关批复要求，减少对近岸海域水环境影响。到2012年年底，蔺家坝断面和张楼断面水质在保持Ⅲ类的基础上持续改善，单集闸断面由Ⅳ类提升到Ⅲ类。

## 二、海河流域

### （一）饮马河乌兰察布市控制单元

取缔饮马河及其支流工业非法排污口。实施发电企业循环用水改造。建设丰镇市污水处理厂。对现有城镇生活污水处理厂进行提标改造，加强城区污水管网的配套建设工作，提高污水收集率。限制河道两岸畜禽养殖业发展，积极推广沼气、有机肥生产和无害化畜禽粪便还田等综合处理技术。通过截污导流、河道改造、管网铺设、生态治理等措施对饮马河、黑河等城市段水体进行水污染综合整治。到2015年，堡子湾断面水质达到Ⅴ类。

### （二）子牙河平原邯郸市控制单元

峰峰矿区等企业污染物稳定达标排放。加大力度取缔沿岸小化工、小选厂、小电镀；加强滏阳河生活污水配套管网建设和沿岸排污口的封堵，加快河流沿岸污水处理厂扩容提标，提升城镇污水集中处理率。到2015年，曲周断面水质达到Ⅴ类。

### （三）浊漳河襄垣潞城控制单元

以治理汇入黄碾桥和五阳村断面的工业废水为重点，着力解决焦化、煤炭开采废水的治理及综合利用。建设浊漳河南源沿岸长治市郊区黄碾镇、潞城市店上镇、襄垣县王桥镇等重点乡镇污水处理设施，有效处理河流沿岸农村生活污水。对浊漳河沿岸的畜禽养殖划定限养区，其它区域转变分散养殖的模式，实现集中养殖和粪便集中处置。到2015年，小姣断面水质由Ⅴ类提升到Ⅳ类。

### （四）卫河新乡市控制单元

大力推进造纸行业产业结构调整，加强造纸企业的废水深度治理和回用，制浆造纸企业必须配套建设相应碱回收工程、中段水处理工程和废水深度处理工程，严格污染物达标排放；在新乡市区西南城部、部分老城区、新乡县部分城区等区域新建污水处理厂，加强骆驼湾污水处理厂等城镇污水处理厂运行负荷，建设卫辉市污水处理厂中水回用配套设施，提高中水回用率。到2015年，卫辉皇甫断面COD浓度由78 mg/L降低到50 mg/L以下，氨氮浓度由10.6mg/L降低到6 mg/L以下。

### （五）卫河安阳濮阳控制单元

推动造纸、化工等工业点源废水深度治理。积极开展安阳钢铁集团全厂废水循环利用工程和安阳化学工业集团废水再生利用工程的建设。厂区总排口出水未达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）要求的造纸企业废水治理要实施提标改造，推进废水循环利用。加快安阳市区和县城的污水处理厂建设。推动现有和新建污水处理厂中水回用工程建设，加强城市污水处理厂污泥安全处理处置，实现污泥的资源化利用。继续实施安阳河的清淤和排污截流工作。对部分截污不彻底的地区继续进行截流，将排污口分别纳入相关污水处理厂，杜绝排污口直排现象出现。到2015年，龙王庙断面氨氮浓度由4.7mg/L降低到3mg/L，其它指标达到Ⅴ类。

### （六）子牙河平原衡水市控制单元

以印染、化工、制革、农副产品加工、食品加工和饮料制造等行业为重点，继续加大污染深度治理和工艺技术改造力度。严格控制重金属污染物排放。增强重点流域重点城镇污水处理厂脱氮除磷功能，提高COD和氨氮两种主要污染物处理效率。加强再生水利用设施和配套管网建设，提高污水处理厂污泥处置率和再生水利用率。对滨湖村庄的生活垃圾进行集中处置，同时推广生物净化及沼气池，对居民及牲畜粪便、生活污水进行严格处理。到2015年，小范桥断面（现状为断流）COD控制在70mg/L以下，氨氮控制在10mg/L以下。

### （七）子牙河平原石家庄市控制单元

重点建设晋州市城市污水处理厂等工程，提升城镇生活污水处理水平；加强洨河、汪洋沟和邵村排干渠沿河工业点源治理，污染物稳定达标排放，减少工业废水排放量；推动规模化畜禽养殖污染处理设施建设，减少畜禽养殖污染物排放。到2015年，南张村断面水质在维持Ⅳ类的基础上持续改善。

### （八）子牙河平原邢台市控制单元

加强澧河周边造纸企业污水深度处理。严格环境准入，优化产业结构，加大对污染重、规模小的造纸、化工、纺织、医药、印染、食品加工等行业淘汰力度。重点实施邢台市污水深度处理及中水回用工程。对现有雨污合流管网系统改造，提高城镇污水收集率。提高城镇污水再生水利用率达到污水处理量的30%以上。以朱庄水库、临城水库、野沟门水库等大中型水库为流域污染控制重点，加快水库周边地区农产品种植结构调整力度，发展生态农业、科学合理施用化肥农药。到2015年，艾辛庄断面COD浓度由231mg/L降低到70mg/L以下，氨氮浓度由35mg/L降低到10mg/L以下。

### （九）小清河山东控制单元

重点推动济南市和淄博市辖区内城市污水处理工程、污水管网工程、再生水利用工程、污泥厂外处置工程建设进度，提高污水集中处理率和再生水利用率，污水处理厂污泥基本得到无害化处置。实施遥墙镇、桑梓店镇、中埠镇等乡镇污水处理工程。重点加大石化、化工行业治污力度。实施清洁养殖工程，加强规模化畜禽养殖场治理，解决畜禽粪便流失造成的水体污染问题。加大饮用水水源地环境保护力度，通过实施污水管网架空改造等工程，避免污水下渗对水源地的影响。加快人工湿地水质净化工程建设，全面实施流域生态修复与保护工程。到2015年，王道闸断面氨氮浓度由5.5mg/L降低到4mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （十）共产主义渠新乡市控制单元

加快城市污水处理厂及配套设施建设，重点推动辉县市孟庄污水处理厂工程、辉县市洪洲污水处理厂建设，提高污水集中处理率和再生水利用率。加大工业污染治理力度，提高污染物排放标准，重点推动造纸业治污力度。实施清洁养殖工程，加强商河县规模化畜禽养殖场治理，解决畜禽粪便流失造成的水体污染问题。到2015年，卫辉下马营断面COD浓度由71mg/L降低到50 mg/L以下，氨氮浓度由12.2mg/L降低到10mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （十一）德惠新河山东控制单元

加快城市污水处理厂及配套设施建设，重点推动济南市和德州市辖区内城市污水处理工程、再生水利用工程建设进度，提高污水集中处理率和再生水利用率。加大工业污染治理力度，提高污染物排放标准，重点推动造纸业治污力度。实施清洁养殖工程，加强商河县规模化畜禽养殖场治理，解决畜禽粪便流失造成的水体污染问题。加快人工湿地水质净化工程建设，实施流域生态修复与保护工程，改善德惠新河流域生态环境。到2015年，入海断面大山水质达到Ⅴ类。

### （十二）徒骇河山东控制单元

加快城市污水处理厂及配套设施建设，重点推动聊城市和德州市辖区内城市污水处理工程、污水管网工程、再生水利用工程、污泥厂外处置工程建设进度，提高污水集中处理率和再生水利用率，污水处理厂污泥基本得到无害化处置。实施华店乡、博平镇、张秋镇污水处理工程。重点加大食品制造业和造纸业治污力度。实施清洁养殖工程，加强规模化畜禽养殖场治理，解决畜禽粪便流失造成的水体污染问题。加快人工湿地水质净化工程建设，全面实施流域生态修复与保护工程，改善徒骇河流域生态环境。到2015年，在上游来水达标的前提下，入海断面富国水质达到Ⅳ类。

### （十三）马颊河山东控制单元

加快城市污水处理厂及配套设施建设，实施城市污水处理工程、污水管网工程、再生水利用工程、污泥厂外处置工程，提高污水集中处理率和再生水利用率，污水处理厂污泥基本得到无害化处置。加大工业污染治理力度，提高污染物排放标准，大力推动废水深度治理回用项目。实施清洁养殖工程，加强规模化畜禽养殖场治理，解决畜禽粪便流失造成的水体污染问题。加快人工湿地水质净化工程建设，全面实施流域生态修复与保护工程，改善马颊河流域生态环境。到2015年，在上游来水达标的前提下，入海断面胜利桥氨氮浓度由5.0mg/L降低到4mg/L，其它指标达到Ⅴ类。

## 三、辽河流域

### （一）东辽河辽源市控制单元

适当调整产业结构，加强工业点源污染防治。加大单元内不符合产业政策的小型企业淘汰力度，合理调整农副产品加工产业链条。推行清洁生产和发展循环经济。加快城市污水处理与再生水设施建设，增加污水处理能力，完善污水厂配套管网，提高城市污水集中处理率，提高污水处理厂出水水质要求。加强畜禽养殖污染治理和管理。开展水土流失综合治理，加强规模化畜禽养殖粪便综合治理与管理。到2015年，河清断面水质达到Ⅳ类。

### （二）浑河抚顺市控制单元

增加污水处理能力，提高城市污水集中处理率。开展污水处理厂提标建设，进一步提高出水水质。加强城市管网建设，提高废水收集率和设施负荷率。重点完成单元内石化、化工及食品加工业等工业治理项目，严格控制各企业污染物排放总量。重点开展古城河、海新河、将军河和李石河流域环境综合治理工程，包括铺设截污管网、河道清淤、河堤生态防护。到2015年，七间房断面氨氮达到Ⅴ类，其它指标达到Ⅳ类。

### （三）东辽河四平市控制单元

结合生态镇、生态村建设，建立农村生活污水收集处理系统，逐步完善生活垃圾收集处理系统。重点实施河流沿岸对水质影响较大的乡镇、村屯的生活污水、生活垃圾及畜禽粪便的综合治理。加强城镇污水处理及再生水设施建设。积极推进食品加工业清洁生产，由源头削减污染物排放量。同时，加强大型玉米深加工企业污染防治，大幅度提高中水回用水平。到2015年，四双大桥断面水质在维持Ⅳ类的基础上持续改善。

### （四）浑河沈阳市控制单元

开展浑南新城和沈北新区等污水处理厂建设工程。对出水执行二级标准的污水处理厂实施升级改造，增加脱磷、脱氮工艺，使污水处理厂的出水标准达到一级A标准。开展农副产品加工业污水综合利用，大幅度削减污染物排放量。对规模化养殖场的畜禽粪便进行无害化处理和综合利用，建设沼气工程。开展蒲河、杨官河、白塔堡河、细河、沈抚灌渠等重点支流的环境综合整治工程，包括铺设截污管网，截流流域内的生活污水，进行河道清淤、河堤防护及生态恢复等工程。到2015年，于家房断面氨氮浓度由6mg/L降低到4mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类；于台断面氨氮浓度由12mg/L降低到8mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （五）老哈河宁城市控制单元

加大污水处理设施的改造，改进工艺，提高处理标准，并加大配套管网建设和污泥处理设施的力度；加大再生水回用工程建设力度，提升再生水回用能力。到2015年，东八家断面在维持Ⅲ类的基础上持续改善。

### （六）辽河铁岭市控制单元

加强县城和重点镇生活污水处理设施建设以及升级改造工程力度，增加污水厂污水处理能力，提高污水集中处理率；开展柴河水库周边及上游环境综合整治项目，确保水源地水质全部达标；加强流域水环境综合整治，开展莲花湖湿地修复工程二期；开展清河和凡河重点支流污染综合整治，包括点、面源污染控制、村屯整治工程以及支流河道治理。到2015年，辽河铁岭段单元朱尔山断面水质除氨氮维持Ⅴ类外，其余指标由Ⅴ类提升到Ⅳ类；支流清辽断面水质由Ⅴ类提升到Ⅳ类。

### （七）太子河鞍山市控制单元

加强现有按老标准设计污水处理厂的提标改造，完善城市污水收集管网建设，开展污泥综合利用项目；重点完成印染、食品加工等行业废水污染治理，实现中水回用；开展南沙河、杨柳河、海城河等流域环境综合治理工程以及鞍山市农村水环境综合整治工程，包括实施河道生态整治，开展以垃圾整治、生活污水处理、畜禽粪便污染治理为主的村庄整治等。到2015年，小姐庙断面氨氮浓度由5mg/L降低到3mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （八）太子河本溪市控制单元

开展本溪市污水处理厂等提标改造工程，增加脱磷、脱氮工艺，出水标准提高至一级A标准。重点完成冶金等行业的污染治理项目，对现有污水处理设施进行提标改造，同时建设中水回用工程。重点完成北沙河、郑家河、细河等支流河综合整治工程，包括铺设截污管网，进行河道清淤、河堤防护及生态恢复等工程。开展观音阁水库、桓仁水库的保护防护工程等项目，结合农村环境连片整治工作，解决水库总氮超标问题。到2015年，兴安断面氨氮在维持Ⅴ类的基础上持续降低浓度，其余指标由Ⅴ类提升到Ⅳ类。

### （九）太子河辽阳市控制单元

重点实施石化及化工废水深度处理及提标改造，进一步削减工业点源污染负荷。加快城镇污水处理厂技术建设，增加污水处理能力，进一步提高城市污水集中处理率。同时加强城市管网建设，提高废水收集率。开展灯塔市葛西河以及幸福河等流域环境综合治理工程，包括沿河清除污染物，清淤、绿化景观、生态湿地建设以及河道生态恢复等。到2015年，下口子断面水质在维持Ⅳ类的基础上持续改善。

### （十）英金河赤峰市控制单元

加强污水处理厂及配套管网设施建设，提升污水处理水平。加大再生水厂及配套设施建设，实施区域内分质供水，增加河流生态用水，缓解区域水资源压力。到2015年，小南荒断面水质在维持Ⅲ类的基础上持续改善。

### （十一）大辽河营口市控制单元

完善城市污水处理厂和乡镇污水处理设施建设，进一步提高生活污水收集率；加强重点企业废水污染治理，提高工业废水集中处理率，有效降低工业污染对大辽河的污染贡献；开展老边区河道综合整治工程，大石桥市地表水环境污染治理项目工程等，取缔老边区9条河道、胜利河、淤泥河、永安河、四清河、劳动河、解放河、大旱河、大清河等流域排污口并实施生态整治。到2015年，辽河公园断面水质达到Ⅴ类。

### （十二）辽河盘锦市控制单元

加快盘锦市第一污水处理厂等污水处理基础设施升级改造，加强污水厂脱氮除磷能力。深化合流管道系统改造，提高污水收集率；重点开展螃蟹沟、绕阳河、清水河、一统河等支流河综合整治。继续推进污水截流、集中处置以及河流生态治理等工程；重点加强石化等行业高COD、高氨氮废水的污染治理，确保企业达标排放。到2015年，赵圈河断面水质达到Ⅴ类。

## 四、松花江流域

### （一）安邦河双鸭山市控制单元

提高双鸭山市污水处理率及管网收集率，重点建设城镇污水治理一期及二期再生水利用工程，取消双鸭山市区内直接向安邦河排污的城镇生活污水和工业废水排污口；重点实施龙煤公司双鸭山分公司选煤厂洗煤废水治理工程、祥胜洗煤有限公司洗煤生产废水处理工程等工业治理项目；实施双鸭山市安邦河综合治理项目、安邦河集贤段治理项目等综合整治项目。到2015年，滚兔岭断面水质达到Ⅴ类。

### （二）辉发河通化吉林市控制单元

提高污水管网的普及率和利用率，加快主要乡镇污水处理设施建设；加大桦甸市黄金有限责任公司、辉南县辉发城造纸厂、吉林省卓越实业股份有限公司以及梅河口市海山纸业有限公司等企业废水的深度治理。到2015年，辉发河福兴断面水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类。

### （三）牡丹江牡丹江市控制单元

采取适宜工艺推进县县和有条件的重点建制镇污水处理设施建设，确保海林、林口生活污水得到有效处理，提升城市再生水利用能力；加大制糖、酿酒、制浆造纸、洗煤等行业污染治理力度；对牡丹江干流及主要支流沿岸村屯实施连片集中整治、垃圾清运工程。到2015年，柴河铁路桥断面水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类。

### （四）松花江哈尔滨市市辖区控制单元

保障文昌、太平、集乐和阿城等现有城镇污水处理厂稳定运行，重点建设阿城区污水处理二期扩建工程、哈尔滨市阿城区红星镇污水处理工程等城镇污水处理及配套设施项目；进一步优化产业结构，加大哈尔滨三木制药厂、哈尔滨热电有限责任公司等排污量大的重点企业污染源治理力度。到2015年，阿什河口内断面氨氮浓度由8.6mg/L降低到7mg/L以下，其余指标达到Ⅴ类。

### （五）第二松花江长春市控制单元

建设长春汽车产业园区污水处理工程，实施北郊污水处理厂扩建与升级改造及再生利用工程，开展卡伦镇、米沙子镇、合隆镇等乡镇污水处理工程；重点对伊通河城区段进行治理和改造，实施长春市伊通河城区段河道清淤工程。到2015年，靠山大桥断面氨氮浓度由13.7mg/L降低到8mg/L以下，其余指标达到Ⅴ类；镇江口断面水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类。

## 五、黄河中上游流域

### （一）黄河巴彦淖尔市控制单元

加快磴口等旗县污水处理厂配套管网建设进度，推进巴彦淖尔市污水处理厂提标改造，建设乌拉特后旗污水处理厂再生水利用工程，提高单元内水资源再生利用水平，新建巴彦淖尔市临河区污泥处理工程，实现污水厂污泥稳定化、无害化、资源化处置；建设乌拉特后旗等工业园区污水处理及中水回用工程；以乌拉特后旗、磴口县、杭锦后旗为重点，强化规模化畜禽养殖场和养殖小区废物综合利用及污染物减排；大力开展乌梁素海综合治理和生态恢复，加强农业退水源头污染治理，辅助开展乌梁素海内源污染综合治理。到2015年，总排干入黄口断面水质消除劣Ⅴ类。

### （二）湟水海北藏族自治州西宁市控制单元

加强西宁、海东、海北共14个饮用水水源地的保护力度；加大西宁市及海东地区污水处理设施及其配套管网建设，进一步提高湟中等县城污水处理能力，加快西宁第一、第二污水处理厂提标改造，提升氨氮处理水平，分期建设西宁市中水回用工程，实施污泥集中处理处置设施建设；加快西宁特钢生产废水和生活污水综合处理站建设及中水回用工程设施建设，加强工业园区重金属污染防治工作，做好重点企业的污水收集处理设施改造以及重金属回收系统，严格规范危险废物堆存。到2015年，小峡桥断面水质达到Ⅴ类。

### （三）渭河宝鸡市控制单元

淘汰小氮肥企业，杜绝新建或扩建高污染项目。化工、造纸、制药和果汁等企业实行废水逐级处理。开展小韦河沿岸排污单位综合整治，2011年底前建成岐山县污水处理厂，全部工业园区建成污水集中处理设施。建成陈仓区阳平镇等沿渭河干流小城镇污水集中处理设施。加快冯家山等水库周边地区农产品种植结构调整，大力发展生态农业。实施畜禽养殖规模化、污染治理规范化治理；结合新农村建设，开展水库周边重点乡镇农村环境综合整治，推进农村社区环境基础设施建设。到2015年，魏家堡断面水质达到Ⅴ类。

### （四）渭河咸阳市西安市控制单元

关闭工艺落后的小型氮肥企业。建设生态工业园区。实施陕西兴化集团等大型企业废水脱氮技术改造，做好新河沿岸排污企业的治理，继续抓好制浆造纸企业、果汁加工及化工印染企业的废水深化治理及环境监管；强化关中城市带联合治污机制，探索投资多元化、产权股份化、运营市场化的污水处理设施建设运营模式，落实污水处理收费政策，确保已建污水处理厂正常运行。到2015年，咸阳铁桥断面水质达到Ⅴ类。

### （五）渭河西安市控制单元

西安市城市污水处理率达到90%。完善污水处理厂除磷脱氮工艺，推进污泥无害化处理，提升污水处理厂的运营效益；以渭河流域污染物排放新标准的制定和出台为契机，抓好重点工业企业污染深度治理；加强制浆造纸、化工生产等重点排污企业的环境监管，依法打击直排、偷排行为；加快实施沣皂河、浐灞河、泾渭三角洲、渭沣、渭皂、渭灞三角洲天然湿地以及滈河、潏河沿岸生态修复。到2015年，新丰镇大桥断面水质达到Ⅴ类。

### （六）渭河渭南市控制单元

加快实施各工业园区污水处理厂建设，着力抓好污水处理厂脱氮工程、陕西煤业化工集团和陕西渭河煤化工集团氨氮治理工程等重点减排项目。努力促进产业结构升级优化。坚持做好造纸等行业落后产能淘汰工作，推动产业结构不断优化升级；完成城镇污水处理厂提标技改工程，健全除磷脱氮工艺，完善污水处理收费付费政策措施，加强污泥无害化处理，确保污水厂稳定运行。加强渭北旱塬区分散污染源的环境管理。完善渭河干流尤其是出境断面监控体系及应急防范措施，及时化解污染风险。到2015年，潼关吊桥断面水质达到Ⅴ类。

### （七）黄河右岸三门峡市控制单元

在三门峡市区、陕县和灵宝市开展污水处理厂及配套管网建设和中水回用设施、污泥处理厂和处置场建设。治理上游支流宏农涧河段冶炼废水及特征污染物。实施西张村镇畜禽养殖场沼气工程。加强水环境风险管理，开展控制河段环境风险调查与评估，制定单元环境风险事故应急管理体系及响应平台建设。义马、渑池等要具备常规监测能力，三门峡市在现有监测能力的基础上加强有毒有机物监测能力建设。建设三门峡市事故风险响应应急平台。到2015年，三门峡宏农涧河坡头桥断面水质由劣Ⅴ类提升到Ⅲ类，三门峡大桥断面水质稳定维持Ⅲ类。

### （八）汾河忻州市太原市控制单元

重点实施太钢生活区污水处理厂、太原市排水管理处污水净化三厂、古交市污水处理厂升级改造，确保全部污水处理厂出水水质均达到一级A标准。太原市城镇污水处理率提高到90%以上。建设清徐县干流沿岸4个重点乡镇污水处理设施，有效处理农村生活污水。加大城镇污水处理厂中水回用设施建设，太原市污水回用率达到40%以上；加快实施煤化工、造纸、食品等行业结构调整和污染治理力度。到2015年，小店桥断面COD浓度由106.3mg/L降低到60mg/L以下，氨氮浓度由30.2mg/L降低到8mg/L以下。

### （九）大黑河乌兰察布市呼和浩特市控制单元

重点抓好托克托县工业园污水处理厂再生水项目、裕隆工业园区污水处理及再生水建设项目，提高工业废水循环利用率。完善金桥开发区污水处理厂及配套管网。建设呼市污泥处理工程，集中解决辛辛板、章盖营、公主府污水处理厂污泥处置问题。重点提升内蒙古金盘养殖场、内蒙古奈伦奶牛场、内蒙古特牧饵养殖有限责任公司等综合治理水平。利用大黑河故道，建设复合型人工湿地-氧化塘系统，有效改善河口生态系统，保障黄河干流水质稳定达标。到2015年，大入黄口断面水质在维持Ⅴ类的基础上持续改善。

### （十）伊洛河三门峡市洛阳市控制单元

积极推动涧西污水处理厂、洛新产业集聚区污水处理厂、宜阳县污水处理厂和偃师市污水处理厂升级改造工程建设，完善污水处理厂及配套管网；实施万基控股集团有限公司等工业废水深度治理和回用工程；开展畜禽养殖业污染治理，启动洛宁县涧口桥至老洛河桥段洛河整治、洛阳市中州渠入河口人工湿地建设、涧河和洛河南岸污水截流等项目建设，改善河流水环境质量。到2015年，七里铺断面水质在维持Ⅳ类的基础上持续改善。

## 六、三峡库区及其上游流域

### （一）普渡河昆明市控制单元

重点建设安宁市城镇污水处理厂尾水再生利用设施、八街镇、青龙镇污水处理厂及配套管网以及云南技师学院污水处理厂及配套管网。切实强化跨流域统筹管理，大力减少滇池下泄水的外来污染。到2015年，在确保滇池退水水质得以明显改善的前提下，普渡河桥断面水质达到Ⅴ类。

### （二）岷江成都市控制单元

以府河、江安河、思蒙河、体泉河为重点，实施小流域生态湿地水环境综合整治和生态修复；加快村镇污水、垃圾处理处置设施建设，强化畜禽养殖污染治理。推进城市现有污水处理厂脱氮除磷改造、合作污水处理厂扩容工程，实施成都市中水回用工程，建设污泥处理工程和餐厨垃圾处理工程。加强重点行业监管，实施都江堰经济开发区等工业园区污染深度治理，减少重金属污染风险；以郫县成都六水厂应急工程为重点，强化饮用水源地保护与风险防范，注重调水水源区等敏感水域水质保障。到2015年，彭山岷江大桥断面水质由Ⅳ类提升到Ⅲ类。

### （三）沱江德阳市成都市控制单元

以绵远河、石亭江、鸭子河、中河、北河、毗河、青白江等小流域为重点，实施流域农村环境连片综合整治工程。推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造，提高生活垃圾收集率。实施德阳市中水回用工程，建设污泥处理工程和餐厨垃圾处理工程。推动现有磷化工等产业的升级改造，实施广汉经济开发区等工业园区深度治理；强化饮用水源地保护、污染源监控预警、风险防范。加大氨氮减排力度，强化枯水期污染污染物排放控制，合理调度利用水资源，保障河道生态基流。到2015年，宏缘断面水质由Ⅳ类提升到Ⅲ类。

### （四）龙川江楚雄州昆明市控制单元

重点建设楚雄市第二污水处理厂二期、程家坝污水处理厂二期、东瓜镇等污水处理厂及配套管网，优先建设禄丰县等8个县10个集镇污水处理处置及配套设施建设，建设楚雄市等8座现有垃圾卫生填埋场的渗滤液收集及处理处置设施。严格工业企业污染控制，促进金属矿采选业的有序发展。到2015年，江边断面水质在稳定保持Ⅲ类的基础上持续改善，铅指标浓度稳定并有所降低。

### （五）沱江自贡市泸州市控制单元

以釜溪河（威远河）、濑溪河为重点，实施重污染小流域综合整治工程，推进乡镇生活污染处理设施建设和养殖业污染治理。推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造、城镇污水收集管网完善和处理设施建设，提高生活垃圾收集率。加快实施自贡市污泥处理工程和餐厨垃圾处理设施建设。实施自贡高新技术产业园区等工业企业废水深度处理，提高企业清洁生产水平，实施加强对重大环境风险源动态监控和风险控制，建立环境风险防范三级防控体系。强化COD、氨氮减排，加大流域沿岸排污口综合整治。实施双溪水库湿地保护工程，强化水源地保护。到2015年，沱江一桥断面总磷浓度由0.23mg/L降低到0.2mg/L以下，其余指标达到Ⅱ类。

### （六）长江嘉陵江重庆市辖区控制单元

加强重庆江北区港城工业园区等工业点源深度处理和工业园区污染集中治理。加快唐家沱污水处理厂升级改造，加快李家沱等重点镇污水处理厂扩建，主城区及江津区的12个小城镇进行污水处理设施及配套管网建设；加快完善主城鸡冠石污水厂管网；扩建鸡冠石污泥处理厂，新建江津区污泥处理厂；完善主城九区及江津区城区及乡镇垃圾收运系统，建重庆同兴垃圾焚烧发电二厂和重庆第三垃圾焚烧发电厂，处理长生桥垃圾处理场渗滤液。强化巴南区南湖水库饮用水源地保护。开展璧北河、綦江河等支流综合整治，对库区水域漂浮物进行清理。到2015年，寸滩断面达到Ⅱ类（除总磷控制在0.16mg/L以下外）。

### （七）嘉陵江合川区控制单元

强化璧山县、合川区等工业园区深度处理和集中治理。加快璧山县、双桥区、铜梁县、潼南县、永川区城市污水处理厂扩建；加强璧山县、铜梁县、合川区、潼南县、永川区城市污水处理厂污泥处置设施建设；对璧山县、合川区、铜梁县、潼南县、永川区的62个小城镇进行污水处理设施建设。完善合川区、铜梁县16个街镇垃圾收运系统。强化荣昌县高升桥水库饮用水源地保护。实施临江河、濑溪河综合整治。到2015年，北温泉断面水质稳定保持Ⅱ类。

### （八）三岔河毕节六盘水市控制单元

重点抓好钟山区大湾镇和咸宁县重金属污染综合治理。建设钟山区大湾镇、大河镇、汪家寨镇、老鹰山镇为重点的城镇生活污水处理及配套管网建设工程，建设大湾镇和汪家寨镇和生活垃圾处理设施建设工程。依托农村环境连片综合整治建设水城县比德乡和三岔河流域农村环境综合整治工程。以钟山区二塘选煤厂片区环境治理为示范，加快新型工业化进程，实施煤矿矿井废水深度处理。到2015年，龙场断面水质在维持Ⅲ类的基础上有所改善。

### （九）乌江毕节铜仁地区控制单元

重点建设铜仁地区、遵义市、贵阳市、毕节地区、安顺市城镇污水处理及配套管网工程。以沿河县和思南县为重点加快城镇生活垃圾收运系统和处置设施建设。加强遵义钛业股份有限公司等企业污染治理力度，加快磷化工等产业升级，加强煤、磷、等行业污染深度治理。加强区铜仁地区和遵义市畜禽规模养殖场（区）治理和资源化利用。抓好贵阳市两湖一库和遵义市红岩-南郊水库等饮用水水源地污染综合防治。开展毕节市炼锌区废弃场土壤污染治理及生态修复。以贵阳市两湖一库入湖（库）支流、三岔河流域、乌江小流域等为重点推进农村综合整治和小流域污染治理。到2015年，沿河断面总磷浓度由0.6mg/L降低到0.4mg/L以下，其余指标达到Ⅱ类。

### （十）长江巴东县宜昌市控制单元

以宜昌市夷陵区黄柏河、兴山县香溪河为重点，开展小流域矿石开采区的污染综合整治、旧矿山污染场地的生态修复；通过开展香溪河、黄柏河、神龙溪、青干河、茅坪河等支流环境整治，有效控制库区回水区支流水华；加强巴东、秭归县畜禽养殖污染控制，加快巴东县等沿江、沿河城镇污水及生活垃圾污染处理及配套设施建设，保障乡镇生活污水处理处理率达到50%；开展秭归县等水库沿岸河流清漂，有效遏制污染物入库总量；以巴东、兴山、秭归为重点，开展农村环境综合治理，保障城镇居民饮用水源安全，提高库区周边乡镇水环境质量。到2015年，银杏沱断面水质在维持Ⅱ类的基础上有所改善。

## 七、巢湖流域

### （一）派河肥西县控制单元

加强新港工业园区、安徽安利合成革、神鹿双鹤药业等工业企业废水集中处理；重点建设合肥经济技术开发区污水处理厂二期及管网配套工程、肥西县派河污水处理厂及管网配套工程等；以畜禽养殖污染防治为重点，推动重点乡镇建设生活污水处理设施；实施派河沿岸生态修复，设置生态缓冲区；解决干流沿岸垃圾收集与处置、畜禽放养、沿岸居民搬迁安置等问题。到2015年，肥西化肥厂下断面水质达到Ⅴ类。

### （二）十五里河合肥市控制单元

重点开展包河工业区工业污水集中处理；加强十五里河、滨湖新区污水处理厂及配套管网建设，收集和调蓄初期雨水，经处理再生后作为生态基流补给河道；针对上游不同的硬质化河道，实施砌石护岸、生态护坡等改造方案；充分利用十五里河下游开敞河道，适当疏挖整理，构建湿地型河道；建设约1.4平方公里的人工强化湿地，进一步净化入湖水质，构建城市新区生态景观。到2015年，希望桥断面水质达到Ⅴ类。

### （三）南淝河合肥市控制单元

重点开展瑶海、双凤工业园区、蜀山经济开发区、庐阳循环经济区工业废水集中处理；进一步深化合肥四方磷复肥清洁生产改造；推动沿河截污管网建设和老城区管网改造；重点开展店埠河和关镇河河道清淤及其支流综合整治；从南淝河流域城郊地区社会经济发展实际出发，建设乡镇生活污水处理设施，因地制宜开展生态治理；在店埠河、二十埠河的河口圩区，集中治理面源污染，构建人工强化湿地，净化进入南淝河干流水质。到2015年，南淝河施口断面氨氮浓度由8.5mg/L降低到6.5mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

## 八、滇池流域

### （一）草海湖体控制单元

在适当补充清洁水源，削减草海陆域污染负荷入湖排放量的同时，利用沉水植物恢复、漂浮植物控制性种养及资源化利用、湿地系统内的植被的收割以及底泥疏浚等措施进行草海内源污染负荷存量削减。到2015年，草海中心断面和断桥断面水质达到Ⅴ类。

### （二）外海湖体控制单元

2015年将滇池北部污水及部分雨水深度处理外排作为安宁市工业、农业、城市杂用及河道环境用水；利用外海内“清污水置换”效应较快降低入滇氮磷通量改善滇池水质；利用滇池北岸建成区污水处理尾水及部分雨水外排大幅削减入滇溶解性铁通量，力求减少微囊藻藻华持续时间。利用湖内食藻鱼的增殖放养、机械除藻、水葫芦生物提取以及湖内大型水生植物生态修复等措施整治外海湖体的内源污染。到2015年，灰湾中、罗家营、观音山东、观音山中、观音山西、白鱼口、海口西、滇池南8个断面水质均达到Ⅴ类。

### （三）草海陆域控制单元

加强污水收集管网和雨水管网建设，提高污水收集率和雨污分流比例；建设第九污水处理厂。主城区建设再生水处理站及配套管网。开展新运粮河（上段）和老运粮河（上段）敷设截污管、清淤、生态河道建设等水环境综合整治工程。在牛栏江补水后，第一、三、九污水处理厂深度处理尾水扣除再生水利用部分外，作为河道景观水等资源化利用。到2015年，积善村桥断面COD浓度由117.8mg/L降低到60mg/L以下，氨氮浓度由25.4mg/L降低到8mg/L以下；积下村断面氨氮浓度由6mg/L降低到5mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （四）外海北岸控制单元

加强单元内污水收集管网和雨水管网建设，提高污水收集率和雨污分流比例；建设第十、第十一、空港区污水处理厂及昆明普照水质净化厂。在主城区及空港经济区建设再生水处理站配套管网。开展海河（上段）等主要入湖河道水环境综合整治工程。在牛栏江补水后，第四、五、七、八污水处理厂尾水除再生水回用外，作为河道景观水等实现资源化利用。到2015年，宝丰村、范家村新二桥、昆河铁路（王大桥）、严家村桥断面消除劣Ⅴ类，松华坝水库监测点、宝象河水库监测点断面水质达到Ⅲ类。

### （五）外海东岸控制单元

开展呈贡新区雨污分流排水管网建设，提高污水收集率，建设呈贡北污水处理厂二期工程；建设集镇污水处理站及污水收集系统；提高污水深度处理率，削减点源负荷的排放量。开展呈贡新区再生水处理站及配套管网建设工程。开展南冲河等主要入湖河道水环境综合整治工程。续建环湖干渠（管）截污工和东岸配套收集系统。通过区内环湖生态系统拦截环湖截污系统尾水继续削减污染负荷，降低污染负荷入湖通量。加强对农业非点源的控制，较大幅度降低化肥施用量。加强湖滨带恢复及湿地建设，提高大型水生生物覆盖面积，改善滇池水生态环境质量。到2015年，江尾下闸断面水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类；土萝村断面消除劣Ⅴ类；小古城桥（回龙村）断面由Ⅴ类提升为Ⅳ类。

# 第六章  切实保障风险防范型单元环境安全

以黄河中上游流域黄河银川市控制单元、辽河流域招苏台河及条子河跨省界控制单元等控制单元为代表的风险防范型控制单元，主要涉及存在跨界水体以及资源能源开发环境风险的控制单元，总体上采取预防为主、防治结合的策略，在加大综合治理力度的同时，着力降低资源能源产业开发的环境风险，确保跨界水质安全。

## 一、淮河流域

### （一）惠济河开封周口市控制单元

加快开封市、开封县、拓城县、兰考县和睢县的污水处理厂及配套工程建设；对开封市的东区、西区、铁南新区等污水处理厂进行升级改造；建设开封市、周口市污泥集中处理工程。东大化工等重点企业实施深度治理。重点治理鹿邑县的畜禽养殖污染。开展惠济河开封段、黄蔡河、鹿邑段小流域环境综合治理。到2015年，刘寨村后断面氨氮浓度由6.4mg/L降低到5.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （二）贾鲁河郑州周口市控制单元

尉氏县、新密市、扶沟县等县区修建集中处理设施并和并在部分污水处理厂改造污水处理设施进行深度处理。实施普瑞制药等重污染工业点源深度治理。加强新密市、新郑市畜禽养殖企业污染治理。贾鲁河源头的三仙庙水库、丁店水库、楚楼水库、河王水库、索河实施综合整治，保障源头水质，实施双洎河及贾鲁河开展人工湿地等生态修复工程。到2015年，西华大王庄断面氨氮浓度由4.1mg/L降低到3.0mg/L以下，其它指标达到Ⅳ类。

### （三）清潩河许昌漯河市控制单元

推进一林纸业等重点企业深度治理，提高制浆造纸行业准入门槛。加快许昌市区、许昌县、临颍县、鄢陵县、魏都区、临颍县、长葛市污水处理厂和配套管网建设；实施长葛市污水处理厂、许昌县污水处理厂等污水处理厂升级改造项目；实施临颍县中水回用工程、鄢陵县环保污水处理厂中水回用工程等项目，新建许昌市的污泥处置设施。漯河临颍县开展区域水环境综合整治。到2015年，鄢陵陶城闸断面水质达到Ⅴ类。

### （四）泉河漯河周口市控制单元

新建漯河市经济技术产业集聚区污水处理厂和漯河市沙南污水回用工程。重点抓住食品、制浆造纸、皮革行业，实施银鸽造纸、兴茂钛业、顺达皮革等企业废水深度治理。对单元内的项城市老城牧业等规模化畜禽养殖厂进行污染治理，采用干清粪工艺和发酵工艺处理粪便和废水。完成黑河、汾河等小流域环境综合治理，建设河道生态修改工程，通过上游小流域改善泉河水质。到2015年，许庄断面水质达到Ⅳ类。

### （五）涡河开封周口市控制单元

加快许通县、太康县、鹿邑县和杞县重点镇的污水处理厂及配套工程建设；完成许通县中水回用工程；在尉氏县进行含铬废水进行回收处理项目；改造鹿邑县的污水深度处理设施；建设杞县污泥处理工程。完成宏大化工等重点企业点源深度治理项目。加强涡河鹿邑县、杞县等畜禽养殖重点县的污染治理。开展太康县涡河骨干河道综合整治工程，促进跨界断面水质改善。到2015年，亳州断面水质达到Ⅳ类。

### （六）颍河周口市控制单元

加强商水县、沈丘县、淮阳县、项城市、郸城县污水处理厂及配套管网建设；对郸城县、沈丘县等污水处理厂进行升级改造；建设周口市污泥处置工程。加大皮革、化工、食品加工等重点行业的治污力度，对华丰国际皮革城等重点企业进行深度治理，完成提标改造。加强淮阳县、项城市、周口市农业畜禽养殖污染治理。完成淮阳县龙湖、项城市枯河驸马沟、颖河沈丘槐店大闸段等小流域综合整治。到2015年，界首七渡口断面水质达到Ⅳ类。

### （七）奎河徐州控制单元

建设徐州西区污水处理厂二期工程等城镇污水处理厂及配套设施项目，新建污水处理厂必须采用脱氮工艺，现有污水处理厂实施提标改造。加快工业企业向园区集中，铜山新区、三堡镇、棠张镇的工业企业废水逐步接入污水处理厂进行集中处理。加强漯河市郾城区、临颍县的畜禽养殖污染治理。到2015年，黄桥闸下300米断面氨氮浓度由8.3mg/L降低到5.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

## 二、海河流域

### （一）卫运河山东控制单元

加大工业污染治理力度，提高污染物排放标准，重点推动造纸和纺织业废水治理设施升级改造及再生水利用，减少废水外排和新鲜水使用。加快城市污水处理配套设施建设，实施污水管网工程、污泥厂外处置工程，提高污水处理厂运转负荷率，污水处理厂污泥基本得到无害化处置。加快人工湿地水质净化工程建设，实施流域生态修复与保护工程，改善区域生态环境。到2015年，在上游来水达标的前提下，油坊桥断面氨氮浓度由3.7mg/L降低到3.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

### （二）滹沱河代县定襄控制单元

重点对忻州市污水处理厂、原平中荷水务有限公司进行提标改造；加强襄县生活污水处理厂和滹沱河沿岸12个重点城镇污水处理厂扩容建设。以治理汇入忻口桥、定襄桥断面的工业废水为重点，实现化工行业的工艺废水达标排放，大幅提高回用率；推进农副产品加工等行业废水达标排放与回用。重点对繁峙县城-定襄段治理后的工业、生活废水实施深度处理，确保滹沱河忻州段济胜桥断面水质稳定达到水环境功能目标。到2015年，济胜桥断面水质达到Ⅴ类。

### （三）马颊河濮阳市控制单元

继续推进石油、化工等工业点源废水深度治理。重点推进工业企业濮阳市龙宇化工有限公司废水的综合治理和清洁生产；濮阳龙丰纸业有限公司废水治理实施提标改造；实施濮阳研光鹏程生物制品有限公司和濮阳宏业汇龙有限公司废水深度治理。加快濮阳市西部工业园区和濮阳县污水处理厂的建设，实施濮阳市污水处理厂的脱氮改造工程，推动中水回用工程建设。综合整治濮阳市城区水体和马颊河（南乐段）水污染。到2015年，南乐水文站断面氨氮浓度由6.5mg/L降低到4.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类；毕屯断面氨氮浓度由8.5mg/L降低到5.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类。

## 三、辽河流域

### （一）招苏台河及条子河跨省界控制单元

加强污水处理厂升级改造及污水管网建设。适度调整产业结构，淘汰落后产能。加强对重点重点企业的污水深化治理。加强城镇基础设施建设和生态农业建设。加强生态沿岸生态恢复和湿地净化系统建设。重点对条子河、招苏台河沿岸村屯的生活污水、生活垃圾及畜禽养殖污染进行综合治理。到2015年，林家断面氨氮浓度由16.0mg/L降低到8.0mg/L以下，其它指标达到Ⅴ类；六家子断面水质达Ⅴ类。

## 四、松花江流域

### （一）松花江佳木斯市控制单元

加强多多药业有限公司、佳木斯龙江福浆纸有限公司等重点监控风险源环境隐患排查；停止审批向松花江水体排放重金属和持久性有机物等有毒有害污染物的项目；建设佳木斯市环境应急指挥信息化系统工程、松花江下游环境应急救援中心建设工程和松花江中下游及界江环境应急指挥监测船建设工程。到2015年，同江断面水质稳定达到Ⅲ类；江南屯断面水质由Ⅳ类提升为Ⅲ类。

### （二）第二松花江吉林市控制单元

加强重大环境风险源的动态监控和风险控制，加强汇水区有毒有害物质管控，优先控制第一类污染物（GB8978-1996）的产生与排放；加大吉林晨鸣纸业有限责任公司、吉林石化公司炼油厂等企业污染治理力度，对重点污染治理设施进行实时监控。到2015年，白旗断面水质稳定达到Ⅲ类。

## 五、黄河中上游流域

### （一）黄河武威市兰州市控制单元

彻底清理位于黄河饮用水源取水口上游的污染源，着力解决黄河兰州段沿岸重点排污企业的污染隐患和环境违法问题，努力保障黄河兰州段供水水源安全；以兰州-白银核心经济区为示范建设循环经济产业园区，加快产业结构调整，推动兰州石化、兰州新西部维尼纶有限公司等重点大型沿黄企业实施废水深度处理；加快城镇污水处理及配套设施建设。加快兰州城区生活污水“全收集、全处理”工程进度。强化沿黄工业企业环境风险防范，对沿黄大型工业企业，逐步建立三级风险防范体系，加强环境风险防范管理，制定风险防范及应急预案。建立和完善大型化工企业环境风险隐患排查制度。到2015年，确保什川桥断面水质稳定达到Ⅲ类。

### （二）黄河银川市控制单元

以宁东能源化工基地为重点，科学规划产业园区布局，合理调整产业结构，积极推进生态园区建设。做好煤化工等高环境风险行业的排查工作，加强危险废物管理工作；重点抓好县区及重点镇污水处理设施及配套管网、以宁东工业园区为重点的工业园区污水处理设施建设。建设污泥集中综合处理处置工程。积极开展农田节水减污示范工程建设，改造现有灌溉骨干工程，有效减少退水水量和面源污染负荷。到2015年，平罗黄河大桥断面水质稳定达到Ⅲ类。

### （三）黄河石嘴山市控制单元

加快石嘴山市第三污水处理设施建设，提高平罗县、惠农区等县城污水处理能力。实施氯碱化工、金属冶炼和电力行业循环经济改造，实施石嘴山市第二污水厂中水回用工程，加快宁夏三喜科技有限公司、宁夏西部聚氯乙烯有限公司污水处理及回用工程等建设进度；以平罗县工业园区、平罗县太沙工业园区、石嘴山市惠农区河滨工业园区为重点，推进工业园区污水处理设施建设，加大园区工业污染治理力度，加强工业园区重金属废水污染防治工作。严格执行造纸废水排放新标准，实施宁夏沙湖纸业（集团）有限公司转污水深度治理。到2015年，麻黄沟断面水质稳定达到Ⅲ类。

### （四）黄河包头市鄂尔多斯市控制单元

开展昆都仑河区域钢铁冶炼业、稀土加工业、装备制造业、煤化工等产业园区污水深度处理工程，建设中水回用工程，同时加大稀土企业的关停力度，促进企业清洁生产和达标排放。在西河流域重点开展装备制造行业深度治理设施建设，提高中水回用率；完善污水收集并网工程，将污水全部接入包头市污水截流总干线中，在四道沙河流域重点加强污水深度处理。实施北郊污水处理厂改建工程，增加脱氮除磷工艺，提高污水处理水平。在东河区域，重点在现有基础上实施东河东污水处理厂改、扩建工程，完善污水管网。到2015年，四道沙河断面、昆河口断面水质消除劣Ⅴ类；磴口断面水质稳定达到Ⅲ类。

## 六、三峡库区及其上游流域

### （一）嘉陵江广安市控制单元

实施武胜清平镇出川水质断面区域环境综合整治工程，强化农田面源污染和规模化畜禽养殖污染治理，推行实用小型城镇生活污水处置设施建设，加强城乡垃圾处理处置基础设施建设；推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造、城镇污水收集管网完善和处理设施建设。加快传统产业升级，推行清洁生产，实施广安经济开发区、武胜县工业集中区等工业及园区污染深度治理，强化风险管理。到2015年，清平镇断面水质稳定达到Ⅱ类。

### （二）沱江资阳市内江市控制单元

以沱江、九曲河为重点，实施流域污染整治、生态修复和湿地工程，推进简阳市养马镇等城乡生活污水处理、垃圾填埋场等设施建设，实施测土配方施肥，农业废弃物资源化工程、农田退水等工程。推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造、城镇污水收集管网完善工程，提高生活垃圾收集率。加快建设隆昌县、简阳市、内江市污水处理工程和资阳市再生水利用工程。加快农副食品加工业、畜禽养殖业、纺织业等传统产业升级，实施中经济开发区等工业园区污染深度治理。加强对重大环境风险源动态监控和风险控制，建立环境风险防范三级防控体系。到2015年，东兴龙门镇断面水质稳定达到Ⅲ类。

### （三）涪江遂宁市控制单元

加快老池出川水质断面、大安出川水质断面区域环境综合整治，推进加强城乡生活污水、垃圾处理处置基础设施建设，实施测土配方施肥，农业废弃物资源化工程、农田退水等工程；加快传统产业升级，推行清洁生产，实施遂宁市创新工业园、遂宁经济开发区、大英县工业集中发展区（遂宁）工业及园区污染深度治理。推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造、城镇污水收集管网完善和处理设施建设。加强对重大环境风险源动态监控和风险控制。到2015年，老池断面水质由Ⅲ类提升为Ⅱ类。

### （四）渠江广安市控制单元

实施邻水县村庄及赛龙出川水质断面区域环境综合整治，加强城乡生活污水基础设施建设，强化农田面源污染和规模化畜禽养殖污染治理；推进现有城镇污水处理设施脱氮除磷升级改造、城镇污水收集管网完善和处理设施建设，提高生活垃圾收集率和垃圾渗滤液处理工程。大力实施节水工程，推进城市节中水回用；加快传统产业升级，推行清洁生产，实施邻水县工业集中区、华蓥市工业发展区污染深度治理，加强对重大环境风险源动态监控和风险控制。到2015年，赛龙乡断面水质稳定达到Ⅱ类。

### （五）澎溪河开县控制单元

以开县工业园区赵家组团和开州临港组团为重点强化工业点源深度处理和集中治理。强化开县县城污水处理厂扩容与污泥处置，加快和谦镇、高桥镇、厚坝镇、九龙山镇、竹溪镇等5个小城镇污水处理设施及截污管网建设，强化白桥镇、谭家镇、天和镇、巫山镇、中和镇、文峰街道、云枫街道等7个街镇生活垃圾收集处理。强化饮用水源保护，加强鲤鱼塘水库饮用水水源地污染防治，保证居民饮用水安全。到2015年，高阳渡口断面水质稳定达到Ⅲ类。

# 第七章  全面提升污染防治水平

## 一、综合防治工业水污染

### （一）大力推进工业结构调整

严格执行国家产业政策，落实污染物排放标准要求，加大落后产能淘汰力度，优化产业布局。以制浆造纸、印染、食品酿造、化工、皮革、医药等为重点，合理控制行业发展速度和经济规模，城市集中式饮用水水源地、建成区禁止新建、扩建重污染企业，现有重污染企业要逐步退出。在符合国家产业政策的基础上，根据国家优化开发区、重点开发区、限制开发区、禁止开发区的战略布局，鼓励造纸、印染、化工等重点行业向重点开发区和有富余环境容量的区域有序、可控地进行转移。

基于技术经济可行性，对化工、印染等行业提出“提标升级”要求，制定地方标准，提升环境保护要求，促进产业升级。在淮河干流、南水北调沿线、海河和辽河流域的城市群、松花江和黄河流域的重污染支流，重点提升COD和氨氮排放标准；在辽河源头区域、三峡库区及影响区、黄河三门峡和小浪底水库等重点保护水源汇水区域，严格控制主要有毒有害污染物排放。

严格环境准入，从源头减少污染物新增量。结合国家产业政策及水污染形势，分流域制定限制进入的行业清单。对允许进入流域的工业行业提出严格的环保要求，从严审批排放有毒有害物质、“两高一资”项目，落实工业管理减排。建立流域水污染防治规划实施成效、水环境质量变化与新建项目审批的联动机制，推行等量或者减量置换。严把执法监督关，强化承接产业转移的环境监管，着力控制淮河和海河流域城市向农村的污染转移、辽河流域下游向上游的污染转移，以及黄河中上游流域的东部向西部的污染转移。

### （二）积极推行清洁生产

加强清洁生产审核。对淮河、海河、辽河流域的化工行业，黄河中上游流域能源化工和煤炭采选业及直排干支流的金属冶炼加工业等，依法推行强制性清洁生产审核。强化对制浆造纸、印染、钢铁、食品制造、化工、皮革等重点行业清洁生产审核及评估验收，把清洁生产审核作为环保审批、环保验收、核算污染物减排量的重要因素，提升清洁生产水平。

大力推进生态工业园区建设。按照国家有关循环经济和清洁生产的要求加快企业内部技术改造与产业升级，加快节能减排技术产业示范和推广，推动工业园区建设，大力发展工业园区循环经济。严格工业园区管理，加快对化工、制浆造纸、焦化等高污染、高风险企业的园区化建设，制定相关监督和激励机制促进企业向工业园区聚集。对现有的经济技术开发区、高新技术产业开发区等逐步开展生态工业园的规划、设计与改造。

### （三）加强工业企业水污染治理

继续加大制浆造纸、印染、食品加工、农副产品加工、皮革、医药、化学制品、有色金属冶炼、饮料制造、石油加工等行业污染治理力度，以污染减排为抓手，提高污染治理技术水平，加快重点治污减排项目建设，促进工业企业全面、稳定达标排放。

进一步提高源头区、水质保障区、干流汇水区等重点地区现有工业企业的排放要求，推进废水深度治理，提升行业水污染治理水平。淮河等氨氮污染严重以及巢湖、滇池等富营养化突出的流域，提高氨氮排放标准，鼓励企业实施污水处理设施的提标改造，促进特征污染因子达标。

鼓励重污染行业向工业园区集中，集中生产、集中配置资源、集中治污。新建园区必须配套建设集中处理设施。要提高园区集中处理规模和排放标准，规范污水收集，重视运营管理，加强园区企业排水监督，确保集中处理设施稳定达标。推广印染废水回收利用技术、印染工业园区废水集中处理模式。

因地制宜实施区域深度治理要求。大中型制浆造纸企业要建设完备的三级深度处理设施。鼓励开展中水回用设施建设，努力提高企业中水回用比例。在海河和黄河中上游流域主要缺水地区，鼓励企业建设污水深度处理设施，提高再生水利用率。松花江等流域要大力推行制糖、淀粉等食品加工行业高浓度废水综合利用、资源化及有机物回田，黄河中上游等流域要严格实施采油废水回注，大力推动煤炭开采矿井水处理回用工程。

## 二、系统提升城镇污水处理水平

### （一）继续推进污水处理厂建设

进一步加强城镇污水处理设施建设。“十二五”期间，大力提升污水处理能力，重点流域县县建成污水处理厂，使重点流域城镇污水处理率达到85%以上。选取适宜工艺推进重点建制镇集中污水处理设施建设。选取有条件的农村推广应用农村分散型污水处理技术，选择投资小、运行费用低、管理简单的工艺，做到稳定运行。

依据国家政策和流域排放要求，合理提高污水排放标准，强化污水处理厂的提标改造，促进新、老污水处理厂实现稳定达标排放。确保污水处理厂达到一级B排放标准；排入封闭或半封闭水体、已富营养化或存在富营养化威胁水域的城镇污水处理厂必须建设或增建脱氮除磷设施。

### （二）优先建设污水收集管网

加快城镇污水收集管网建设，提高城镇污水处理厂运行负荷率。因地制宜推进雨污分流，加强对现有合流管网系统改造，系统提高城镇污水收集能力和处理效率。重点完善西部重点城市、中部地级市和东部各区县已建污水处理厂的配套管网。有条件的城市应进行初期雨水处理。“十二五”期间建成的污水处理厂运行负荷率要达到80%以上。

### （三）加强污泥安全处置和污水再生利用

全面启动污泥安全处理处置。污水处理厂建设要统筹考虑配套建设污泥处理处置设施。遵循“减量化、无害化、稳定化”的原则，选择适当的污泥处理处置方式，统筹考虑建设布局，确保已建成的污泥处置设施稳定运行。优先开展设市城市污泥集中处理设施示范建设，力争“十二五”末，各地级市至少建设一座污泥无害化处理处置设施，污泥无害化处理处置率达到70%以上。

重点提高再生水利用率。大力推进海河流域、黄河中上游流域、滇池流域等缺水地区的再生水利用工作，同时鼓励其他地区开展再生水利用工作。统筹考虑再生水水源、潜在用户分布情况、水质水量要求和输配水方式等因素，合理确定污水再生利用设施的规模，积极稳妥发展再生水用户，扩大再生水利用范围。

### （四）强化处理设施运营管理

提高污水处理设施运行水平。规范运营管理，加快建立城镇污水处理系统效能评价指标体系，科学评估污水处理厂的运营状况。提高污水处理设施的自动化控制水平，实现污水处理厂的动态监督与管理。逐步推广设施运营专业化、社会化。加强对排入城镇污水收集系统的重点工业排放口水量水质的监督监测，强化排水许可制度的落实，防止有毒有害物质排入城镇污水管网，保障污水处理设施进水稳定和达标排放，同时为污水污泥资源化利用创造条件。

进一步开拓机制、开放市场，推行特许经营，多方筹集资金，加快污水处理设施建设进度。地方政府应根据“十二五”期间污水处理厂提标改造、污泥处理处置等新要求制定合理的污水处理收费标准，并按照标准足额征收。

## 三、积极推进非点源污染综合防治

### （一）着力抓好畜禽养殖污染防治

优化畜禽养殖规模和空间布局。按照综合利用优先，资源化、无害化和减量化的原则，坚持农牧结合、种养平衡、适度集中。根据养殖场区土地对畜禽粪便的消纳能力确定规模化畜禽养殖企业养殖规模，科学划分禁养区、控养区和可养区，调整优化养殖场布局。积极改进养殖方式，通过资源化利用的途径在农业生产中得到再利用，鼓励采用清洁养殖方式减少水污染物的产生。

加强规模化畜禽养殖场污染治理设施建设。对已建处理设施的规模化养殖场统一纳入污染源监管体系，提高监督管理水平；对未建处理设施的设定期限，限期达标。鼓励养殖小区、养殖专业户和散养户适度集中，对污染物统一收集和治理。到2015年，规模化畜禽养殖场和养殖小区配套要完善固体废物和污水贮存处理设施，并保证设施正常运行。

推进畜禽养殖无害化处理和资源化利用工程。以养殖废弃物的肥料化以及沼气处理作为养殖废弃物处理的主要途径，鼓励建设规模化畜禽养殖场有机肥生产利用工程。对采用水冲粪清理方式的养殖场和养殖小区进行改造，采用雨污分离的污水收集管道系统，改换干清式粪便清理法，沼液经处理后达标排放，推进粪渣和沼渣制肥。继续做好各种实用型沼气工程，以生猪、奶牛等标准化规模养殖场（小区）建设项目和大中型畜禽养殖场沼气工程为重点，加强粪污处理设施建设，推进畜禽粪污的无害化治理和利用。

### （二）积极推进水产养殖污染防治

根据水生生态系统承载能力，逐步规范水产养殖行为。合理规划养殖区域布局，严格控制围网养殖面积，重点减少巢湖、洪泽湖等重点湖泊的水产养殖面积和投饵数量，降低重要水体营养物质污染程度。发展生态养殖，选用合格的鱼用饲料，少投饵料；推广池塘循环水养殖技术，构建养殖池塘-湿地系统，实现养殖水的循环利用。

### （三）逐步减少种植业污染物产生

积极推广清洁种植与循环农业生产模式，使污染物在农业系统内得到循环利用。发展生态农业和绿色农业，开展农作物测土配方、平衡施肥，提高有机肥、农家肥和缓释肥的施用量。按照有机农业标准和生产方式，根据不同的土地类型确定耕作类型和肥料（包括微量元素）的施用量，推广生物农药和高效低毒低残留农药，建立农业优良耕作技术体系，调整种植结构和空间布局，防治污染物流失。滇池流域将种植业向东、向北转移，适当调减种植面积。

采取保护性耕作和节水灌溉等措施，减少养分流失。在宁夏灌区等缺水农业区域，结合农业灌溉系统节水改造，制定农业节水方案，提高用水效率，缓解水资源供需矛盾。洪泽湖、南四湖入湖河道两侧、松花江沿岸粮食主产区、乌梁素海河套灌区、宁夏灌区等区域开展生态拦截示范工程建设，加强农田退水治理，综合防治面源污染。

### （四）积极推进农村环境综合整治

重点解决影响群众健康和农村人居环境的突出环境问题，改善村庄环境卫生状况和村容村貌，实现“清洁水源、清洁家园、清洁田园”。结合新农村建设，推进畜-沼-肥生态养殖，建设粪便、生活垃圾等有机废弃物处理设施，推进人畜粪便、生活垃圾综合利用，向肥料、饲料、燃料转化。三峡库区及其上游流域牛栏江水系、黄河中上游流域三门峡和小浪底等区域加快生态示范区建设步伐，积极开展生态镇、生态村等创建活动。

### （五）加快实施船舶流动源污染防治

以淮河流域和三峡库区及其上游流域为重点，积极推进流动源污染治理。搬迁、改造、拆除一批规模较小、污染重的码头作业点，统一建设规模化、集约化、环保型的现代化公用港区。加快建设船舶废弃物接收工程、船舶生活污水集中治理工程和化学品船舶洗舱基地工程，建设船舶污水、垃圾集中转运站，重视船舶油污收集处理。航程长、载客多和吨位大的船舶要安装生活污水处理设备。

建立健全防治船舶及其有关作业活动污染水域的环境应急反应机制，完善重大船舶污染事故应急反应体系，逐步加大专业应急队伍和应急设备库建设力度。积极进行应急资源整合、应急技术研究、应急资金保障等工作，为突发性事故应急提供技术储备和现实保障。完善应急机动装备配置（水用、陆用）、应急物资仓库、应急监测设备等配套设施建设。

## 四、加大饮用水水源地保护力度

依法落实饮用水水源地保护规定，严格保护水源地。加快完成城市饮用水水源保护区调整和划定工作，严格环境执法，每年至少开展一次环境执法检查和后督察。加快取缔一级保护区内与供水设施和保护水源无关的项目和网箱养殖等违法活动，取缔二级保护区内排放污染物的项目和可能污染水体的活动。根据地形等条件，在水源一级保护区周边因地制宜建设标志和围栏、围网、生态防护林等隔离防护设施。逐步实施水源保护区内的退耕还林还草，促进农业和养殖业的生态化改造。

针对威胁饮用水水源地的污染来源、类型、污染物特征等建立严格的防范措施。加强饮用水水源地上游地区环境管理，确保上游来水达到水环境功能要求。加强上游及周边污染物排放监管，建设应急事故储存池，提高风险防范标准。加强汇水区工业污染源重金属等有毒有害物质管控，严格控制上游高污染高风险行业环境准入，严格控制第一类污染物排放。加强生态保护力度，降低非点源对水源地的污染。加强防治地下水型水源地污染，加强地下水源保护区管理。建设和完善水源保护区公路水路运输管理系统，水源保护区内全面禁止危险品运输。注重对粪大肠菌群及超标本底值的处理。对总硬度、氟化物、硫酸盐等本底值超标的固原市贺家湾水库水源地、天水市张川县城区水源地、庆阳市合水县新村水源地等，以及粪大肠菌群超标的蓝田县城区灞河饮用水源地、临夏州永靖县刘化厂水源地，需强化供水厂处理工艺，落实消毒杀菌、除盐措施，保障饮水水质。

建立完善饮用水水源地的水质监测制度。提高饮用水水源地环境监测能力。加大水源地水质全分析工作，重点流域城市集中式饮用水水源地每年保证开展一次水质全指标监测分析，其他城镇水源地每三年开展一次全指标监测。试点开展生物综合毒性、持久性有机污染物（POPs）和内分泌干扰物等影响人体健康指标的监测。开展水源地环境状况综合评估。建立饮用水水源地和水厂水质联合公告制度，加强饮用水水源地取水口的水质监测信息共享和公开。

提高饮用水水源地预警能力和突发事件应急能力。编制饮用水水源地应急预案，每年至少开展一次应急演练，不断完善环境应急体系，保障居民饮水安全。建立饮用水水源地风险评估机制。对于单一水源的城镇，加快推进备用水源工程建设。防治农业面源外源进入和水产养殖内源释放，强化湖库内外生态系统修复和蓝藻应急处置等防范措施。

## 五、加强环境综合整治力度

进一步削减污染负荷。从优先控制单元水质改善需求出发，一河一策，制定优先控制单元治污方案，在严格落实工业、生活、农业源治污要求的基础上，采取更严格的措施，按照容量总量控制要求，制定比国家产业政策更为严格的地方产业政策，对化工、食品制造、炼焦、制浆造纸等行业企业以及有严重污染隐患的其它企业依法实行强制清洁生产审核，暂停审批新增污染物排放量的建设项目，全面推行畜禽养殖和农村生活污水治理，积极推进截污导流、截蓄导用工程，确保更大幅度降低污染负荷。

加大力度实施深度净化。综合运用清淤、分散式氧化塘、生态拦截沟、人工湿地等多种手段，因地制宜地推进农村生活污水、人畜粪便与生活垃圾、秸秆污染治理。因地制宜建设湿地型河道或者旁路系统，利用支流河口及河流入海口的开敞河势、回水区等自然条件建设规模化湿地，通过生物降解与富集，结合必要的人工强化措施，削减入河与入海污染负荷。加强人工湿地建成后的运行维护和管理，确保发挥“治用保”治污体系综合效能。

加强生态修复。增加流域内生态系统的生物多样性和生态稳定性，进一步降解入河污染物，改善入河水质。在不影响行洪的前提下，在河道内、河堤上、湖泊周围有选择地种植水生、陆生植物，修复河道湿地生态系统。从不同河段土地利用的实际出发，划定一定纵深的入河缓冲区，取消或改造硬质岸线，实施陆生-湿生-水生完全演替系列生态修复。对主要入湖口进行底泥疏浚，充分发挥湿地的生态功能；在湖滨与近岸海域适宜区域恢复湿地植物带，恢复以水生植物为主导的水生态系统结构，增强水生态系统的活力。加强以小流域为单元的水土保持治理和生态防护林建设。

节水减污，增加生态基流，保障生态需水量。大力推广集工程节水、农艺节水、结构节水、管理节水于一体的综合节水技术，提高灌溉水利用率，保障河道下泄水量与入海流量。合理调配各类水资源，加强对自备水源特别是地下水的管理，开展雨洪资源利用的研究和方案编制，建设雨水综合利用重点示范工程，协调防洪安全与生态修复之间的关系，调整农业工业用水结构，实施水利工程生态调度，尽可能加大水库下泄清水流量，采取综合措施以满足生态用水。

加强蓝藻水华防治。完善蓝藻水华监测与预警能力，针对蓝藻发生、发展的规律，综合物理、生物、生态等多项措施，建立“防、治、用”联动的蓝藻水华防治体系。引导建立蓝藻水华防治市场化机制。

加大沿海区域综合整治力度，减轻近岸海域环境压力。削减污染物入海总量，强化海岸带环境综合管理，保障近岸海域水环境质量和水生态安全。

## 六、提升风险防范水平

### （一）提升环境监管水平

#### （1）增强污染源执法监察能力

继续推进环境监察机构标准化建设，重点推进县区级环境监察机构的标准化建设，强化仪器设备配置与基层环境监察执法业务用房建设，全面提升各级环境监察机构的工作能力和标准化建设水平。保障监察执法运行经费，落实设备更新机制。加强环境执法人员队伍建设。

推动国家、省、市三级自动监控系统联网，强化污染源在线系统的运营与质量管理，促进污染源排放稳定达标。进一步建立和完善以手工监测为主，自动监测为辅，覆盖全面、逐步完善、科学先进的污染源监测体系，加强国控、省控重点污染源监督性监测。

加强应急处置设备、监控执法设备、个人防护设备、环境应急、预警监测设备配置。根据区域污染特征，有针对性的补充专项监测仪器设备，在重金属污染重点区域增加重金属监测执法取证设备。

#### （2）加强水环境质量监测预警

优化调整现有国控断面，将部分省控断面升级为国控断面，形成由环保部门国控、省控、市控以及水利部门监测断面组成的水环境监测体系，实现流域主要河流跨省界、市界水质全面监控。组建重点流域水环境质量评价、考核与预警网络。衔接水利部门入河排污口的监控体系，建立从污染源到入河排污口的污染排放综合监控体系。

大力推进区域（流域）监测站（中心）建设，重点加强重点流域水源源头站点、跨界水体监测断面（点位）的自动监测能力建设，加强边境河流、水域预警体系能力建设。省、市骨干监测站应配置有毒有害污染物的分析仪器设备。在巢湖、滇池等流域开展水环境遥感监测。开展湖泊有机富营养化预警监测工作。加强饮用水水源地综合毒性监测。加强河流入海口与近岸海域水环境质量的联动监测。在三峡库区及其上游、黄河中上游流域开展流域上下游地表水环境质量联动监测，开展国界河流的环境质量联动监测。在国控断面增加挥发性有机物、重金属、生物毒性等自动监测项目，评估分析潜在环境风险。

加强应急监测能力建设，规范应急监测标准和办法，完善应急监测部门与应急管理部门之间的协调机制，加强信息互通和信息报送，提高监测工作在环境应急中的作用和效率，在水质监测明显发生异常后，按照《突发环境事件信息报送办法》规定及时上报。

逐步提高监测人员的业务水平，打造业务精良、作风过硬的高素质监测队伍。建立流域水环境信息平台，确保信息的收集、处理、分析、共享、发布机制高效运作。加强跨区域、跨流域的预警监测和信息通报。

### （二）加强风险源监管

强化日常监察执法，及时跟踪和发现污染源的环境风险隐患。以石油化工、合成氨、氯碱、磷化工、有色冶炼、油田开采、制浆造纸等行业及尾矿库为重点，开展黄河中上游、松花江等流域干流及主要支流沿线环境风险源调查，进行环境风险源评估，筛选重点流域环境风险主要防控企业，对潜在的重大风险源编制成册，实施分级分类动态管理，建设流域风险监控预警平台。加强对重点排污口及重点企业污水处理设施的监管，重点整治环境违法行为。

加强重点污染源的日常监督检查。集中排查突发环境事件多发、易发的重点地区，对环境安全管理基础薄弱的工业园区及重点企业实行全程实时监控。建立环境风险源数据库，加强对重大环境风险源的动态监控与风险控制，提高环境风险的应对能力。落实和完善重点污染源在线监控制度。重点加强对涉重金属和“双高”企业的日常监管和后督察。提高企业环境风险防范意识，督促企业落实环境风险隐患排查和治理的责任。对隐患突出又未能有效整改的，要依法实行停产整治或予以关闭。

全面加强环境风险防范管理。制定环境风险评估规范，完善环境风险防范相关技术政策、标准、工程建设规范，把环境风险纳入环境管理体系。规划环评和建设项目环评审批要对防范环境风险提出明确要求。研究制定企业环境风险防范、应急设施建设标准和规范，并实现环境风险防范设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行。探索建立环境与健康风险管理制度。加强非常规污染物风险管理，高度重视有毒有害物质、汞、POPs等对人体健康的影响。加强对新型环境问题的管理和监督。开展流域环境风险管理示范项目建设，探索流域或区域环境风险管理的运行机制和体制。

### （三）强化环境应急

优化环境应急预案体系。加强黄河中上游、松花江、淮河、三峡库区及上游等流域石油化工、危险化学品生产、有色金属冶炼等重点工业企业环境应急预案编制、评估、修订、备案等工作，实现预案的及时更新和动态管理。定期组织应急预案演练，做好演练的先期筹备、组织开展和后期总结归档工作，提高应急预案的针对性和可操作性。

推进应急全过程管理。重点加强环境影响评价审批和建设项目竣工环境保护验收工作中的环境风险评价和风险防范措施的落实。在环保规划管理、排污许可证管理、限期治理、区域（行业）限批、上市企业环保核查、环境执法检查、环境监测等各项环境管理制度中，全面落实防范环境风险的责任和要求。加强沿江沿河重点风险企业应急设施建设，构建全防全控的环境应急管理体系。

提高应急反应能力。加强环境应急管理队伍、技术支持队伍和应急处置救援队伍的建设，指导、协调、处置突发环境事件。环境污染事件发生后，各应急救援专业队伍必须在当地政府和事发单位的协调指挥下坚决、迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制污染态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

健全应急保障机制。对县级环境监测站进行基础性的应急监测能力建设，地级市根据区域特征适度开展加强型及特殊型建设。太湖、巢湖、滇池、三峡库区等大型湖泊水库，配备藻类分析所需设备。建立健全以应急物资储备为主，社会救援物资为辅的物资保障体系，建立应急物资动态管理制度。加强流域上下游应急机制的统一协调，建立污染事故应急响应联动机制，建立环境应急指挥系统和平台网络。建立水质联合监测机制、环保信息互通机制和水环境保护联合执法机制，切实做好流域的整体协防和安全保障。

落实责任追究。认真做好突发水污染事件的调查和责任追究工作，按照“事件原因没有查清不放过，事件责任者没有严肃处理不放过，整改措施没有落实不放过”的“三不放过”原则，加大事件原因调查和责任追究的力度。

# 第八章  着力实施重点工程

## 一、项目与投资

根据“十二五”水质目标，综合考虑重点流域“十一五”规划实施执行情况、各省投资完成情况、流域水环境状况、水污染情势以及解决水污染问题的有效性等因素，初步确定重点流域规划项目4991个，投资约2920.64亿元。

按项目类型划分：城镇污水处理及配套设施建设2095个项目，投资1556.92亿元，其中新增污水处理设施2714万立方米/日，投资665.46亿元，新增污水管网4.7万公里，投资612.08亿元，新增再生水利用设施894万立方米/日，投资109.49亿元，新增污泥处理处置1.8万吨干泥/日，投资84.86亿元，升级改造污水处理设施1132万立方米/日，投资85.38亿元；工业污染防治1320个项目，投资412.69亿元；饮用水水源地污染防治178个项目，投资64.92亿元；畜禽养殖污染防治560个项目，投资46.12亿元；区域水环境综合整治835个项目，投资839.15亿元。

按流域划分：淮河流域1212个项目，投资453.78亿元；海河流域1010个项目，投资549.02亿元；辽河流域506个项目，投资390.42亿元；松花江流域557个项目，投资235.83亿元；黄河中上游流域623个项目，投资319.91亿元；三峡库区及其上游流域866个项目，投资447亿元；巢湖流域117个项目，投资109亿元；滇池流域100个项目，投资415.68亿元。

## 二、优先控制单元项目与投资

初步确定重点流域优先控制单元规划项目2965个项目，占项目总数的59.4%；投资约2026.40亿元，占总投资的69.4%。

按优先控制单元类型划分：高功能水体水质维护和生态保护型单元投资372.05亿元，占优先控制单元总投资的18.3%；污染水体水质改善型单元投资1310.46亿元，占优先控制单元总投资的64.6%；敏感水体环境风险防范型单元投资346.74亿元，占优先控制单元总投资的17.1%。

按流域划分：淮河流域791个项目，投资282.44亿元；海河流域525个项目，投资297.82亿元；辽河流域395个项目，投资332.41亿元；松花江流域251个项目，投资123.03亿元；黄河中上游流域255个项目，投资163.59亿元；三峡库区及其上游流域583个项目，投资334.4亿元；巢湖流域69个项目，投资88.4亿元；滇池流域96	个项目，投资407.15亿元。

## 三、资金筹措

遵循地方政府对环境质量负责的原则，项目资金以地方政府投资为主，中央政府通过不同途径分不同项目类型予以支持，同时落实企业治污责任，充分发挥市场机制，通过银行贷款、社会募集等多种方式筹措规划资金，形成多元化的投入格局，确保重点工程投资到位。

鼓励金融机构进一步增加水污染防治的信贷资金。综合运用财政和货币政策，建立政府财政与金融贷款、社会资金的组合使用模式，有效引导各类股权与创业投资机构、大型企业集团等投资重点工程。鼓励符合条件的地方政府融资平台公司通过直接、间接融资方式，拓宽水污染防治投融资渠道，吸引社会资金参与水污染防治。探索发展环保设备设施的融资租赁业务。积极推进环境金融产品创新，对现有污水处理厂探索基础设施资产证券化等多种社会融资方式，促进具备一定收益能力的经营性项目形成市场化融资机制，保障项目运行所需资金。

# 第九章  推进机制政策创新

## 一、加强组织领导，落实政府责任

落实地方人民政府环境保护目标责任制，重点流域涉及的各省（直辖市、自治区）政府是流域水污染防治“十二五”规划实施的责任主体。有关省级政府要将重点流域水污染防治规划目标、任务、项目等纳入国民经济和社会发展“十二五”规划，将规划目标任务分解落实到各地（市）、各有关部门，制定年度实施方案，并签订责任状，严格责任追究。各级地方政府要将流域水污染防治工作目标和任务纳入目标责任考核，实行党政一把手亲自抓、负总责。

## 二、巩固联防联控，注重协同配合

国务院各部门要按照职能分工，认真履行职责，加强协调配合，加强对规划实施的领导和协调。完善部际联席会议制度，定期召开部际联席会议，通报规划实施进展情况，及时研究解决存在问题；流域上下游各级政府、各部门之间要加强协调，探索区域省际环境保护合作框架，建立定期会商制度和协作应急处置机制，形成流域治污合力。各部门对项目实施情况进行联合督办，在资金补助、用地管理、项目审批、资金投入等环节衔接畅通，建立政府主导、上下联动、横向协调的项目推进格局。

加强规划之间的衔接协调，统筹流域水污染防治规划与城镇污水处理及再生利用设施建设规划、近岸海域污染防治规划、流域综合规划、水资源综合规划、城镇体系规划、城市建设规划、水土保持规划、生态林建设规划任务要求。保障流域枯水期最低生态用水流量，切实实施流域水量、水质、水生态科学联合调控以及流域与近岸海域协同保护。

## 三、完善法规标准，强化环境执法

研究制订有关总量控制、饮用水源保护、排污许可证、排水许可管理等领域的法律法规，加快出台城镇排水与污水处理条例，完善农业源污染控制相关法规。修订完善水环境质量标准，完善污染物排放（控制）标准中常规污染物和有毒有害污染物排放要求，加强水污染物间接排放控制和企业周围环境质量监控要求。加强环境风险源识别、环境风险评估和突发环境事件应急环境保护标准建设。鼓励地方实施更符合地方环境保护需求的地方污染物排放标准。建立排污单位环境责任追究和损害赔偿制度。深入开展整治违法排污企业、保障群众健康的专项行动，严厉查处环境违法行为和案件。持续开展环境安全检查，重点排查饮用水源保护区、沿江沿河和人口密集区的石油、化工、冶炼等企业，消除环境隐患。

## 四、创新环境政策，形成长效机制

完善流域水环境保护政策机制，探索和建立有利于流域水污染防治和经济发展方式转变的政策体系。完善流域内跨市断面考核和赔偿补偿机制，积极推进建立流域跨省水环境补偿机制。鼓励主要污染物排污权有偿使用和交易机制的试点示范工作。探索建立农村环境保护政策机制，研究解决农村水环境保护管理体制、运行模式、资金投入等问题，加大“以奖促治”实施力度。

## 五、注重科技研发，提高治污水平

加大水污染防治适用技术的科技研发和推广力度，特别是特别是饮用水水源地水质改善、河湖污染生态修复、湿地保护与利用、水生生物资源养护、河口生态保护、船舶污染控制、农业非点源污染控制、城镇分散式污水处理、污泥无害化处理处置、氮磷污染物控制等技术。

淮河流域规划期内要重点关注治理技术与管理手段的集成与综合应用、重点行业高效低耗污染治理与资源化关键技术的产业化推广，重点突破有毒有害污染物治理及突发性污染事故处置、水生态修复、水质-水量-水生态联合调度等水污染治理共性技术。海河流域要重点关注非常规水源补给下生态基流保障与生态恢复技术。辽河流域要重点关注湿地保护与利用、重污染支流综合整治和生境改善以及重点区域水生态修复和恢复等技术。松花江流域要重点关注风险监管与有毒有机物全过程控制、跨界河流综合管理以及冰封期水质安全保障等技术。黄河中上游流域要重点关注化工等行业清洁生产工艺改造、生态基流保障等技术的研发。三峡库区及其中上游流域要重点关注支流水华控制、磷矿与重金属等局地特征性污染控制以及消落带生态保护与修复，强化特大型水库生态系统过程和管理技术研究、三峡库区及上游流域风险监控与预警技术研究以及预警平台构建，突破山区小城镇污染控制和山区面源污染治理等关键技术。巢湖流域要重点关注氮磷双控技术的研发，控制蓝藻水华发生，并加强水生态修复技术的研发。滇池流域要重点关注水量水质联合调度技术以及水生态修复技术的研发。

## 六、实施信息公开，鼓励公众参与

建立水环境信息共享与公开制度，各相关部门要通力协作，实现饮用水水源地取水口水质、流域水质、重点污染源、污染事故等有关信息的共享，加快各省、地市环境信息公开平台建设，并及时发布信息，让公众了解流域与区域水环境质量。

加强环境宣传与教育，调动全社会积极性，推动规划各项任务的实施。通过设置热线电话、公众信箱、开展社会调查或环境信访等途径获得公众的各类反馈信息，及时解决群众反映强烈的环境问题。完善公众信访工作协调机制，建立与公众对话沟通机制，方便公众通过多种渠道参与政府环境管理与监督。

## 七、严格规划考核，推进规划实施

环境保护部会同国务院有关部门对各省（自治区、直辖市）重点流域规划实施情况进行年度考核，2016年对规划执行情况进行终期考核。考核结果与中央资金拨付挂钩，并作为地方政府政绩考核的重要依据。对未完成规划任务、未达到规划目标的省（自治区、直辖市），强化问责。对规划执行慢、效果差的地区进行通报批评和“区域限批”。对规划完成情况好的省市，要给予表彰。

# 附表1：重点流域规划范围表

## 表1-1  淮河流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 河南省11个地市州共82个区县 |  |
| 信阳市 | 平桥区、浉河区、光山县、新县、商城县、固始县、潢川县、淮滨县、罗山县、息县 |
| 郑州市 | 惠济区、中原区、管城回族区、二七区、金水区、荥阳市、新密市、中牟县、新郑市、登封市 |
| 开封市 | 顺河回族区、金明区、鼓楼区、禹王台区、龙亭区、杞县、通许县、尉氏县、开封县、兰考县 |
| 周口市 | 川汇区、项城市、鹿邑县、太康县、扶沟县、西华县、商水县、沈丘县、郸城县、淮阳县 |
| 驻马店市 | 驿城区、泌阳县、汝南县、新蔡县、上蔡县、平舆县、正阳县、确山县、西平县、遂平县 |
| 洛阳市 | 汝阳县 |
| 商丘市 | 梁园区、睢阳区、夏邑县、民权县、睢县、宁陵县、虞城县、柘城县、永城市 |
| 漯河市 | 郾城区、召陵区、源汇区、舞阳县、临颍县 |
| 南阳市 | 桐柏县 |
| 许昌市 | 魏都区、许昌县、长葛市、鄢陵县、襄城县、禹州市 |
| 平顶山市 | 新华区、卫东区、石龙区、湛河区、宝丰县、叶县、鲁山县、郏县、舞钢市、汝州市 |
| 安徽省9个地市州共45个区县 |  |
| 蚌埠市 | 龙子湖区、禹会区、淮上区、蚌山区、怀远县、五河县、固镇县 |
| 亳州市 | 谯城区、利辛县、蒙城县、涡阳县 |
| 滁州市 | 定远县、凤阳县、天长市、明光市 |
| 阜阳市 | 颍东区、颍州区、颍泉区、颍上县、界首市、临泉县、太和县、阜南县 |
| 合肥市 | 长丰县 |
| 淮北市 | 杜集区、相山区、烈山区、濉溪县 |
| 淮南市 | 田家庵区、八公山区、潘集区、大通区、谢家集区、凤台县 |
| 六安市 | 金安区（部分）、裕安区、金寨县、寿县、霍邱县、霍山县 |
| 宿州市 | 埇桥区、泗县、灵璧县、砀山县、萧县 |
| 山东省7个地市42个区县 |  |
| 菏泽市* | 牡丹区、鄄城县、定陶县、东明县、巨野县、郓城县、曹县、单县、成武县 |
| 济宁市* | 任城区、市中区、微山县、鱼台县、金乡县、邹城市、泗水县、梁山县、曲阜市、兖州市、嘉祥县、汶上县 |
| 临沂市 | 兰山区、罗庄区*、河东区、郯城县*、沂水县*、苍山县、平邑县*、莒南县、沂南县*、费县*、蒙阴县*、临沭县 |
| 日照市 | 莒县 |
| 泰安市* | 宁阳县 |
| 淄博市* | 沂源县 |
| 枣庄市* | 市中区、山亭区、峄城区、薛城区、台儿庄区、滕州市 |
| 江苏省8个地市50个区县 |  |
| 淮安市 | 楚州区*、淮阴区*、清河区、清浦区、洪泽县*、盱眙县*、金湖县*、涟水县 |
| 连云港市 | 连云区、新浦区、海州区、赣榆县、东海县、灌云县、灌南县 |
| 南通市 | 海安县、如东县 |
| 宿迁市* | 宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县 |
| 泰州市* | 海陵区、兴化市、姜堰市 |
| 徐州市* | 贾汪区、云龙区、泉山区、鼓楼区、睢宁县、新沂市、邳州市、丰县、沛县、铜山区 |
| 盐城市 | 盐都区、亭湖区、射阳县、建湖县、滨海县、响水县、阜宁县、东台市、大丰市 |
| 扬州市* | 邗江区、维扬区、广陵区、高邮市、江都市、宝应县 |

注：*表示南水北调东线工程治污规划对应范围。

## 表1-2  海河流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 北京市16个区县 |  |
| 北京市 | 北京市区（东城 西城 朝阳 海淀 丰台 石景山）延庆县 密云县 怀柔 昌平 大兴 顺义 房山 平谷 通州 门头沟区 |
| 天津市16个区县 |  |
| 天津市 | 天津市区（和平 南开 河东 河西 河北 红桥 东丽 西青 津南 北辰） 滨海新区 武清区 宝坻区 宁河县 静海县 蓟县 |
| 河北省11个地市共172个区县 |  |
| 石家庄市 | 长安区 桥东区 桥西区 新华区 裕华区 井陉矿区 辛集市 藁城市 晋州市 新乐市 鹿泉市 平山县 井陉县 栾城县 正定县 行唐县 灵寿县 高邑县 赵 县 赞皇县 深泽县 无极县 元氏县 |
| 承德市 | 双桥区 双滦区 鹰手营子矿区 承德县 兴隆县 隆化县 平泉县 滦平县 丰宁满族自治县 围场满族蒙古族自治县 宽城满族自治县 |
| 张家口市 | 桥西区 桥东区 宣化区 下花园区 宣化县 康保县 张北县 阳原县 赤城县 沽源县 怀安县 怀来县 崇礼县 尚义县 蔚 县 涿鹿县 万全县 |
| 秦皇岛市 | 海港区 山海关区 北戴河区 昌黎县 卢龙县 抚宁县 青龙满族自治县 |
| 唐山市 | 路北区 路南区 古冶区 开平区 丰南区 丰润区 遵化市 迁安市 迁西县 滦南县 玉田县 唐海县 乐亭县 滦 县 |
| 廊坊市 | 广阳区 安次区 霸州市 三河市 固安县 永清县 香河县 大城县 文安县 大厂回族自治县 |
| 保定市 | 新市区 南市区 北市区 涿州市 定州市 安国市 高碑店市 满城县 清苑县 涞水县 阜平县 徐水县 定兴县 唐 县 高阳县 容城县 涞源县 望都县 安新县 易 县 曲阳县 蠡 县 顺平县 博野县 雄 县 |
| 沧州市 | 运河区 新华区 泊头市 任丘市 黄骅市 河间市 沧 县 青 县 献 县 东光县 海兴县 盐山县 肃宁县 南皮县吴桥县 孟村回族自治县 |
| 衡水市 | 桃城区 冀州市 深州市 饶阳县 枣强县 故城县 阜城县 安平县 武邑县 景 县 武强县 |
| 邢台市 | 桥东区 桥西区 南宫市 沙河市 邢台县 柏乡县 任 县 清河县 宁晋县 威 县 隆尧县 临城县 广宗县 临西县 内丘县 平乡县 巨鹿县 新河县 南和县 |
| 邯郸市 | 丛台区 复兴区 邯山区 峰峰矿区 武安市 邯郸县 永年县 曲周县 馆陶县 魏 县 成安县 大名县 涉 县 鸡泽县 邱 县 广平县 肥乡县 临漳县 磁县 |
| 山西省6个地市共43个区县 |  |
| 大同市 | 大同城区 大同矿区 南郊区 新荣区 大同县 左云县 浑源县 天镇县 阳高县 广灵县 灵丘县 |
| 阳泉市 | 阳泉城区 阳泉矿区 阳泉郊区 盂县 平定县 |
| 长治市 | 长治城区 长治郊区 长子县 长治县 壶关县 平顺县 屯留县 潞城市 襄垣县 沁县 武乡县 黎城县 |
| 朔州市 | 朔城区 平鲁区 怀仁县 山阴县 应县 |
| 忻州市 | 忻府区 原平市 宁武县 繁峙县 代县 定襄县 五台县 |
| 晋中市 | 昔阳县 和顺县 左权县 榆社县 |
| 河南省5个地市共34个区县 |  |
| 安阳市 | 安阳市辖区（文峰区 北关区 殷都区 龙安区） 安阳县 汤阴县 内黄县 滑县 林州市 |
| 鹤壁市 | 鹤壁市辖区（鹤山区 山城区 淇滨区） 浚县 淇县 |
| 新乡市 | 新乡市辖区（红旗区 卫滨区 牧野区 凤泉区） 卫辉市 辉县市 获嘉县 新乡县 |
| 焦作市 | 焦作市辖区（解放区 中站区 马村区 山阳区） 修武县 博爱县 武陟县 |
| 山东省7个地市共46个区县 |  |
| 济 南 | 济阳县 商河县 市中区 历下区 历城区 槐荫区 天桥区 章丘市 |
| 淄 博 | 张店区 临淄区 淄川区 博山区 周村区 桓台县 高青县 |
| 东 营 | 河口区 利津县 广饶县 |
| 潍 坊 | 寿光市 青州市 |
| 德 州 | 德城区 禹城市 乐陵市 齐河县 平原县 陵县 宁津县 庆云县 临邑县 武城县 夏津县 |
| 聊 城 | 东昌府区 临清市 阳谷县 莘县 茌平县 东阿县 冠县 高唐县 |
| 滨 州 | 滨城区 惠民县 无棣县 沾化县 阳信县 邹平县 博兴县 |
| 内蒙古自治区2个地市共5个县（旗市） |  |
| 锡林郭勒盟 | 正蓝旗 多伦县 |
| 乌兰察布市 | 丰镇市 兴和县 凉城县部分 |

## 表1-3  辽河流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 内蒙古自治区2个地市共19个区县（旗） |  |
| 赤峰市 | 赤峰市区（红山区、松山区、元宝山区）、宁城县、林西县、阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、巴林右旗、克什克藤旗、翁牛特旗、喀喇沁旗、敖汉旗 |
| 通辽市 | 通辽市区（科尔沁区）、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、扎鲁特旗 |
| 吉林省2个地市共9个区县 |  |
| 四平市 | 四平市区（铁西区、铁东区）、公主岭市、双辽市、梨树县、伊通满族自治县（大孤山镇、小孤山镇、靠山镇） |
| 辽源市 | 辽源市区（龙山区、西安区）、东辽县 |
| 辽宁省12个地市共79个县市 |  |
| 沈阳市 | 沈阳市区（和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区）、新民市、辽中县、康平县、法库县 |
| 朝阳市 | 朝阳市区（双塔区、龙城区）、凌源市、北票市、朝阳县、建平县、喀喇沁左翼蒙古自治县 |
| 阜新市 | 阜新市区（海州区、新丘区、太平区、清河门区、细河区）、彰武县、阜新蒙古自治县 |
| 铁岭市 | 铁岭市区（清河区、银州区）、调兵山市、开原市、铁岭县、西丰县、昌图县 |
| 抚顺市 | 抚顺市区（新抚区、东洲区、望花区、顺城区）、抚顺县、新宾满族自治县、清原满族自治县 |
| 本溪市 | 本溪市区（平山区、明山区、溪湖区、南芬区）、本溪满族自治县、桓仁满族自治县 |
| 鞍山市 | 鞍山市区（铁东区、铁西区、立山区、千山区）、海城市、台安县、岫岩满族自治县 |
| 辽阳市 | 辽阳市区（白塔区、文圣区、宏伟区、太子河区、弓长岭区）、灯塔市、辽阳县 |
| 营口市 | 营口市区（站前区、西市区、老边区）、大石桥市、鲅鱼圈区、盖州市 |
| 盘锦市 | 盘锦市区（双台子区、兴隆台区）、大洼县、盘山县 |
| 锦州市 | 锦州市区（古塔区、凌河区、太和区）、凌海市、义县、黑山县、北镇市 |
| 葫芦岛市 | 建昌县 |

## 表1-4  松花江流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 内蒙古自治区3个地市州共12个区县 |  |
| 通辽市 | 霍林郭勒市 扎鲁特旗（部分） |
| 呼伦贝尔市 | 扎兰屯市 鄂伦春自治旗 阿荣旗 莫力达瓦达斡尔族自治旗 牙克石市（部分） |
| 兴安盟 | 乌兰浩特市 科尔沁右翼中旗 科尔沁右翼前旗 突泉县 扎赉特旗 |
| 吉林省10个地市州共43个区县 |  |
| 长春市 | 长春市辖区（朝阳区、宽城区、二道区、南关区、绿园区、双阳区） 农安县 德惠市 榆树市 九台市 |
| 吉林市 | 吉林市辖区（昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区） 永吉县 磐石市 桦甸市 蛟河市 舒兰市 |
| 四平市 | 伊通满族自治县（部分） 公主岭市（部分） |
| 辽源市 | 东丰县 |
| 通化市 | 辉南县 柳河县 梅河口市 |
| 白山市 | 抚松县（部分） 靖宇县 江源区（部分） |
| 松原市 | 宁江区 前郭尔罗斯蒙古族自治县 扶余县 乾安县 长岭县 |
| 白城市 | 洮北区 大安市 洮南市 通榆县 镇赉县 |
| 延边朝鲜族 自治州 | 敦化市 安图县（部分） |
| 长白山管委会 | 池北区、池西区、池南区 |
| 黑龙江省12个地市州共106个区县 |  |
| 哈尔滨市 | 哈尔滨市辖区（道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、呼兰区、阿城区） 双城市 五常市 宾县 尚志市 延寿县 方正县 通河县 巴彦县 木兰县 依兰县 |
| 齐齐哈尔市 | 齐齐哈尔市辖区（龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、梅里斯区、昂昂溪区、碾子山区） 龙江县 富裕县 讷河市 依安县 克山县 拜泉县 克东县 甘南县 泰来县 |
| 鹤岗市 | 鹤岗市市辖区（工农区、向阳区、南山区、东山区、兴山区、兴安区） 绥滨县 萝北县（部分） |
| 双鸭山市 | 双鸭山市市辖区（尖山区、岭东区、四方台区、宝山区） 集贤县 |
| 大庆市 | 大庆市市辖区（红岗区、龙凤区、萨尔图区、让胡路区、大同区） 肇州县 肇源县 杜尔伯特蒙古族自治县 林甸县 |
| 伊春市 | 伊春市市辖区（伊春区、南岔区、友好区、西林区、翠峦区、新青区、美溪区、金山屯区、五营区、乌马河区、汤旺河区、带岭区、乌伊岭区、红星区、上甘岭区） 铁力市 |
| 佳木斯市 | 佳木斯市市辖区（向阳区、前进区、东风区、郊区） 桦川县 桦南县 汤原县 富锦市 同江市 |
| 七台河市 | 七台河市市辖区（新兴区、桃山区、茄子河区） 勃利县 |
| 牡丹江市 | 牡丹江市市辖区（爱民区、东安区、阳明区、西安区） 海林市 宁安市 林口县 |
| 黑河市 | 北安市 五大连池市 嫩江县 |
| 绥化市 | 北林区 肇东市 安达市 兰西县 青冈县 明水县 望奎县 绥棱县 海伦市 庆安县 |
| 大兴安岭 地区 | 加格达奇区 |

## 表1-5  黄河中上游流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 青海省7个地市州共32个区县 |  |
| 果洛藏族自治州 | 达日县、甘德县、久治县、玛多县、玛沁县 |
| 海北藏族自治州 | 刚察县、海晏县、门源回族自治县、祁连县 |
| 海东地区 | 互助土族自治县、化隆回族自治县、乐都县、民和回族土族自治县、平安县、循化撒拉族自治县 |
| 海南藏族自治州 | 共和县、贵德县、贵南县、同德县、兴海县 |
| 黄南藏族自治州 | 河南蒙古族自治县、尖扎县、同仁县、泽库县 |
| 西宁市 | 城北区、城东区、城西区、城中区、大通回族土族自治县、湟源县、湟中县 |
| 玉树藏族自治州 | 曲麻莱县 |
| 甘肃省9个地市州共57个区县 |  |
| 白银市 | 白银区、会宁县、景泰县、靖远县、平川区 |
| 定西市 | 安定区、临洮县、陇西县、岷县、通渭县、渭源县、漳县 |
| 甘南藏族自治州 | 合作市、临潭县、碌曲县、玛曲县、夏河县、卓尼县 |
| 兰州市 | 城关区、安宁区、皋兰县、红古区、七里河区、西固区、永登县、榆中县 |
| 临夏回族自治州 | 东乡族自治县、广河县、和政县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县、康乐县、临夏市、临夏县、永靖县 |
| 平凉市 | 崇信县、华亭县、泾川县、静宁县、崆峒区、灵台县、庄浪县 |
| 庆阳市 | 合水县、华池县、环县、宁县、庆城县、西峰区、镇原县、正宁县 |
| 天水市 | 甘谷县、麦积区、秦安县、秦州区、清水县、武山县、张家川回族自治县 |
| 武威市 | 天祝藏族自治县 |
| 宁夏回族自治区5个地市22个区县 |  |
| 固原市 | 泾源县、隆德县、彭阳县、西吉县、原州区 |
| 石嘴山市 | 大武口区、惠农区、平罗县、陶乐县 |
| 吴忠市 | 利通区、青铜峡市、同心县、盐池县 |
| 银川市 | 贺兰县、金凤区、灵武市、西夏区、兴庆区、永宁县 |
| 中卫市 | 海原县、沙坡头区、中宁县 |
| 内蒙古自治区7个地市41个区县 |  |
| 巴彦淖尔 | 磴口县、杭锦后旗、临河区、乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、五原县 |
| 包头市 | 东河区、固阳县、九原区、昆都仑区、青山区、石拐区、土默特右旗 |
| 鄂尔多斯 | 达拉特旗、鄂托克旗、鄂托克前旗、杭锦旗、乌审旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、东胜区、康巴什新区 |
| 呼和浩特市 | 和林格尔县、回民区、清水河县、赛罕区、土默特左旗、托克托县、武川县、玉泉区、新城区 |
| 乌海市 | 海勃湾区、海南区、乌达区 |
| 阿拉善盟 | 阿拉善左旗、阿拉善经济开发区 |
| 乌兰察布 | 察哈尔右翼中旗、凉城县、卓资县、四子王旗 |
| 陕西省共7个地市78个区县 |  |
| 宝鸡市 | 陈仓区、凤翔县、扶风县、金台区、麟游县、陇县、眉县、岐山县、千阳县、太白县、渭滨区 |
| 铜川市 | 王益区、耀州区、宜君县、印台区 |
| 渭南市 | 白水县、澄城县、大荔县、富平县、韩城市、合阳县、华县、华阴市、临渭区、蒲城县、潼关县 |
| 西安市 | 灞桥区、碑林区、长安区、高陵县、户县、蓝田县、莲湖区、未央区、新城区、阎良区、雁塔区、周至县、临潼区 |
| 咸阳市 | 彬县、长武县、淳化县、泾阳县、礼泉县、乾县、秦都区、三原县、杨凌区、渭城区、武功县、兴平市、旬邑县、永寿县 |
| 延安市 | 安塞县、宝塔区、富县、甘泉县、黄陵县、黄龙县、洛川县、吴起县、延长县、延川县、宜川县、志丹县、子长县 |
| 榆林市 | 定边县、府谷县、横山县、佳县、靖边县、米脂县、清涧县、神木县、绥德县、吴堡县、榆阳区、子洲县 |
| 山西省共9个地市76个区县 |  |
| 长治市 | 沁源县 |
| 晋城市 | 城区、高平市、陵川县、沁水县、阳城县、泽州县 |
| 晋中市 | 介休市、灵石县、平遥县、祁县、寿阳县、太谷县、榆次区 |
| 临汾市 | 安泽县、大宁县、汾西县、浮山县、古县、洪洞县、侯马市、霍州市、吉县、蒲县、曲沃县、隰县、乡宁县、襄汾县、尧都区、翼城县、永和县 |
| 吕梁市 | 方山县、汾阳市、交城县、交口县、岚县、离石区、临县、柳林县、石楼县、文水县、孝义市、兴县、中阳县 |
| 朔州市 | 右玉县 |
| 太原市 | 古交市、尖草坪区、晋源区、娄烦县、清徐县、万柏林区、小店区、杏花岭区、阳曲县、迎泽区 |
| 忻州市 | 保德县、河曲县、静乐县、岢岚县、宁武县、偏关县、神池县、五寨县 |
| 运城市 | 河津市、稷山县、绛县、临猗县、平陆县、芮城县、万荣县、闻喜县、夏县、新绛县、盐湖区、永济市、垣曲县 |
| 河南省共8个地市36个区县 |  |
| 济源市 | 济源市区 |
| 焦作市 | 孟州市、沁阳市、温县、武陟县 |
| 洛阳市 | 瀍河回族区、吉利区、涧西区、老城区、栾川县、洛宁县、孟津县、汝阳县、嵩县、西工区、新安县、偃师市、伊川县、宜阳县 |
| 濮阳市 | 范县、濮阳县、台前县 |
| 三门峡市 | 湖滨区、灵宝市、卢氏县、陕县、渑池县、义马市 |
| 新乡市 | 长垣县、封丘县、延津县、原阳县 |
| 安阳 | 滑县 |
| 郑州市 | 巩义市、上街区、荥阳市 |

## 表1-6  三峡库区及其上游流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 湖北省3个地（市、州）共12个县（市、区） |  |
| 恩施土家族苗族自治州 | 巴东县、利川市、咸丰县 |
| 宜昌市 | 夷陵区、秭归县、兴山县、西陵区、五家岗区、点军区、远安县、猇亭区 |
| 神农架林区 | 神农架林区 |
| 重庆市0个地（市、州）共40个县（市、区） |  |
| 重庆市 | 渝中区、江北区、沙坪坝区、渝北区、北碚区、大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、开县、云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县、涪陵区、武隆县、万州区、长寿区、丰都县、忠县、石柱土家族自治县、大足县、荣昌县、万盛区、双桥区、永川区、綦江县、合川区、潼南县、铜梁县、黔江区、南川区、彭水苗族土家族自治县、璧山县、梁平县、垫江县、城口县、酉阳土家族苗族自治县、秀山土家族苗族自治县 |
| 四川省21个地（市、州）共180个县（市、区） |  |
| 资阳市 | 资阳市城（雁江区）、简阳市 |
| 内江市 | 内江市主城区（市中区、东兴区）、资中县、隆昌县、威远县 |
| 自贡市 | 自贡市区（自流井区、贡井区、沿滩区、大安区）、富顺县、荣县 |
| 泸州市 | 泸州市主城区（江阳区、纳溪区、龙马潭区）、泸县、合江县、古蔺县、叙永县 |
| 宜宾市 | 宜宾市城区（翠屏区）、南溪县、江安县、长宁县、宜宾县、高县、屏山县、筠连县、珙县、兴文县 |
| 广安市 | 邻水县、广安区、华蓥市、岳池县、武胜县 |
| 达州市 | 开江县、通川区、达县、宣汉县、大竹县、渠县、万源市 |
| 攀枝花市 | 攀枝花市（西区、东区、仁和区）、米易县、盐边县 |
| 凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县、西昌市、德昌县、会理县、喜德县、昭觉县、雷波县、金阳县、布拖县、普格县、盐源县、宁南县、会东县、冕宁县、甘洛县、越西县、美姑县 |
| 甘孜藏族自治州 | 稻城县、德格县、甘孜县、色达县、炉霍县、 白玉县、新龙县、道孚县、理塘县、康定县、雅江县、泸定县、 巴塘县、乡城县、得荣县、丹巴县、九龙县、石渠县 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县、马尔康县、红原县、黑水县、茂县、理县、金川县、小金县、汶川县、九寨沟县、阿坝县、松潘县、若尔盖县 |
| 成都市 | 成都市主城区（锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区）、温江区、新都区、崇州市、邛崃市、都江堰市、彭州市、双流县、郫县、大邑县、蒲江县、新津县、金堂县 |
| 眉山市 | 眉山市区（东坡区）、彭山县、丹棱县、洪雅县、青神县、仁寿区 |
| 乐山市 | 乐山市区（市中区、沙湾区、金河口区、五通桥区）、峨边彝族自治县、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、马边彝族自治县 |
| 雅安市 | 雅安市区（雨城区）、名山县、荥经县、天全县、芦山县、石棉县、宝兴县、汉源县 |
| 德阳市 | 广汉市、旌阳区、什邡市、中江县、罗江县、绵竹市 |
| 绵阳市 | 绵阳市（涪城区、游仙区）、三台县、盐亭县、安县、梓潼县、北川羌族自治县、江油市、平武县 |
| 遂宁市 | 遂宁市（船山区、安居区）、蓬溪县、射洪县、大英县 |
| 广元市 | 广元市区（利州区、元坝区、朝天区）、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县 |
| 南充市 | 南充市区（顺庆区、高坪区、嘉陵区）、南部县、蓬安县、西充县、阆中市、营山县、仪陇县 |
| 巴中市 | 巴州区、通江县、南江县、平昌县 |
| 贵州省7个地（市、州）共48个县（市、区） |  |
| 遵义市 | 习水县、赤水市、仁怀市、务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、红花岗区、汇川区、遵义县、绥阳县、桐梓县、道真仡佬族苗族自治县、正安县 |
| 六盘水市 | 钟山区、水城县、六枝特区 |
| 毕节地区 | 威宁彝族回族苗族自治县、毕节市、大方县、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县 |
| 贵阳市 | 南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、开阳县、清镇市、息烽县、修文县、 |
| 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市、瓮安县、龙里县、贵定县 |
| 铜仁地区 | 石阡县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、江口县、思南县 |
| 安顺市 | 西秀区、平坝县、普定县 |
| 云南省7个地（市、州）共39个县（市、区） |  |
| 丽江市 | 永胜县、华坪县、古城区、宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县 |
| 大理白族自治州 | 祥云县、宾川县、鹤庆县 |
| 迪庆藏族自治州 | 德钦县、香格里拉县、维西傈僳族自治县 |
| 楚雄彝族自治州 | 楚雄市、大姚县、姚安县、牟定县、南华县、永仁县、元谋县、禄丰县、武定县 |
| 昆明市 | 富民县、安宁市、嵩明县、东川区、禄劝彝族苗族自治县、寻甸回族彝族自治县 |
| 曲靖市 | 会泽县、马龙县 |
| 昭通市 | 威信县、镇雄县、昭阳区、鲁甸县、巧家县、盐津县、大关县、永善县、绥江县、彝良县、水富县 |
| 合计：5个省（直辖市）39个地（市、州）共319个县（市、区） |  |

## 表1-7  巢湖流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 安徽省3个地市州共13个区县 |  |
| 合肥市 | 庐阳区、蜀山区、包河区、瑶海区、肥东县、肥西县 |
| 六安市 | 舒城县、金安区 |
| 巢湖市 | 居巢区、庐江县、无为县、含山县、和县 |

## 表1-8  滇池流域规划范围表

| 地区名称 | 区 县 名 称 |
| --- | --- |
| 云南省1地市共6个区县 |  |
| 昆明市 | 五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡县（部分）、晋宁县（部分） |

# 附表2：重点流域规划分区表

## 表2-1  淮河流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河河南控制区 淮河河南控制区 | 淮河干流南阳市控制单元 | 淮河南阳段 | 长台关甘岸桥 | 南阳市：桐柏县 | 一般 |
|  | 浉河信阳市控制单元 | 浉河 | 信阳琵琶山桥 | 信阳市：浉河区、平桥区 | 一般 |
|  | 竹竿河信阳市控制单元 | 竹竿河 | 罗山竹竿铺 | 信阳市：罗山县 | 一般 |
|  | 潢河信阳市控制单元 | 潢河 | 潢川水文站 | 信阳市：新县、光山县、潢川县 | 一般 |
|  | 史河信阳市控制单元 | 史河信阳段 | 固始蒋集水文站 | 信阳市：商城县、固始县 | 一般 |
|  | 淮河干流信阳市控制单元 | 淮河信阳段 | 淮滨水文站（淮滨谷堆） | 信阳市：息县、淮滨县 | 一般 |
|  | 洪汝河驻马店市控制单元 | 洪汝河 | 班台（新蔡练村王新安大桥） | 漯河市：舞阳县（部分）、召陵区（部分） 平顶山市：舞钢市 驻马店市：确山县、驿城区、西平县、平舆县、泌阳县、汝南县、遂平县、新蔡县、正阳县、上蔡县（部分） | 一般 |
|  | 沙河平顶山漯河市控制单元 | 沙河 | 刘李渡口 | 洛阳市：汝阳县 平顶山市：新华区、卫东区、石龙区、湛河区、叶 县、鲁山县、宝丰县、郏 县、汝州市 漯河市：舞阳县（部分）、郾城区（部分）、源汇区（部分） 许昌市：襄城县（部分） | 一般 |
|  | 颍河郑州许昌漯河市控制单元 | 颍河郑州段 | 西华址坊 | 郑州市：登封市 许昌市：禹州市、襄城县（部分） 漯河市：郾城区（部分）、召陵区（部分） | 一般 |
|  | 清潩河许昌漯河市控制单元 | 清潩河 | 鄢陵陶城闸 | 许昌市：长葛市、魏都区、许昌县、鄢陵县 漯河市：临颍县 | 优先 |
|  | 泉河漯河周口市控制单元 | 泉河 | 许庄（老沈邱泉河桥） | 漯河市：源汇区（部分）、召陵区（部分） 驻马店市：上蔡县（部分） 漯河市：郾城区（部分）、源汇区（部分）、召陵区（部分） 周口市：沈丘县（部分）、项城市（部分）、商水县（部分） | 优先 |
|  | 贾鲁河郑州周口市控制单元 | 贾鲁河 | 西华大王庄 | 郑州市：中原区、二七区、金水区、管城回族区、惠济区、中牟县、荥阳市、新密市、新郑市 开封市：尉氏县 周口市：川汇区（部分）、扶沟县、西华县（部分） | 优先 |
|  | 颍河周口市控制单元 | 颍河周口段 | 界首七渡口（界首） | 周口市：川汇区（部分）、淮阳县、郸城县、商水县（部分）、沈丘县（部分）、西华县（部分）、项城市（部分） | 优先 |
|  | 惠济河开封周口市控制单元 | 惠济河 | 刘寨村后（东孙营闸上） | 开封市：鼓楼区、顺河区、金明区、禹王台区、龙亭区、开封县、兰考县、杞县 商丘市：睢县、柘城县 周口市：鹿邑县（部分） | 优先 |
|  | 涡河开封周口市控制单元 | 涡河开封周口段 | 亳州（鹿邑付桥闸上） | 开封市：通许县 周口市：鹿邑县（部分）、太康县 | 优先 |
|  | 大沙河商丘控制单元 | 大沙河 | 包公庙（宋河镇宋河桥） | 商丘市：宁陵县、民权县、睢阳区 | 一般 |
|  | 包浍河商丘市控制单元 | 浍河 | 黄口（侯岭乡李口桥） | 商丘市：梁园区、夏邑县（部分）、永城市（部分）、虞城县（部分） | 一般 |
|  |  | 包河 | 马桥（耿庄闸上） |  |  |
|  | 沱河商丘市控制单元 | 沱河商丘段 | 小王桥（铁佛洪河头桥） | 商丘市：夏邑县（部分）、永城市（部分）、虞城县（部分） | 一般 |
| 淮河安徽控制区 淮河安徽控制区 | 史河六安市控制单元 | 史河六安段 | 红石咀（叶集孙家沟下） | 六安市：金寨县（部分）、裕安区（部分） | 优先 |
|  | 沣河淠东干渠六安市控制单元 | 沣河 | 工农兵大桥 | 六安市：金寨县（部分）、金安区（部分）、霍山县、霍邱县、裕安区（部分） | 优先 |
|  |  | 淠河 | 新安渡口 |  |  |
|  | 东淝河六安合肥市控制单元 | 东淝河 | 五里闸 | 滁州市：定远县（部分） 合肥市：长丰县 六安市：寿县 | 一般 |
|  | 颍河谷河阜阳市控制单元 | 颍河阜阳段 | 杨湖 | 亳州市：利辛县（部分） 阜阳市：界首市、太和县、临泉县、颍州区、颍泉区、颍上县、阜南县 | 优先 |
|  | 西淝河淮南市控制单元 | 西淝河 | 西淝河闸下 | 亳州市：利辛县（部分） 阜阳市：颍东区 淮南市：凤台县（部分） | 一般 |
|  | 淮河干流淮南市控制单元 | 淮河淮南段 | 新城口 | 淮南：凤台县（部分）、大通区、田家庵区、八公山区、谢家集区、潘集区 | 优先 |
|  | 涡河亳州市控制单元 | 涡河亳州段 | 龙亢 | 亳州市：谯城区、涡阳县、蒙城县 | 优先 |
|  | 淮河干流蚌埠滁州市控制单元 | 淮河蚌埠段 | 小柳巷 | 蚌埠市：怀远县、龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区 滁州市：凤阳县 | 优先 |
|  | 池河滁州市控制单元 | 池河 | 池河公路桥 | 滁州市：定远县（部分）、明光市 | 一般 |
|  | 沱河淮北宿州市控制单元 | 新汴河 | 团结闸 | 蚌埠市：固镇县 淮北市：杜集区、烈山区、濉溪县、相山区 宿州市：砀山县、灵璧县（部分）、泗县（部分）、萧县、埇桥区（部分） | 优先 |
|  |  | 新濉河 | 泗洪大屈 | 宿州市：泗县（部分） |  |
|  | 怀洪新河宿州蚌埠市控制单元 | 怀洪新河 | 五河（张咀渡口） | 宿州市：砀山县、灵璧县（部分）、泗县（部分）、埇桥区（部分） 蚌埠市：五河县 | 优先 |
|  | 白塔河滁州市控制单元 | 白塔河 | 天长化工厂 | 滁州市：天长市 | 一般 |
| 南四湖山东控制区 | 上级湖湖西控制单元* | 洙赵新河 | 喻屯 | 菏泽市：牡丹区、定陶县、东明县、郓城县、巨野县、鄄城县、单县、曹县、成武县 济宁市：嘉祥县（部分）、任城区（部分）、金乡县、鱼台县 | 优先 |
|  |  | 洙水河 | 105公路桥 |  |  |
|  |  | 东渔河 | 西姚 |  |  |
|  |  | 老万福河 | 高河桥 |  |  |
|  |  | 南四湖 | 南阳 |  |  |
|  | 梁济运河济宁市控制单元* | 梁济运河 | 李集 | 济宁市：嘉祥县（部分）、任城区（部分）、梁山县、汶上县 | 优先 |
|  |  | 泉河 | 牛庄闸 |  |  |
|  |  | 梁济运河 | 邓楼 |  |  |
|  | 上级湖湖东控制单元* | 白马河 | 马楼 | 济宁市：任城区（部分）、市中区、邹城市、泗水县、兖州市、曲阜市 泰安市：宁阳县 | 优先 |
|  |  | 泗河 | 尹沟 |  |  |
|  |  | 洸府河 | 东石佛 |  |  |
|  |  | 老运河 | 西石佛 |  |  |
|  |  | 南四湖 | 前白口 |  |  |
|  | 下级湖控制单元* | 老运河微山 | 老运河微山段 | 济宁市：微山县 枣庄市：滕州市、薛城区、山亭区 | 优先 |
|  |  | 城郭河 | 群乐桥 |  |  |
|  |  | 薛城小沙河 | 彭口闸 |  |  |
|  |  | 西支河 | 北外环桥 |  |  |
|  |  | 南四湖 | 大捐 |  |  |
|  | 韩庄运河枣庄市控制单元* | 峄城沙河 | 贾庄闸上 | 枣庄市：市中区、台儿庄区、峄城区 | 一般 |
|  |  | 韩庄运河 | 台儿庄大桥（福运码头） |  |  |
| 沂沭河山东控制区 | 邳苍分洪道武河临沂市控制单元* | 东偏泓 | 林子（邳州古宅北桥） | 临沂市：罗庄区（部分）、郯城县（部分）、苍山县 | 一般 |
|  |  | 武河 | 310公路桥（邳州小红圈土楼桥） |  |  |
|  |  | 西偏泓 | 西偏泓（邳州呦山北桥） |  |  |
|  |  | 沙沟河 | 沙沟桥（邳州小红圈） |  |  |
|  | 沂河临沂市控制单元* | 沂河 | 港上（郯城码头） | 临沂市：罗庄区（部分）、郯城县（部分）、沂南县、兰山区、河东区、沂水县（部分）、平邑县、费县、蒙阴县 淄博市：沂源县 | 一般 |
|  |  | 白马河 | 捷庄（新沂郇楼桥） |  |  |
|  | 沭河日照临沂市控制单元 | 沭河 | 高峰头（新沂李庄桥） | 临沂市：临沭县（部分）、郯城县（部分）、沂水县（部分）、莒南县 日照市：莒县 | 一般 |
|  | 新沭河临沂市控制单元 | 新沭河 | 临沭大兴桥 | 临沂市：临沭县（部分） | 一般 |
| 京杭运河江苏控制区 | 微山湖湖西徐州市控制单元* | 沿河 | 李集桥 | 徐州市：丰县、沛县 | 优先 |
|  |  | 复新河 | 沙庄桥（复新闸上） |  |  |
|  |  | 大沙河 | 沛县后程子庙 |  |  |
|  | 京杭运河徐州市控制单元* | 不牢河 | 蔺家坝 | 徐州市：鼓楼区、铜山区（部分）、贾汪区、邳州市 | 优先 |
|  |  | 房亭河 | 单集闸 |  |  |
|  |  | 京杭运河邳州段 | 张楼 |  |  |
|  | 徐洪河徐州市控制单元* | 徐洪河 | 沙集闸 | 徐州市：睢宁县 | 一般 |
|  | 京杭运河宿迁市控制单元* | 京杭运河宿迁段 | 马陵翻水站 | 宿迁市：泗阳县（部分）、宿城区、宿豫区 | 一般 |
|  | 京杭运河淮安市控制单元* | 大运河 | 五叉河口 | 淮安市：洪泽县（部分）、清河区、楚州区、淮阴区、清浦区 | 优先 |
|  | 京杭运河扬州市控制单元* | 新通扬运河 | 泰西 | 扬州市：广陵区、邗江区、维扬区 | 一般 |
|  |  | 新通扬运河 | 江都西闸 |  |  |
|  | 北澄子河扬州市控制单元* | 北澄子河 | 三垛西大桥 | 扬州市：高邮市、江都市、宝应县 | 优先 |
| 淮河江苏控制区 | 奎河徐州市控制单元* | 奎河 | 黄桥闸下300米 | 徐州市：铜山区（部分）、云龙区、泉山区 | 优先 |
|  | 濉河老汴河宿迁市控制单元* | 濉河 | 濉河闸 | 宿迁市：泗洪县（部分） | 一般 |
|  | 淮河干流淮安市控制单元* | 淮河盱眙段 | 老子山 | 淮安市：盱眙县（部分） | 一般 |
|  | 洪泽湖控制单元* | 洪泽湖 | 临淮乡 | 淮安市：洪泽县（部分）、盱眙县（部分） 宿迁市：泗洪县（部分）、泗阳县（部分） | 一般 |
|  |  |  | 老山乡 |  |  |
|  | 入江水道淮安市控制单元* | 入江水道 | 塔集 | 淮安市：金湖县 | 一般 |
| 江苏苏北排海区 | 排海区盐城市控制单元 | 苏北灌溉总渠 | 六垛闸 | 盐城市：大丰市、射阳县、响水县、滨海县 | 一般 |
|  |  | 射阳河 | 射阳河闸 |  |  |
|  |  | 新洋港 | 新洋港闸 |  |  |
|  | 排海区南通市控制单元 | 如泰运河 | 东安闸桥西 | 南通市：如东县 | 一般 |
|  | 排海区连云港市控制单元 | 蔷薇河 | 蔷薇河临洪闸 | 连云港市：连云区、新浦区、海州区 | 一般 |
| 江苏通榆河控制区 | 通榆河北段控制单元 | 通榆河北段 | 通榆河沭南闸 | 淮安市：涟水县 连云港市：东海县、赣榆县、灌云县、灌南县 宿迁市：沭阳县 徐州市：新沂市 | 一般 |
|  | 通榆河中段控制单元 | 通榆河中段 | 通榆河城北大桥 | 盐城市：亭湖区、盐都区、建湖县、阜宁县 | 一般 |
|  | 通榆河南段控制单元 | 通榆河南段 | 草堰大桥 | 南通市：海安县 泰州市：海陵区、姜堰市、兴化市 盐城市：东台市 | 优先 |

注：*表示南水北调东线工程治污规划对应范围。。

## 表2-2  海河流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京控制区 | 潮白河北京山区段控制单元 | 密云水库 | 密云水库 | 密云、怀柔、延庆 | 优先 |
|  | 潮白河北京平原段控制单元 | 潮白河 | 苏庄桥 | 密云、怀柔、顺义 | 一般 |
|  | 北运河北京控制单元 | 北运河 | 榆林庄 | 北京城区、昌平、大兴、顺义、通州 | 一般 |
|  | 永定河北京控制单元 | 妫水河 | 谷家营 | 门头沟、延庆 | 一般 |
|  | 大清河北京控制单元 | 拒马河 | 张坊 | 房山 | 一般 |
|  |  | 大石河 | 祖村 |  |  |
|  | 蓟运河北京市控制单元 | 泃河 | 东店 | 平谷、顺义 | 一般 |
| 天津控制区 | 北三河山区（引滦入津）天津市控制单元 | 于桥水库 | 于桥出口 | 蓟县 | 优先 |
|  | 北四河下游天津市控制单元 | 海河 | 三岔口 | 天津市区、滨海新区北部（独流减河以北）、宝坻区、武清区、宁河县、蓟县 | 一般 |
|  | 大清河平原天津市控制单元 | 独流减河 | 工农兵防潮闸 | 滨海新区南部（独流减河以南）、静海县 | 一般 |
| 河北控制区 河北控制区 河北控制区 | 滦河山区唐山市控制单元 | 滦河 | 大黑汀水库 | 迁西、迁安 | 一般 |
|  | 滦河山区秦皇岛市控制单元 |  |  | 卢龙、青龙 | 一般 |
|  | 滦河山区张家口市控制单元 |  |  | 沽源 | 一般 |
|  | 滦河山区承德市控制单元 | 滦河 | 大杖子（一） | 承德市区、承德县、围场、滦平、平泉、兴隆、宽城、隆化 | 一般 |
|  |  | 柳河 | 大杖子（二） |  |  |
|  | 滦河平原及冀东沿海诸河唐山市控制单元 | 陡河 | 涧河口 | 唐山市区、滦县、滦南、乐亭、唐海 | 一般 |
|  | 滦河平原及冀东沿海诸河秦皇岛市控制单元 | 洋河 | 洋河口 | 秦皇岛市区、抚宁、昌黎 | 一般 |
|  | 北三河山区唐山市控制单元 | 淋河 | 淋河桥 | 遵化 | 一般 |
|  |  | 沙河 | 沙河桥 |  |  |
|  |  | 黎河 | 黎河桥 |  |  |
|  | 北三河山区张家口市控制单元 | 白河 | 后城 | 赤城 | 一般 |
|  | 北三河山区承德市控制单元 | 潮河 | 古北口 | 丰宁、兴隆 | 一般 |
|  | 北四河下游平原唐山市控制单元 |  |  | 玉田 | 一般 |
|  | 北四河下游平原廊坊市控制单元 | 永定河 | 来家庄 | 廊坊市区、三河、大厂、香河、永清 | 一般 |
|  |  | 龙河 | 大王务 |  |  |
|  |  | 北运河 | 土门楼 |  |  |
|  | 永定河册田水库至三家店区间张家口市控制单元 | 桑干河 | 温泉屯 | 张家口市区、宣化、涿鹿、蔚县、阳原、怀安、万全、崇礼、怀来、尚义 | 一般 |
|  |  | 洋河 | 八号桥 |  |  |
|  |  | 清水河 | 老鸦庄 |  |  |
|  | 大清河山区石家庄市控制单元 |  |  | 行唐、灵寿 | 一般 |
|  | 大清河山区保定市控制单元 | 拒马河 | 大沙地 | 易县、阜平、曲阳 | 一般 |
|  | 大清河山区张家口市控制单元 |  |  | 涿鹿 | 一般 |
|  | 大清河淀西平原石家庄市控制单元 |  |  | 新乐、无极 | 一般 |
|  | 大清河淀西平原保定市控制单元 | 府河 | 安州 | 保定市区、涿州、涞水、高碑店、定兴、徐水、唐县、容城、安新、满城、顺平、清苑、高阳、博野、安国、望都、定州、蠡县 | 一般 |
|  | 大清河淀东平原保定市控制单元 | 白洋淀 | 枣林庄 | 雄县 | 一般 |
|  | 大清河淀东平原沧州市控制单元 |  |  | 河间、任丘、肃宁 | 一般 |
|  | 大清河淀东平原廊坊市控制单元 | 大清河 | 台头 | 霸州、文安、大城、固安 | 一般 |
|  | 大清河淀东平原衡水市控制单元 |  |  | 安平 | 一般 |
|  | 子牙河山区石家庄市控制单元 | 滹沱河 | 下槐镇 | 平山、井陉、赞皇、元氏 | 一般 |
|  |  | 绵河-冶河 | 地都 |  |  |
|  | 子牙河山区邯郸市控制单元 |  |  | 武安、峰峰矿区 | 一般 |
|  | 子牙河山区邢台市控制单元 |  |  | 临城、内邱 | 一般 |
|  | 子牙河平原石家庄市控制单元 | 石津总干渠 | 南张村 | 石家庄市区、正定、藁城、鹿泉、晋州、辛集、深泽、栾城、赵县、高邑 | 优先 |
|  | 子牙河平原(滏阳河)邯郸市控制单元 | 滏阳河 | 曲周 | 邯郸市区、鸡泽、永年、磁县、成安 | 优先 |
|  | 子牙河平原邢台市控制单元 | 滏阳河 | 艾辛庄 | 邢台市区、宁晋、柏乡、隆尧、任县、南和、沙河 | 优先 |
|  | 子牙河平原沧州市控制单元 |  |  | 献县 | 一般 |
|  | 子牙河平原衡水市控制单元 | 滏阳河 | 小范桥 | 衡水市区、饶阳、深州、武强、安平 | 优先 |
|  | 漳卫河山区邯郸市控制单元 | 浊漳河 | 岳城水库出口 | 涉县 | 一般 |
|  | 漳卫河平原邯郸市控制单元 | 卫河 | 北馆陶 | 临漳、魏县、大名 | 一般 |
|  | 黑龙港及运东平原邯郸市控制单元 | 马颊河 | 任堂桥 | 曲周、邱县、肥乡、广平、馆陶 | 一般 |
|  | 黑龙港及运东平原邢台市控制单元 | 卫河 | 临清 | 新河、南宫、巨鹿、广宗、平乡、威县、清河、临西 | 一般 |
|  | 黑龙港及运东平原沧州市控制单元 | 子牙新河 | 阎新庄 | 沧州市区、青县、黄骅、沧县、泊头、海兴、南皮、 孟村、盐山、东光、吴桥 | 一般 |
|  |  | 清凉江 | 杨二庄 |  |  |
|  |  | 南运河 | 青县桥 |  |  |
|  | 黑龙港及运东平原衡水市控制单元 |  |  | 武邑、阜城、景县、冀州、枣强、故城 | 一般 |
|  | 徒骇马颊河邯郸市控制单元 |  |  | 大名 | 一般 |
| 山西控制区 山西控制区 | 恢河朔州控制单元 | 恢河、源子河、七里河 | 东榆林水库 | 宁武、朔城区、平鲁、山阴、左云、右玉 | 一般 |
|  | 桑干河干流朔州控制控制单元 | 桑干河干流、浑河 | 固定桥 | 怀仁、山阴、应县、浑源 | 一般 |
|  | 御河大同控制单元 | 十里河、御河、口泉河、甘河 | 利仁皂 | 左云、新荣区、大同城区、大同矿区、南郊区 | 优先 |
|  | 桑干河固定桥以下大同控制单元 | 桑干河干流 | 册田水库 | 大同县、阳高 | 一般 |
|  | 洋河大同控制单元 | 南洋河、西洋河 | 宣家塔 | 阳高、天镇 | 一般 |
|  | 壶流河大同控制单元区 | 壶河流 | 洗马庄 | 广灵 | 一般 |
|  | 唐河大同控制单元 | 唐河 | 南水芦 | 灵丘、浑源 | 一般 |
|  | 滹沱河繁峙控制单元 | 滹沱河、清水河 | 代县桥 | 繁峙 | 一般 |
|  | 滹沱河代县定襄控制单元 | 滹沱河、清水河 | 济胜桥 | 代县、原平、定襄、忻府区 | 优先 |
|  | 滹沱河五台控制单 | 滹沱河五台、阳泉段 | 南庄 | 五台、盂县 | 一般 |
|  | 绵河阳泉控制单元 | 温河、桃河、绵河 | 娘子关 | 盂县、平定、阳泉矿区、阳泉郊区、阳泉市区 | 一般 |
|  | 松溪河晋中控制单元 | 松溪河 | 王寨村 | 昔阳、和顺 | 一般 |
|  | 浊漳南源漳泽水库以上长治控制单元 | 浊漳南源 | 北寨 | 长子、长治县 | 一般 |
|  | 浊漳南源绛河屯留控制单元 | 绛河 | 司徒桥 | 屯留 | 一般 |
|  | 浊漳西源沁县控制单元 | 浊漳西源 | 段柳 | 沁县 | 一般 |
|  | 浊漳河襄垣潞城控制单元 | 浊漳河西源、南源、干流 | 小姣 | 襄垣、潞城、壶关、平顺、长治市区、长治郊区 | 优先 |
|  | 浊漳北源长治晋中控制单元 | 浊漳北源 | 西营 | 榆次、寿阳、昔阳、和顺 | 一般 |
|  | 浊漳河干流长治控制单元 | 浊漳河干流 | 王家庄 | 黎城、潞城、平顺 | 一般 |
|  | 清漳河晋中控制单元 | 清漳河 | 左权麻田 | 和顺、左权 | 一般 |
|  | 太行山东南部控制单元 |  |  | 平顺、壶关、陵川 | 一般 |
| 河南控制区 | 淇河安阳控制单元 | 淇河 | 林州黄花营 | 林州市（部分） | 一般 |
|  | 淇河鹤壁控制单元 | 淇河 | 浚县前枋城 | 山城区（部分） | 一般 |
|  | 安阳河彰武水库控制单元 | 安阳河 | 彰武水库 | 林州市（部分）、安阳县（部分）、安阳市龙安区 | 一般 |
|  | 卫河安阳濮阳控制单元 | 安阳河、汤河、卫河 | 龙王庙 | 安阳市区（部分）、滑县（部分）、安阳县（部分）、林州市（部分）、内黄县、汤阴县、南乐县（部分） | 优先 |
|  | 卫河新乡市控制单元 | 卫河 | 卫辉皇甫 | 新乡市区（部分）、卫辉市（部分）、新乡县 | 优先 |
|  | 卫河鹤壁市控制单元 | 卫河 | 浚县王湾 | 淇县、淇滨区、浚县 | 一般 |
|  | 汤河鹤壁控制单元 | 汤河 | 汤河水库 | 山城区（部分）、鹤山区 | 一般 |
|  | 大沙河焦作控制单元 | 大沙河 | 修武水文站 | 焦作市区、博爱县、修武县和武陟县（部分） | 一般 |
|  | 马颊河濮阳市控制单元 | 马颊河 | 南乐水文站 | 濮阳市区、南乐县（部分）、清丰县、濮阳县县城 | 优先 |
|  |  | 徒骇河 | 毕屯 |  |  |
|  | 共产主义渠焦作市控制单元 | 共产主义渠 | 获嘉东碑村 | 武陟县（部分） | 一般 |
|  | 共产主义渠新乡市控制单元 | 共产主义渠 | 卫辉下马营 | 卫辉市（部分）、辉县市、获嘉县、牧野区和凤泉区 | 优先 |
| 山东控制区 | 徒骇河山东控制单元 | 徒骇河 | 富国 | 茌平县、东阿县、东昌府区、高唐县、莘县、阳谷县、临邑县、齐河县、禹城市、商河县、济阳县、惠民县、阳信县、沾化县 | 优先 |
|  | 马颊河山东控制单元 | 马颊河 | 胜利桥 | 高唐县、临清市、莘县、冠县、陵县、乐陵市 | 优先 |
|  | 德惠新河山东控制单元 | 德惠新河 | 大山 | 临邑县、平原县、乐陵市、商河县、无棣县、阳信县 | 优先 |
|  | 潮河山东控制单元 | 潮河 | 邵家 | 滨城区、沾化县 | 一般 |
|  | 太平河山东控制单元 | 太平河 | 南王参桥 | 河口区、利津县 | 一般 |
|  | 秦口河山东控制单元 | 秦口河 | 下洼闸 | 惠民县、无棣县、阳信县 | 一般 |
|  | 卫运河山东控制单元 | 卫运河 | 油坊桥 | 临清市 | 优先 |
|  | 南运河山东控制单元 | 南运河 | 第三店 | 德城区 | 一般 |
|  | 漳卫新河山东控制单元 | 漳卫新河 | 小泊头桥 | 乐陵市、宁津县、平原县、庆云县、武城县、夏津县、河北部分区县 | 一般 |
|  | 小清河山东控制单元 | 小清河 | 王道闸 | 济南市市中区、历下区、历城区、槐荫区、天桥区、章丘市、邹平县、博兴县、淄博市博山区、张店区、淄川区、周村区、桓台县、广饶县、青州市、寿光市 | 优先 |
|  | 支脉河山东控制单元 | 支脉河 | 辛沙路桥 | 高青县、博兴县、广饶县 | 一般 |
| 内蒙古控制区 | 滦河锡林郭勒盟控制单元 | 滦河 | 大河口 | 正蓝旗、多伦县 | 优先 |
|  | 饮马河乌兰察布市控制单元 | 饮马河 | 堡子湾 | 丰镇市、凉城县部分 | 优先 |
|  | 后河乌兰察布市控制单元 |  |  | 兴和县 | 一般 |

## 表2-3  辽河流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古控制区 | 老哈河宁城控制单元 | 老哈河 | 甸子 | 赤峰市：宁城县、元宝山区 | 优先 |
|  |  | 老哈河 | 东八家 |  |  |
|  | 英金河赤峰市控制单元 | 英金河 | 山嘴子 | 赤峰市：松山区、红山区、喀喇沁旗 | 优先 |
|  |  | 英金河 | 平双桥 |  |  |
|  |  | 英金河 | 小南荒 |  |  |
|  | 老哈河下游控制单元 | 老哈河 | 兴隆坡 | 赤峰市：翁牛特旗(部分)；敖汉旗(部分)；通辽市：奈曼旗(部分) | 一般 |
|  |  | 老哈河 | 东山湾大桥 |  |  |
|  |  | 老哈河 | 红山水库 |  |  |
|  |  | 老哈河 | 大兴南 |  |  |
|  | 西拉木伦河赤峰控制单元 | 西拉木伦河 | 海日苏 | 赤峰市：翁牛特旗(部分)、克什克腾旗、林西县、巴林右旗 | 一般 |
|  |  | 西拉木伦河 | 大兴北 |  |  |
|  | 西辽河内蒙控制单元 | 新开河 | 大瓦房 | 通辽市：扎鲁特旗罕山以南、科尔沁左翼中旗、奈曼旗(部分)、科尔沁左翼后旗、科尔沁区、开鲁县、库伦旗 赤峰：阿鲁科尔沁旗、巴林左旗、敖汉旗(部分) | 一般 |
|  |  | 西辽河 | 苏家堡 |  |  |
|  |  | 西辽河 | 孔家 |  |  |
|  |  | 西辽河 | 角干北 |  |  |
|  |  | 西辽河 | 白市 |  |  |
|  |  | 西辽河 | 金宝屯 |  |  |
|  |  | 西辽河 | 二道河子 |  |  |
| 吉林控制区 | 西辽河吉林控制单元 | 西辽河 | 西辽河大桥 | 四平市：双辽市区 | 一般 |
|  |  | 西辽河 | 王奔桥** |  |  |
|  | 东辽河辽源市控制单元 | 东辽河 | 辽河源 | 辽源市：辽源市区（龙山区、西安区）、东辽县（白泉镇） | 优先 |
|  |  | 东辽河 | 拦河闸 |  |  |
|  |  | 东辽河 | 气象站 |  |  |
|  |  | 东辽河 | 河清** |  |  |
|  | 东辽河四平市控制单元 | 东辽河 | 城子上 | 四平市：公主岭市、双辽市（部分）、辽河农场、伊通县（大孤山镇、小孤山镇、靠山镇） | 优先 |
|  |  | 东辽河 | 周家河口 |  |  |
|  |  | 东辽河 | 四双大桥 |  |  |
|  | 招苏台河及条子河跨省界控制单元 | 招苏台河 | 四台子 | 四平市：四平市区（铁西区、铁东区）、梨树县 | 优先 |
|  |  | 招苏台河 | 新立屯 |  |  |
|  |  | 招苏台河 | 六家子 |  |  |
|  |  | 条子河 | 汇合口 |  |  |
|  |  | 条子河 | 林家 |  |  |
| 辽宁控制区 辽宁控制区 辽宁控制区 辽宁控制区 | 辽河铁岭市控制单元 | 西辽河 | 马家铺 | 铁岭市：铁岭市区（清河区、银州区）、调兵山市、昌图县、开原市、铁岭县、西丰县 沈阳市：康平县、法库县（拉马河部分） | 优先 |
|  |  | 东辽河 | 东辽河大桥 |  |  |
|  |  | 招苏台河 | 张家桥 |  |  |
|  |  | 条子河 | 后义河 |  |  |
|  |  | 辽河 | 福德店 |  |  |
|  |  | 八家子河 | 老山头 |  |  |
|  |  | 招苏台河 | 通江口 |  |  |
|  |  | 辽河 | 三合屯 |  |  |
|  |  | 清河 | 清辽 |  |  |
|  |  | 王河 | 夏堡 |  |  |
|  |  | 长沟河 | 宋荒地 |  |  |
|  |  | 柴河 | 东大桥 |  |  |
|  |  | 汎河 | 黄河子 |  |  |
|  |  | 拉马河 | 拉马桥 |  |  |
|  |  | 辽河 | 朱尔山 |  |  |
|  | 辽河沈阳市控制单元 | 辽河 | 马虎山 | 沈阳市：新民市、辽中县（部分）、法库县（秀水河部分）、沈北新区（部分） 阜新市：彰武县 | 一般 |
|  |  | 秀水河 | 秀水河桥 |  |  |
|  |  | 长河 | 友谊桥 |  |  |
|  |  | 左小河 | 八间桥 |  |  |
|  |  | 养息牧河 | 旧门桥 |  |  |
|  |  | 柳河 | 柳河桥 |  |  |
|  |  | 辽河 | 红庙子 |  |  |
|  | 辽河盘锦市控制单元 | 辽河 | 盘锦兴安 | 盘锦市：盘锦市区（双台子区、兴隆台区）、盘山县、大洼县（部分） 鞍山市：台安县 锦州市：黑山县、北镇市 | 优先 |
|  |  | 小柳河 | 闸北桥 |  |  |
|  |  | 一统河 | 辽化排污口 |  |  |
|  |  | 螃蟹沟 | 兴跃桥 |  |  |
|  |  | 辽河 | 曙光大桥 |  |  |
|  |  | 太平河 | 新生桥 |  |  |
|  |  | 绕阳河 | 胜利塘 |  |  |
|  |  | 清水河 | 清水桥 |  |  |
|  |  | 辽河 | 赵圈河 |  |  |
|  | 辽河保护区控制单元 | 辽河 | 福德店 | —— | 优先 |
|  |  | 辽河 | 通江口 |  |  |
|  |  | 辽河 | 银州区 |  |  |
|  |  | 辽河 | 石佛寺水库 |  |  |
|  |  | 辽河 | 毓宝台 |  |  |
|  |  | 辽河 | 马虎山 |  |  |
|  |  | 辽河 | 大张桥 |  |  |
|  |  | 辽河 | 盘山闸 |  |  |
|  | 大伙房水库及其上游抚顺市控制单元 | 浑河 | 北杂木 | 抚顺市：清原县、新宾县、抚顺县（部分）、大伙房水库 | 优先 |
|  |  | 苏子河 | 古 楼 |  |  |
|  |  | 社河 | 台 沟 |  |  |
|  |  | 浑河 | 大伙房水库出口 |  |  |
|  | 浑河抚顺市控制单元 | 浑河 | 阿及堡 | 抚顺市：抚顺市区（新抚区、东洲区、望花区、顺城区）、抚顺县（部分） | 优先 |
|  |  | 章党河 | 章党河口 |  |  |
|  |  | 东洲河 | 东洲河口 |  |  |
|  |  | 海新河 | 海新河口 |  |  |
|  |  | 欧家河 | 欧家河口 |  |  |
|  |  | 将军河 | 将军河口 |  |  |
|  |  | 古城河 | 古城河口 |  |  |
|  |  | 浑河 | 戈布桥 |  |  |
|  |  | 李石河 | 李石河口 |  |  |
|  |  | 浑河 | 七间房 |  |  |
|  | 浑河沈阳市控制单元 | 浑河 | 东陵大桥 | 沈阳市：沈阳市区（和平区、沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区(部分)、于洪区）、辽中县（部分） | 优先 |
|  |  | 满堂河 | 马官桥 |  |  |
|  |  | 白塔堡河 | 曹仲屯 |  |  |
|  |  | 浑河 | 砂山 |  |  |
|  |  | 细河 | 于台 |  |  |
|  |  | 浑河 | 七台子 |  |  |
|  |  | 蒲河 | 蒲河沿 |  |  |
|  |  | 浑河 | 于家房 |  |  |
|  | 太子河本溪市控制单元 | 太子河 | 老官砬子 | 本溪市：本溪市区（平山区、明山区、溪湖区、南芬区）、本溪满族自治县、桓仁满族自治县 | 优先 |
|  |  | 太子河 | 本溪-兴安 |  |  |
|  |  | 本溪-细河 | 细河-邱家 |  |  |
|  | 太子河辽阳市控制单元 | 太子河 | 葠窝坝下 | 辽阳市：辽阳市区(白塔区、文圣区、宏伟区、太子河区、弓长岭区)、灯塔市、辽阳县（部分） | 优先 |
|  |  | 汤河 | 汤河桥 |  |  |
|  |  | 太子河 | 下王家 |  |  |
|  |  | 北沙河 | 河洪桥 |  |  |
|  |  | 柳壕河 | 孟柳 |  |  |
|  |  | 太子河 | 下口子 |  |  |
|  | 太子河鞍山市控制单元 | 南沙河 | 高家 | 鞍山市：鞍山市区(铁东区、铁西区、立山区、千山区)、海城市、岫岩满族自治县 辽阳市：辽阳县（部分） | 优先 |
|  |  | 太子河 | 唐马寨 |  |  |
|  |  | 运粮河 | 唐马桥 |  |  |
|  |  | 杨柳河 | 新台子 |  |  |
|  |  | 五道河 | 刘家台子 |  |  |
|  |  | 太子河 | 刘家台 |  |  |
|  |  | 海城河 | 牛庄 |  |  |
|  |  | 太子河 | 小姐庙 |  |  |
|  | 大辽河营口市控制单元 | 大辽河 | 三岔河 | 营口市：营口市区(站前区、西市区、老边区)、大石桥市、大洼县（部分）、鲅鱼圈区、盖州市 | 优先 |
|  |  | 大辽河 | 黑英台 |  |  |
|  |  | 大辽河 | 辽河公园 |  |  |
|  | 大凌河朝阳市控制单元 | 大凌河 | 南大桥 | 朝阳市：朝阳市区（双塔区、龙城区）、喀喇沁左翼蒙古族自治县、凌源市、建平县、朝阳县 | 一般 |
|  |  | 大凌河 | 常宝渡口 |  |  |
|  |  | 大凌河 | 章吉营 |  |  |
|  | 大凌河阜新市控制单元 | 西细河 | 高台子 | 阜新市：阜新市区（海州区、新丘区、太平区、清河门区、细河区）、阜新蒙古族自治县 | 一般 |
|  | 大凌河锦州市控制单元 | 大凌河 | 王家沟 | 朝阳市：北票市 锦州市：锦州市区（古塔区、凌河区、太和区）、义县、凌海市 葫芦岛市：建昌县 | 一般 |
|  |  | 大凌河 | 张家堡 |  |  |
|  |  | 大凌河 | 西八千 |  |  |

## 表2-4  松花江流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古控制区 | 甘河呼伦贝尔市控制单元 | 甘河 | 柳家屯 | 鄂伦春自治旗（部分）、莫力达瓦达斡尔自治旗（部分）、加格达奇地区 | 优先 |
|  | 雅鲁河呼伦贝尔市控制单元 | 雅鲁河 | 成吉思汗、金蛇湾码头（水利） | 牙克石市（部分）、扎兰屯市 | 优先 |
|  | 嫩江呼伦贝尔市控制单元 | 嫩江 | 讷谟尔河口上、小莫丁（水利） | 莫力达瓦达斡尔族自治旗（部分） | 一般 |
|  | 诺敏河呼伦贝尔市控制单元 | 诺敏河 | 查哈阳乡、古城子（水利） | 莫力达瓦达斡尔自治旗（部分）、鄂伦春自治旗（部分） | 一般 |
|  | 阿伦河呼伦贝尔市控制单元 | 阿伦河 | 新发、兴鲜（水利） | 阿荣旗 | 一般 |
|  | 绰尔河兴安盟 控制单元 | 绰尔河 | 绰尔河口、两家子水文站（水利） | 扎赉特旗 | 一般 |
|  | 洮儿河兴安盟 控制单元 | 洮儿河 | 斯力很、林海（水利） | 科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市 | 一般 |
|  | 蛟流河兴安盟 控制单元 | 蛟流河 | 宝泉（环保、水利） | 突泉县 | 一般 |
|  | 霍林河通辽兴安盟控制单元 | 霍林河 | 高力板（环保、水利） | 霍林郭勒市、扎鲁特旗、科尔沁右翼中旗 | 一般 |
| 吉 林 控制区 | 第二松花江长春市控制单元 | 第二松花江 | 镇江口 | 朝阳区、宽城区、二道区、南关区、绿园区、双阳区、农安县、德惠市、九台市、伊通县（部分）、公主岭市（部分）、榆树市（部分） | 优先 |
|  | 第二松花江吉林市控制单元 | 第二松花江 | 白旗 | 昌邑区、船营区、龙潭区、丰满区、永吉县、蛟河市 | 优先 |
|  | 辉发河通化吉林市控制单元 | 辉发河 | 福兴 | 梅河口市、东丰县、辉南县、磐石市、桦甸市、柳河县 | 优先 |
|  | 第二松花江白山市控制单元 | 第二松花江 | 批州上 | 安图县（部分）、池北区、池西区、池南区、靖宇县、抚松县、江源区（部分） | 一般 |
|  | 第二松花江松原市控制单元 | 第二松花江 | 松林 | 宁江区、前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 一般 |
|  | 嫩江白城市 控制单元 | 嫩江 | 白沙滩 | 洮北区、洮南市、通榆县、长岭县、乾安县、大安市、镇赉县 | 一般 |
|  | 拉林河松原长春吉林市控制单元 | 拉林河 | 苗家、板子房（水利） | 舒兰市、榆树市、扶余县 | 一般 |
|  | 牡丹江敦化市 控制单元 | 牡丹江 | 大山、牡丹江1号桥（水利） | 敦化市 | 一般 |
| 黑龙江控制区 黑龙江控制区 | 松花江哈尔滨市市辖区控制单元 | 松花江 | 大顶子山 | 道里区、道外区、南岗区、香坊区、平房区、松北区、阿城区 | 优先 |
|  | 松花江佳木斯市控制单元 | 松花江 | 同江 | 向阳区、前进区、东风区、郊区、汤原县、桦川县、富锦市、同江市、绥滨县、萝北县 | 优先 |
|  | 安邦河双鸭山市控制单元 | 安邦河 | 滚兔岭 | 尖山区、岭东区、四方台区、宝山区、集贤县 | 优先 |
|  | 牡丹江牡丹江市控制单元 | 牡丹江 | 牡丹江口内 | 爱民区、东安区、阳明区、西安区、海林市、宁安市、林口县 | 优先 |
|  | 嫩江黑河市 控制单元 | 嫩江 | 博霍头、繁荣新村（水利） | 嫩江县、加格达奇区 | 一般 |
|  | 讷谟尔河黑河齐齐哈尔市控制单元 | 讷谟尔河 | 讷谟尔河口 | 讷河市、五大连池市 | 一般 |
|  | 乌裕尔河黑河齐齐哈尔市控制单元 | 乌裕尔河 | 龙安桥 | 富裕县、依安县、克山县、拜泉县、克东县、北安市 | 一般 |
|  | 嫩江齐齐哈尔市控制单元 | 嫩江 | 江桥 | 龙沙区、建华区、铁锋区、富拉尔基区、梅里斯区、昂昂溪区、碾子山区、龙江县、泰来县、甘南县 | 一般 |
|  | 松花江大庆绥化市控制单元 | 松花江 | -- | 红岗区、龙凤区、萨尔图区、让胡路区、大同区、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县、肇州县、安达市、林甸县 | 一般 |
|  | 拉林河哈尔滨市控制单元 | 拉林河 | 苗家、板子房（水利） | 双城市、五常市 | 一般 |
|  | 呼兰河伊春绥化哈尔滨市控制单元 | 呼兰河 | 呼兰河口内 | 呼兰区、兰西县、北林区、望奎县、海伦市、绥棱县、庆安县、铁力市、明水县、青冈县、肇东市 | 一般 |
|  | 松花江哈尔滨市辖县控制单元 | 松花江 | 佳木斯上 | 宾县、巴彦县、木兰县、延寿县、尚志市、方正县、通河县、依兰县 | 一般 |
|  | 汤旺河伊春市 控制单元 | 汤旺河 | 汤旺河口内 | 伊春区、南岔区、友好区、西林区、翠峦区、新青区、美溪区、金山屯区、五营区、乌马河区、汤旺河区、带岭区、乌伊岭区、红星区、上甘岭区 | 一般 |
|  | 梧桐河鹤岗市 控制单元 | 梧桐河 | 梧桐河口内 | 工农区、向阳区、南山区、东山区、兴山区、兴安区 | 一般 |
|  | 倭肯河七台河佳木斯市控制单元 | 倭肯河 | 倭肯河口内 | 新兴区、桃山区、茄子河区、勃利县、桦南县 | 一般 |

## 表2-5  黄河中上游流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制 断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海 控制区 | 黄河玉树藏族自治州-果洛藏族自治州控制单元 | 黄河 | 门堂 | 甘德县、达日县、久治县、玛多县、曲麻莱县 | 一般 |
|  | 黄河果洛藏族自治州-海南藏族自治州控制单元 | 黄河 | 唐乃亥水文站 | 泽库县、河南蒙古族自治县、同德县、兴海县、玛沁县 | 一般 |
|  | 湟水海北藏族自治州-西宁市控制单元 | 湟水 | 小峡桥 | 湟源县、海晏县、刚察县、互助土族自治县、城东区、城中区、城西区、城北区、大通回族土族自治县、湟中县 | 优先 |
|  | 湟水海北藏族自治州-海东地区控制单元 | 湟水 | 民和桥 | 祁连县、门源回族自治县、平安县、民和回族土族自治县、乐都县 | 一般 |
|  | 黄河海南藏族自治州-海东地区控制单元 | 黄河 | 大河家（官亭） | 化隆回族自治县、循化撒拉族自治县、同仁县、尖扎县、共和县、贵德县、贵南县 | 一般 |
| 甘肃 控制区 | 黄河玛曲县控制单元 | 黄河 | 玛曲 | 玛曲县 | 一般 |
|  | 大夏河甘南藏族自治州-临夏回族自治州控制单元 | 大夏河 | 折桥 | 积石山保安族东乡族撒拉族自治县、临夏市、夏河县、临夏县 | 一般 |
|  | 洮河甘南藏族自治州-临夏回族自治州控制单元 | 洮河 | 洮园桥 | 东乡族自治县、合作市、临洮县、岷县、康乐县、永靖县、广河县、和政县、临潭县、卓尼县、碌曲县 | 一般 |
|  | 黄河武威市-兰州市控制单元 | 黄河 | 什川桥 | 城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、永登县、榆中县、天祝藏族自治县、皋兰县 | 优先 |
|  | 黄河定西市-白银市控制单元 | 黄河 | 五佛寺 | 白银区、平川区、靖远县、会宁县、景泰县、安定区 | 一般 |
|  | 泾河平凉市-庆阳市控制单元 | 泾河 | 长庆桥 | 崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭县、西峰区、庆城县、环县、华池县、合水县、正宁县、宁县、镇原县 | 一般 |
|  | 渭河定西市-天水市控制单元 | 渭河 | 葡萄园 | 陇西县、渭源县、秦州区、麦积区、清水县、秦安县、甘谷县、武山县、张家川回族自治县、庄浪县、静宁县、通渭县、漳县 | 一般 |
| 宁夏 控制区 | 黄河中卫市控制单元 | 黄河 | 中卫下河沿 | 海原县、沙坡头区、中宁县 | 一般 |
|  | 黄河吴忠市控制单元 | 黄河 | 银古公路桥 | 同心县、利通区、青铜峡市、盐池县 | 一般 |
|  | 清水河固原市区控制单元 | 清水河 | 泉眼山 | 原州区 | 一般 |
|  | 黄河银川市控制单元 | 黄河 | 平罗黄河大桥 | 灵武市、永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、贺兰县 | 优先 |
|  | 泾河固原市控制单元 | 泾河 | 崆峒 | 西吉县、隆德县、泾源县、彭阳县 | 一般 |
|  | 黄河石嘴山市控制单元 | 黄河 | 麻黄沟 | 大武口区、惠农区、平罗县、陶乐县 | 优先 |
| 内蒙古控制区 | 都斯兔河鄂托克旗控制单元 | 都斯兔河 | 都斯兔河入黄口（新增） | 鄂托克旗 | 一般 |
|  | 黄河乌海市控制单元 | 黄河 | 下海勃湾 | 海勃湾区、海南区、乌达区、阿拉善左旗、阿拉善经济开发区 | 一般 |
|  | 黄河巴彦淖尔市控制单元 | 黄河 | 黑柳子 | 临河区、五原县、磴口县、乌拉特前旗、乌拉特中旗、杭锦后旗、乌拉特后旗 | 优先 |
|  | 黄河包头市-鄂尔多斯市控制单元 | 黄河 | 磴口 | 昆都仑区、青山区、九原区、东河区、石拐区、固阳县、达拉特旗、土默特右旗、杭锦旗 | 优先 |
|  | 大黑河乌兰察布市-呼和浩特市控制单元 | 大黑河 | 大入黄口 | 回民区、新城区、玉泉区、赛罕区、土默特左旗、武川县、卓资县、凉城县、察哈尔右翼中旗、四子王旗 | 优先 |
|  | 万家寨水库呼和浩特市控制单元 | 黄河 | 喇嘛湾 | 和林格尔县、清水河县、托克托县 | 一般 |
|  | 乌兰木伦河鄂尔多斯市控制单元 | 乌兰木伦河 | 大柳塔 | 东胜区、乌审旗、伊金霍洛旗、准格尔旗、鄂托克前旗、康巴什新区 | 一般 |
| 陕西控制区 | 黄河榆林市控制单元 | 黄河 | 吴堡 | 神木县、府谷县、佳县、吴堡县 | 一般 |
|  | 无定河榆林市控制单元 | 无定河 | 白家川 | 榆阳区、横山县、定边县、靖边县、绥德县、米脂县、子洲县 | 一般 |
|  | 清涧河榆林市-延安市控制单元 | 清涧河 | 清涧 | 延川县、子长县、清涧县 | 一般 |
|  | 延河延安市控制单元 | 延河 | 阎家滩 | 宝塔区、延长县、安塞县 | 一般 |
|  | 北洛河延安市-渭南市控制单元 | 北洛河 | 王谦村 | 宜君县、大荔县、澄城县、蒲城县、白水县、志丹县、吴起县、甘泉县、富县、洛川县、黄龙县、黄陵县 | 一般 |
|  | 黄河右岸延安市-渭南市控制单元 | 黄河 | 潼关 | 合阳县、韩城市、宜川县 | 一般 |
|  | 泾河咸阳市控制单元 | 泾河 | 泾河桥 | 泾阳县、乾县、礼泉县、永寿县、彬县、长武县、旬邑县、淳化县 | 一般 |
|  | 渭河宝鸡市控制单元 | 渭河 | 魏家堡 | 渭滨区、金台区、陈仓区、凤翔县、岐山县、扶风县、眉县、陇县、千阳县、麟游县、太白县 | 优先 |
|  | 渭河咸阳市-西安市控制单元 | 渭河 | 咸阳铁桥 | 周至县、户县、秦都区、杨凌区、渭城区、武功县、兴平市 | 优先 |
|  | 渭河西安市控制单元 | 渭河 | 新丰镇大桥 | 新城区、碑林区、莲湖区、灞桥区、雁塔区、长安区、蓝田县、未央区、阎良区、高陵县 | 优先 |
|  | 渭河渭南市控制单元 | 渭河 | 潼关吊桥 | 王益区、印台区、耀州区、三原县、临渭区、华县、潼关县、富平县、华阴市 | 优先 |
| 山西控制区 | 黄河左岸朔州市-临汾市控制单元 | 黄河 | 龙门 | 右玉县、岢岚县、河曲县、保德县、偏关县、吉县、乡宁县、大宁县、隰县、永和县、蒲县、离石区、兴县、临县、柳林县、石楼县、方山县、中阳县、神池县、五寨县 | 一般 |
|  | 汾河忻州市-太原市控制单元 | 汾河 | 小店桥 | 宁武县、小店区、迎泽区、杏花岭区、尖草坪区、万柏林区、晋源区、阳曲县、娄烦县、古交市、静乐县、岚县 | 优先 |
|  | 汾河太原市-临汾市控制单元 | 汾河 | 临汾 | 清徐县、榆次区、寿阳县、太谷县、祁县、平遥县、灵石县、介休市、尧都区、洪洞县、古县、浮山县、汾西县、霍州市、文水县、交城县、交口县、孝义市、汾阳市 | 一般 |
|  | 汾河临汾市-运城市控制单元 | 汾河 | 河津大桥 | 曲沃县、翼城县、襄汾县、侯马市、稷山县、新绛县、河津市 | 一般 |
|  | 黄河运城市控制单元 | 涑水河 | 张留庄 | 盐湖区、临猗县、万荣县、闻喜县、绛县、夏县、永济市、垣曲县、平陆县、芮城县 | 一般 |
|  | 沁河长治市-晋城市控制单元 | 沁河 | 拴驴泉 | 沁源县、沁水县、阳城县、安泽县、城区、泽州县、高平市、陵川县 | 一般 |
| 河南控制区 | 黄河右岸三门峡市控制单元 | 黄河 | 三门峡大桥 | 湖滨区、陕县、灵宝市 | 优先 |
|  | 伊洛河三门峡市-洛阳市控制单元 | 伊洛河 | 七里铺 | 栾川县、嵩县、伊川县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、卢氏县、巩义市、老城区、西工区、瀍河回族区、涧西区、新安县、偃师市、渑池县、义马市、吉利区 | 优先 |
|  | 沁河焦作市-济源市控制单元 | 沁河 | 武陟 | 温县、沁阳市、孟州市、武陟县、济源市区 | 一般 |
|  | 黄河洛阳市-郑州市控制单元 | 黄河 | 郑州花园口 | 上街区、孟津县、荥阳市 | 一般 |
|  | 黄河新乡市-濮阳市控制单元 | 金堤河 | 贾垓桥 | 原阳县、延津县、封丘县、长垣县、范县、台前县、濮阳县、滑县 | 一般 |

## 表2-6  三峡库区及其上游流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区控制区 | 长江嘉陵江重庆市辖区控制单元 | 长江嘉陵江重庆市辖区段 | 寸滩 | 大渡口区、九龙坡区、南岸区、巴南区、江津区、渝中区、江北区、沙坪坝区、渝北区、北碚区 | 优先 |
|  | 长江涪陵区万州区控制单元 | 长江涪陵区万州区段 | 晒网坝 | 万州区、忠县、丰都县、石柱土家族自治县、涪陵区、武隆县、长寿区 | 优先 |
|  | 澎溪河开县控制单元 | 澎溪河开县段 | 渠马渡口 | 开县 | 优先 |
|  | 长江云阳县巫山县控制单元 | 长江云阳县巫山县段 | 培石 | 云阳县、奉节县、巫山县、巫溪县 | 优先 |
|  | 长江巴东县宜昌市控制单元 | 香溪河、黄柏河巴东县宜昌市段 | 银杏沱 | 宜昌市：巴东县、夷陵区、秭归县、兴山县 | 优先 |
| 影响区 控制区 | 长江宜宾市控制单元 | 长江宜宾市段 | 井口 | 宜宾市：翠屏区、南溪县、江安县、长宁县、高 县、珙 县、筠连县、兴文县 | 一般 |
|  | 长江泸州市控制单元 | 长江泸州市段 | 沙溪口 | 泸州市：江阳区、纳溪区、龙马潭、合江县、叙永县、古蔺县 | 优先 |
|  | 赤水河遵义市控制单元 | 赤水河遵义市段 | 鲢鱼溪 | 遵义市：习水县、赤水市、仁怀市、桐梓县 | 优先 |
|  | 岷江宜宾市控制单元 | 长江宜宾市段 | 凉姜沟 | 宜宾市：宜宾县、屏山县 | 一般 |
|  | 沱江资阳市内江市控制单元 | 沱江资阳市内江市段 | 东兴龙门镇 | 资阳市：雁江区、简阳市、东兴区、安岳县、乐至县；内江市：内江市中区、资中县 | 优先 |
|  | 沱江自贡市泸州市控制单元 | 沱江自贡市泸州市段 | 沱江一桥 | 自贡市：自流井、贡井区、大安区、沿滩区、荣县、富顺县 泸州市：泸县；内江市：威远县、隆昌县 | 优先 |
|  | 渠江广安市控制单元 | 渠江广安市段 | 赛龙乡 | 广安市：广安区、华蓥市、邻水县 | 优先 |
|  | 濑溪河重庆市控制单元 | 濑溪河 | 高洞电站 | 大足县、荣昌县 | 一般 |
|  | 嘉陵江合川区控制单元 | 嘉陵江合川段 | 北温泉 | 合川区、潼南县、铜梁县、双桥区、永川区、璧山县 | 优先 |
|  | 綦江重庆市控制单元 | 綦江重庆市段 | 北渡 | 万盛区、綦江县、南川区 | 一般 |
|  | 乌江重庆市控制单元 | 乌江重庆市段 | 锣鹰 | 黔江区、彭水苗族土家族自治县 | 一般 |
|  | 高滩河梁平县垫江县控制单元 | 高滩河（龙溪河）梁平县垫江县段 | 长寿湖 | 梁平县、垫江县 | 一般 |
|  | 乌江恩施州控制单元 | 郁江恩施州段 | 长顺乡 | 恩施州：利川市、咸丰县 | 一般 |
|  | 香溪河神农架林区控制单元 | 香溪河神农架林区段 | 木鱼镇 | 神农架林区 | 一般 |
|  | 长江宜昌市城区控制单元 | 长江宜昌市城区段 | 云池 | 宜昌市：西陵区、五家岗区、点军区、远安县、猇亭区 | 一般 |
| 上游区 控制区 上游区 控制区 上游区 控制区 | 金沙江迪庆州丽江市控制单元 | 金沙江迪庆州丽江市段 |  | 丽江市：宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县、古城区、永胜县、华坪县；大理州：鹤庆县、宾川县、祥云县；迪庆州：德钦县、维西傈僳族自治县、中甸县 | 一般 |
|  | 金沙江攀枝花市控制单元 | 金沙江攀枝花市段 | 金江(迤资火车站) | 攀枝花市：西区、东区、仁和区 | 一般 |
|  | 龙川江楚雄州昆明市控制单元 | 龙川江 | 江边 | 楚雄州：姚安县、大姚县、永仁县、元谋县、楚雄市、牟定县、禄丰县、南华县 | 优先 |
|  | 普渡河昆明市控制单元 | 普渡河 | 普渡河桥 | 昆明市：安宁市、富民县、禄劝县和寻甸县；楚雄州：武定县 | 优先 |
|  | 牛栏江昆明市昭通市控制单元 | 牛栏江 | 江底桥 | 昆明市：东川区、嵩明县、寻甸县；曲靖市：会泽县；昭通市：鲁甸县、巧家县 | 优先 |
|  | 横江昭通市控制单元 | 横江 | 横江桥 | 昭通市：绥江县、水富县、彝良县、大关县、盐津县、永善县、昭阳区 | 一般 |
|  | 三岔河毕节六盘水市控制单元 | 三岔河 | 龙场 | 毕节地区：威宁彝族回族苗族自治县；盘水市：水城县、钟山区、六枝特区 | 优先 |
|  | 乌江毕节铜仁控制单元 | 乌江毕节铜仁段 | 沿河 | 贵阳市：南明区、云岩区、花溪区、乌当区、白云区、小河区、开阳县、清镇市、息烽县、修文；遵义市：务川仡佬族苗族自治县、凤冈县、湄潭县、余庆县、红花岗区、汇川区、遵义县；黔南布依族苗族自治州：福泉市、瓮安县、龙里县、贵定县；安顺市：西秀区、平坝县、普定县；铜仁地区：石阡县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、铜仁市、江口县、思南县、松桃苗族自治县；毕节地区：毕节市、大方县、黔西县、金沙县、织金县、纳雍县、赫章县 | 优先 |
|  | 南广河昭通市控制单元 | 南广河 |  | 昭通市：镇雄县、威信县 | 一般 |
|  | 乌江遵义市控制单元 | 乌江遵义市段 | 两水渡口 | 遵义市：道真仡佬族苗族自治县、正安县、绥阳县 | 一般 |
|  | 金沙江甘孜州控制单元 | 金沙江甘孜州段 |  | 甘孜藏族自治州：白玉县、巴塘县、乡城县、稻城县、得荣县 | 一般 |
|  | 雅砻江甘孜州攀枝花市控制单元 | 雅砻江甘孜州攀枝花段 | 雅砻江口 | 甘孜藏族自治州：康定县、九龙县、雅江县、道孚县、炉霍县、甘孜县、新龙县、石渠县、理塘县、德格县；凉山彝族自治州：西昌市、德昌市、木里藏族自治县、冕宁县、喜德县、盐源县；攀枝花市：米易县、盐边县 | 一般 |
|  | 金沙江凉山州控制单元 | 金沙江凉山州段 |  | 凉山彝族自治州：会理县、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、美姑县、雷波县 | 一般 |
|  | 大渡河甘孜州雅安市控制单元 | 大渡河甘孜州雅安市段 | 三谷庄 | 甘孜藏族自治州：色达县、泸定县、丹巴县；阿坝藏族羌族自治州：金川县、小金县、马尔康县、壤塘县、阿坝县、红原县、若尔盖县；雅安市：汉源县、石棉县；凉山彝族自治州：越西县、甘洛县 | 一般 |
|  | 岷江阿坝州控制单元 | 岷江阿坝州段 | 都江堰水文站(鱼嘴) | 阿坝藏族羌族自治州：九寨沟县、松潘县、黑水县、茂县、理县、汶川县、若尔盖县、红原县 | 一般 |
|  | 沱江德阳市成都市控制单元 | 沱江德阳市成都市段 | 宏缘 | 德阳市：绵竹市、广汉市、旌阳区、什邡市；成都市：青白江区、新都区、金堂县、彭州市 | 优先 |
|  | 岷江成都市控制单元 | 岷江成都市段 | 彭山岷江大桥 | 成都市：锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、都江堰市、郫县、温江区、双流区、新津县、崇州市、大邑县、邛崃市、蒲江县、名山县 | 优先 |
|  | 青衣江雅安市乐山市控制单元 | 青衣江雅安市乐山市段 | 姜公堰(青衣江甘岩) | 雅安市：天全县、芦山县、宝兴县、荥经县、雨城区；乐山市：夹江县；眉山市：洪雅县、丹棱县 | 一般 |
|  | 大渡河乐山市控制单元 | 大渡河乐山市段 | 李码头 | 乐山市：峨边彝族自治县、峨眉山市、沙湾区、金口河区 | 一般 |
|  | 岷江眉山市乐山市控制单元 | 岷江眉山市乐山市段 | 河口渡口 | 乐山市：马边彝族自治县、井研县、沐川县、乐山市中区、犍为县、五通桥区；眉山市：青神县、威远县、仁寿县、彭山县、东坡区 | 一般 |
|  | 涪江绵阳市控制单元 | 涪江绵阳市段 | 百倾 | 绵阳市：平武县、罗江县、涪城区、游仙区、三台县、盐亭县、安县、梓潼县、北川羌族自治县、江油市；德阳市：中江县 | 一般 |
|  | 涪江遂宁市控制单元 | 涪江遂宁市段 | 老池 | 遂宁市：船山区、安居区、蓬溪县、射洪县、大英县 | 优先 |
|  | 嘉陵江广元市控制单元 | 嘉陵江广元市段 | 张家岩 | 广元市：利州区、元坝区、朝天区、旺苍县、青川县、剑阁县、苍溪县 | 一般 |
|  | 嘉陵江南充市控制单元 | 嘉陵江南充市段 | 李渡镇 | 南充市：顺庆区、高坪区 嘉陵区、阆中市 南部县、蓬安县、西充县 | 一般 |
|  | 嘉陵江广安市控制单元 | 嘉陵江 | 清平镇 | 广安市：武胜县、岳池县 | 优先 |
|  | 巴河巴中市控制单元 | 巴河(渠江) | 江陵 | 巴中市：巴州区、通江县、南江县、 平昌县 | 一般 |
|  | 渠江达州市控制单元 | 渠江达州市段 | 团堡岭 | 达州市：大竹县、渠 县、通川区、万源市、达 县、 宣汉县、开江县；南充市：营山县、仪陇县 | 一般 |
|  | 乌江秀山县酉阳县控制单元 | 乌江秀山县酉阳县重庆段 |  | 秀山土家族苗族自治县、酉阳土家族苗族自治县 | 一般 |
|  | 任河城口县控制单元 | 任河城口县段 | 水寨子 | 城口县 | 一般 |

## 表2-7  巢湖流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市控制区 | 南淝河合肥市控制单元 | 南淝河 | 施口 | 肥西县、蜀山区、庐阳区、包河区、瑶海区、肥东县 | 优先 |
|  | 十五里河合肥市控制单元 | 十五里河 | 希望桥 | 蜀山区、包河区 | 优先 |
|  | 派河肥西县控制单元 | 派河 | 肥西化肥厂下 | 肥西县 | 优先 |
|  | 丰乐河肥西县控制单元 | 丰乐河 | 河口大桥 | 肥西县 | 一般 |
|  | 塘西饮用水源保护区控制单元 | 西半湖区 | 塘西 |  | 优先 |
|  | 西部湖区合肥市控制单元 | 西半湖区 | 西半湖湖心 |  | 一般 |
| 六安市控制区 | 杭埠河六安市控制单元 | 杭埠河 | 北闸渡口 | 舒城县 | 优先 |
| 巢湖市控制区 | 白石天河庐江县控制单元 | 白石天河 | 石堆渡口 | 庐江县 | 一般 |
|  | 兆河无为县控制单元 | 兆河 | 入湖口渡口 | 无为县 | 一般 |
|  | 裕溪河巢湖市控制单元 | 裕溪河 | 裕溪口 | 含山县、和县 | 一般 |
|  | 柘皋河巢湖市控制单元 | 柘皋河 | 柘皋大桥 | 居巢区 | 一般 |
|  | 巢湖市饮用水源保护区控制单元 | 东半湖区 | 巢湖船厂 |  | 优先 |
|  | 东部湖区巢湖市控制单元 | 东半湖区 | 东半湖湖心 |  | 一般 |

## 表2-8  滇池流域规划分区表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 控制断面 | 区县 | 类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草海控制区 | 草海陆域控制单元 | 新河（新运粮河） | 积善村桥 | 五华区、高新区、西山区 | 优先 |
|  |  | 老运粮河 | 积下村 | 五华区、高新区、西山区 |  |
|  |  | 乌龙河 | 明波村 | 西山区 |  |
|  |  | 大观河 | 篆塘河泵站 | 五华区、西山区 |  |
|  |  | 西坝河 | 金属筛片厂小桥 | 西山区 |  |
|  |  | 玉带河、篆塘河 | 篆塘河泵站 | 五华区、西山区 |  |
|  |  | 船房河 | 一检站 | 五华区、西山区、度假区 |  |
|  |  | 王家堆渠 | 湿地管理房旁 | 西山区 |  |
|  |  | 自卫村水库 | 自卫村水库监测点 | 五华区 |  |
|  | 草海湖体控制单元 | 草海 | 湖体监测点 |  | 优先 |
| 外海控制区 外海控制区 | 外海北岸控制单元 | 采莲河 | 海埂公园正大门东侧入湖口 | 西山区、度假区 | 优先 |
|  |  | 金家河 | 金太塘泵站 | 西山区、度假区 |  |
|  |  | 盘龙江 | 严家村桥 | 五华区、盘龙区、西山区、官渡区 |  |
|  |  | 老盘龙江 | 新河村大河嘴 | 官渡区 |  |
|  |  | 大清河 | 大青河泵站 | 官渡区 |  |
|  |  | 枧槽河 | 清水河与海明河交界处 | 官渡区 |  |
|  |  | 金汁河 | 昆河铁路 | 官渡区 |  |
|  |  | 海河 | 范家村新二桥 | 官渡区 |  |
|  |  | 六甲宝象河 | 东张村 | 官渡区 |  |
|  |  | 小清河 | 六甲乡新二村 | 官渡区 |  |
|  |  | 五甲宝象河 | 曹家村 | 官渡区 |  |
|  |  | 虾坝河 | 五甲塘 | 官渡区 |  |
|  |  | 姚安河 | 姚安村 | 官渡区 |  |
|  |  | 老宝象河 | 龙马村 | 官渡区 |  |
|  |  | 新宝象河 | 宝丰村 | 官渡区 |  |
|  |  | 宝象河水库 | 宝象河水库监测点 | 官渡区 |  |
|  |  | 东白沙河水库 | 东白沙河水库监测点 | 盘龙区 |  |
|  |  | 松华坝水库 | 松华坝水库监测点 | 盘龙区 |  |
|  | 外海东岸控制单元 | 马料河 | 小古城桥 | 呈贡县 | 优先 |
|  |  | 洛龙河 | 江尾下闸 | 呈贡县 |  |
|  |  | 捞鱼河 | 土萝村 | 呈贡县 |  |
|  |  | 南冲河 | 南冲河滇池入湖口 | 晋宁县 |  |
|  |  | 果林水库 | 果林水库监测点 | 呈贡县 |  |
|  |  | 石龙坝水库 | 石龙坝水库监测点 | 呈贡县 |  |
|  |  | 松茂水库 | 松茂水库监测点 | 呈贡县 |  |
|  |  | 横冲水库 | 横冲水库监测点 | 呈贡县 |  |
|  |  | 白云水库（哨山） | 白云水库监测点 | 呈贡县 |  |
|  | 外海南岸控制单元 | 大河 | 晋城小寨 | 晋宁县 | 优先 |
|  |  | 白鱼河 | 白鱼河滇池入湖口 | 晋宁县 |  |
|  |  | 柴河 | 牛恋乡 | 晋宁县 |  |
|  |  | 东大河 | 东大河入湖口 | 晋宁县 |  |
|  |  | 中河(护城河) | 昆阳码头 | 晋宁县 |  |
|  |  | 古城河 | 古城河滇池入湖口 | 晋宁县 |  |
|  |  | 大河水库 | 大河水库监测点 | 晋宁县 |  |
|  |  | 柴河水库 | 柴河水库监测点 | 晋宁县 |  |
|  |  | 双龙水库 | 双龙水库监测点 | 晋宁县 |  |
|  |  | 洛武河水库 | 洛武河水库监测点 | 晋宁县 |  |
|  | 外海西岸控制单元 |  |  | 西山区 | 一般 |
|  | 外海湖体控制单元 | 外海 | 湖体监测点 |  | 优先 |

# 附表3：重点流域水质目标表

## 表3-1  淮河流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 水体 | 控制断面 | 断面 类别 | 现状水质 | 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河河南控制区 | 淮河干流南阳控制单元 | 淮河南阳段 | 长台关甘岸桥 |  | Ⅲ | Ⅲ# |  |
|  | 浉河信阳控制单元 | 浉河 | 信阳琵琶山桥 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 竹竿河信阳控制单元 | 竹竿河 | 罗山竹竿铺 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 潢河信阳控制单元 | 潢河 | 潢川水文站 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 史河信阳控制单元 | 史河信阳段 | 固始蒋集水文站 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 淮河干流信阳控制单元 | 淮河信阳段 | 淮滨水文站 （淮滨谷堆） | 省 界 （豫-皖） | Ⅲ | Ⅲ# |  |
|  | 洪汝河驻马店控制单元 | 洪汝河 | 班台（新蔡练村王新安大桥） | 省 界 （豫-皖） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 沙河平顶山漯河控制单元 | 沙河 | 刘李渡口 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 颍河郑州许昌漯河控制单元 | 颍河郑州许昌漯河段 | 西华址坊 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 清潩河许昌漯河控制单元 | 清潩河 | 鄢陵陶城闸 |  | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 泉河漯河周口控制单元 | 泉河 | 许庄 （老沈丘泉河桥） | 省 界 （豫-皖） | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 贾鲁河郑州周口控制单元 | 贾鲁河 | 西华大王庄 |  | 劣Ⅴ（氨氮4.05mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤3.0mg/L |
|  | 颍河周口控制单元 | 颍河周口段 | 界首七渡口 （界首） | 省 界 （豫-皖） | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 惠济河开封周口控制单元 | 惠济河 | 刘寨村后 （东孙营闸上） | 省 界 （豫-皖） | 劣Ⅴ（氨氮6.44mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L |
|  | 涡河开封周口控制单元 | 涡河开封周口段 | 亳州（鹿邑付桥闸上） | 省 界 （豫-皖） | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 大沙河商丘控制单元 | 大沙河 | 包公庙（宋河镇宋河桥） | 省 界 （豫-皖） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 包浍河商丘控制单元 | 浍河 | 黄口（侯岭乡李口桥） | 省 界 （豫-皖） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 包河 | 马桥（耿庄闸上） | 省 界 （豫-皖） | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 沱河商丘控制单元 | 沱河商丘段 | 小王桥（铁佛洪河头桥） | 省 界 （豫-皖） | Ⅴ | Ⅳ |  |
| 淮河安徽控制区 | 史河六安控制单元 | 史河六安段 | 红石咀（叶集孙家沟下） | 省 界 （皖-豫） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 沣河淠东干渠六安控制单元 | 沣河 | 工农兵大桥 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 淠河 | 新安渡口 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 东淝河六安合肥控制单元 | 东淝河 | 五里闸 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 颍河谷河阜阳控制单元 | 颍河阜阳段 | 杨湖 |  | Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 西淝河淮南控制单元 | 西淝河 | 西淝河闸下 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 淮河干流淮南控制单元 | 淮河淮南段 | 新城口 |  | Ⅲ | Ⅲ# |  |
|  | 涡河亳州控制单元 | 涡河亳州段 | 龙亢 |  | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 淮河干流蚌埠滁州控制单元 | 淮河蚌埠段 | 小柳巷 | 省 界 （皖-苏） | Ⅲ | Ⅲ# |  |
|  | 池河滁州控制单元 | 池河 | 池河公路桥 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 沱河淮北宿州控制单元 | 新汴河 | 团结闸 | 省 界 （皖-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 新濉河 | 泗洪大屈 | 省 界 （皖-苏） | 劣Ⅴ（氨氮2.27mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤2mg/L |
|  | 怀洪新河宿州蚌埠控制单元 | 怀洪新河 | 五河 （张咀渡口） | 省 界 （皖-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 白塔河滁州控制单元 | 白塔河 | 天长化工厂 |  | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 南四湖山东控制区 南四湖山东控制区 | 东平湖控制单元 | 大汶河 | 王台大桥 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 东平湖 | 湖心 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 上级湖湖西控制单元 | 洙赵新河 | 喻屯 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 洙水河 | 105公路桥 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 东渔河 | 西姚 |  | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  |  | 老万福河 | 高河桥 |  | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  |  | 南四湖 | 南阳 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  | 梁济运河济宁控制单元 | 梁济运河 | 李集 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 泉河 | 牛庄闸 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 梁济运河 | 邓楼 |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
|  | 上级湖湖东控制单元 | 白马河 | 马楼 |  | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  |  | 泗河 | 尹沟 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 洸府河 | 东石佛 |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 老运河 | 西石佛 |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 南四湖 | 前白口 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  | 下级湖控制单元 | 老运河微山 | 老运河微山段 |  | 劣Ⅴ | Ⅲ |  |
|  |  | 城郭河 | 群乐桥 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 薛城小沙河 | 彭口闸 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 西支河 | 北外环桥 |  | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  |  | 南四湖 | 大捐 |  | Ⅴ | Ⅲ |  |
|  | 韩庄运河枣庄控制单元 | 峄城沙河 | 贾庄闸上 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 韩庄运河 | 台儿庄大桥 （福运码头） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 沂沭河山东控制区 | 邳苍分洪道武河临沂控制单元 | 东偏泓 | 林子（邳州古宅北桥） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 武河 | 310公路桥（邳州小红圈土楼桥） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 西偏泓 | 西偏泓（邳州呦山北桥） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 沙沟河 | 沙沟桥（邳州小红圈） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 沂河临沂控制单元 | 沂河 | 港上 （郯城码头） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 白马河 | 捷庄（新沂郇楼桥） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 沭河日照临沂控制单元 | 沭河 | 高峰头（新沂李庄桥） | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 新沭河临沂控制单元 | 新沭河 | 临沭大兴桥 | 省 界 （鲁-苏） | Ⅳ | Ⅳ |  |
| 京杭运河江苏控制区 京杭运河江苏控制区 | 微山湖湖西徐州控制单元 | 沿河 | 李集桥 | 省 界 （苏-鲁） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 复新河 | 沙庄桥 （复新闸上） | 省 界 （苏-鲁） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 大沙河 | 沛县后程子庙 | 省 界 （苏-鲁） | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 京杭运河徐州控制单元 | 不牢河 | 蔺家坝 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 房亭河 | 单集闸 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  |  | 京杭运河邳州段 | 张楼 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 徐洪河徐州控制单元 | 徐洪河 | 沙集闸 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 京杭运河宿迁控制单元 | 京杭运河宿迁段 | 马陵翻水站 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 京杭运河淮安控制单元 | 大运河 | 五叉河口 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 京杭运河扬州控制单元 | 新通扬运河 | 泰西 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 新通扬运河 | 江都西闸 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 北澄子河扬州控制单元 | 北澄子河 | 三垛西大桥 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 淮河江苏控制区 | 奎河徐州控制单元 | 奎河 | 黄桥闸下300米 | 省 界 （苏-皖） | 劣Ⅴ（氨氮8.31mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L |
|  | 濉河老汴河宿迁控制单元 | 濉河 | 濉河闸 |  | 劣Ⅴ（总磷0.98mg/L） | Ⅳ | 总磷≤0.4mg/L |
|  | 淮河干流淮安控制单元 | 淮河盱眙段 | 老子山 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 洪泽湖控制单元 | 洪泽湖 | 临淮乡 |  | 劣Ⅴ（总磷0.22mg/L） | Ⅲ | 总磷≤0.2mg/L |
|  |  |  | 老山乡 |  | 劣Ⅴ（总磷0.21mg/L） | Ⅲ | 总磷≤0.2mg/L |
|  | 入江水道淮安控制单元 | 入江水道 | 塔集 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 江苏苏北排海区 | 排海区盐城控制单元 | 苏北灌溉总渠 | 六垛闸 | 排海 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  |  | 射阳河 | 射阳河闸 | 排海 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 新洋港 | 新洋港闸 | 排海 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 排海区南通控制单元 | 如泰运河 | 东安闸桥西 | 排海 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 排海区连云港控制单元 | 蔷薇河 | 蔷薇河临洪闸 | 排海 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 江苏通榆河控制区 | 通榆河北段控制单元 | 通榆河北段 | 通榆河沭南闸 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 通榆河中段控制单元 | 通榆河中段 | 通榆河城北大桥 |  | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 通榆河南段控制单元 | 通榆河南段 | 草堰大桥 |  | Ⅳ | Ⅲ |  |

## 表3-2  海河流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 类别 | 水体 | 水功能区 | 控制断面 | 水质现状 | 水质目标 | 备注 | 水功能区目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京控制区 | 潮白河北京山区段控制单元 | 优先 | 密云水库 |  | 密云水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 潮白河北京平原段控制单元 | 一般 | 潮白河 |  | 苏庄桥 | 断流 | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 北运河北京控制单元 |  | 北运河 |  | 榆林庄 | 劣Ⅴ（氨氮16.6mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤10mg/L | Ⅴ |
|  | 永定河北京控制单元 | 一般 | 妫水河 |  | 谷家营 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  | 大清河北京控制单元 | 一般 | 拒马河 |  | 张坊 | 断流 | Ⅲ |  |  |
|  |  | 一般 | 大石河 |  | 祖村 | 无2010年监测数据 | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 蓟运河北京市控制单元 | 一般 | 泃河 |  | 东店 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
| 天津控制区 | 北三河山区（引滦入津）天津市控制单元 | 优先 | 于桥水库 |  | 于桥出口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅱ |
|  | 北四河下游天津市控制单元 | 一般 | 海河 |  | 海河大闸 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅲ |
|  | 大清河平原天津市控制单元 | 一般 | 独流减河 |  | 工农兵防潮闸 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
| 河北控制区 河北控制区 河北控制区 | 滦河山区唐山市控制单元 | 一般 | 滦河 |  | 大黑汀水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 滦河山区承德市控制单元 | 一般 | 滦河 |  | 大杖子（一） | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 柳河 |  | 大杖子（二） | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 滦河平原及冀东沿海诸河唐山市控制单元 | 一般 | 陡河 |  | 涧河口 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅳ |
|  | 滦河平原及冀东沿海诸河秦皇岛市控制单元 | 一般 | 洋河 |  | 洋河口 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 北三河山区唐山市控制单元 | 一般 | 淋河 |  | 淋河桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 沙河 |  | 沙河桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 黎河 |  | 黎河桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 北三河山区张家口市控制单元 | 一般 | 白河 |  | 后城 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅱ |
|  | 北三河山区承德市控制单元 | 一般 | 潮河 |  | 古北口 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 北四河下游平原廊坊市控制单元 | 一般 | 永定河 |  | 来家庄 | 断流 | Ⅲ |  |  |
|  |  |  | 龙河 |  | 大王务 | Ⅴ | Ⅴ |  |  |
|  |  |  | 北运河 |  | 土门楼 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅳ |
|  | 永定河册田水库至三家店区间张家口市控制单元 | 一般 | 桑干河 |  | 温泉屯 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |
|  |  |  | 洋河 |  | 八号桥 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  |  |  | 清水河 |  | 老鸦庄 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅳ |
|  | 大清河山区保定市控制单元 |  | 拒马河 |  | 大沙地 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 大清河淀西平原保定市控制单元 | 一般 | 府河 |  | 安州 | 劣Ⅴ（氨氮25.7mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤10mg/L | Ⅴ |
|  | 大清河淀东平原廊坊市控制单元 | 一般 | 大清河 |  | 台头 | 断流 | Ⅴ |  |  |
|  | 子牙河山区石家庄市控制单元 | 一般 | 滹沱河 |  | 下槐镇 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 绵河-冶河 |  | 地都 | Ⅴ | Ⅳ |  |  |
|  | 子牙河平原石家庄市控制单元 | 优先 | 石津总干渠 |  | 南张村 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 子牙河平原(滏阳河)邯郸市控制单元 | 优先 | 滏阳河 |  | 曲周 | 断流 | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 子牙河平原邢台市控制单元 | 优先 | 滏阳河 |  | 艾辛庄 | 劣Ⅴ（COD230.7mg/L；氨氮35.4mg/L） | Ⅴ | COD≤70mg/L，氨氮≤10mg/L | Ⅴ |
|  | 子牙河平原衡水市控制单元 | 优先 | 滏阳河 |  | 小范桥 | 断流 | Ⅴ | COD≤70mg/L，氨氮≤10mg/L | Ⅴ |
|  | 漳卫河山区邯郸市控制单元 | 一般 | 浊漳河 |  | 岳城水库出口 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 漳卫河平原邯郸市控制单元 | 一般 | 卫河 |  | 北馆陶 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅲ |
|  | 黑龙港及运东平原邢台市控制单元 | 一般 | 卫河 |  | 临清 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 黑龙港及运东平原沧州市控制单元 | 一般 | 子牙新河 |  | 阎新庄 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  |  |  | 清凉江 |  | 杨二庄 | Ⅲ | Ⅲ |  |  |
|  |  |  | 南运河 |  | 青县桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |
|  | 黑龙港及运东平原邯郸市控制单元 |  | 马颊河 |  | 任堂桥 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅳ |
| 山西控制区 山西控制区 | 恢河朔州控制控制单元 | 一般 | 恢河、源子河、七里河 | 工业用水区 | 东榆林水库 | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅳ |
|  | 桑干河干流朔州控制单元 | 一般 | 桑干河干流、浑河 | 农业用水区 | 固定桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 御河大同控制单元 | 优先 | 十里河、御河、口泉河、甘河 | 农业用水区 | 利仁皂 | 劣Ⅴ（COD131.98mg/L；氨氮29.75mg/L） | Ⅴ | COD≤70mg/L，氨氮≤10mg/L | Ⅴ |
|  | 桑干河固定桥以下大同控制单元 | 一般 | 桑干河干流 | 农业用水区 | 册田水库出口 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 洋河大同控制单元 | 一般 | 南洋河、西洋河 | 农业用水区 | 宣家塔 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 壶流河大同控制单元 | 一般 | 壶河流 | 农业用水区 | 洗马庄 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 唐河大同控制单元 | 一般 | 唐河 | 农业用水区 | 南水芦 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅴ |
|  | 滹沱河繁峙控制单元 | 一般 | 滹沱河、清水河 | 工业用水区 | 代县桥 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 滹沱河代县定襄控制单元 | 优先 | 滹沱河、清水河 | 农业用水区 | 济胜桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 滹沱河五台控制单元 | 一般 | 滹沱河五台、阳泉段 | 饮用水源保护区 | 南庄 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 绵河阳泉控制单元 | 一般 | 温河、桃河、绵河 | 农业用水区 | 娘子关 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅴ |
|  | 松溪河晋中控制单元 | 一般 | 松溪河 | 农业用水区 | 王寨村 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 浊漳南源漳泽水库以上长治控制单元 | 一般 | 浊漳南源 | 农业用水区 | 北寨 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  | 浊漳南源绛河屯留控制单元 | 一般 | 绛河 | 农业用水区 | 司徒桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅴ |
|  | 浊漳西源沁县控制单元 | 一般 | 浊漳西源 | 农业用水区 | 段柳 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 浊漳河襄垣潞城控制单元 | 优先 | 浊漳河西源、南源、干流 | 农业用水区 | 小姣 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 浊漳北源长治晋中控制单元 | 一般 | 浊漳北源 | 饮用水源保护区 | 西营 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 浊漳河干流长治控制单元 | 一般 | 浊漳河干流 | 工业用水区 | 王家庄 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |
|  | 清漳河晋中控制单元 | 一般 | 清漳河 | 农业用水区 | 麻田 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅴ |
| 河南控制区 河南控制区 | 淇河安阳控制单元 | 一般 | 淇河 | 淇河源头水保护区 | 林州黄花营 | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 淇河鹤壁控制单元 | 一般 | 淇河 | 淇河鹤壁开发利用区 | 浚县前枋城 | 无2010年监测数据 | Ⅲ |  |  |
|  | 安阳河彰武水库控制单元 | 一般 | 安阳河 | 安阳河林州安阳缓冲区、安阳河小南海省级自然保护区 | 彰武水库 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 卫河安阳濮阳控制单元 | 优先 | 安阳河、汤河、卫河 | 安阳河安阳市开发利用区、汤河鹤壁安阳市开发利用区、卫河豫冀缓冲区、卫河河南开发利用区 | 龙王庙 | 劣Ⅴ（氨氮4.74mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤3mg/L |  |
|  | 卫河新乡市控制单元 | 优先 | 卫河 | 卫河河南开发利用区 | 卫辉皇甫 | 劣Ⅴ（COD78mg/L；氨氮10.6mg/L） | Ⅴ | COD≤50mg/L，氨氮≤8mg/L |  |
|  | 卫河鹤壁市控制单元 | 一般 | 卫河 | 卫河河南开发利用区 | 浚县王湾 | 无监测数据 | Ⅴ | COD≤70mg/L，氨氮≤10mg/L |  |
|  | 汤河鹤壁控制单元 | 一般 | 汤河 | 汤河鹤壁安阳市开发利用区 | 汤河水库 | 断流 | Ⅴ | COD≤70mg/L，氨氮≤10mg/L |  |
|  | 大沙河焦作控制单元 | 一般 | 大沙河 | 大沙河焦作市开发利用区 | 修武水文站 | 劣Ⅴ（氨氮8.78mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤6mg/L |  |
|  | 马颊河濮阳市控制单元 | 优先 | 马颊河 | 马颊河濮阳开发利用区、潴龙河濮阳开发利用区 | 南乐水文站 | 劣Ⅴ（氨氮6.46mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤4mg/L |  |
|  |  |  | 徒骇河 |  | 毕屯 | 劣Ⅴ（氨氮8.54mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L | Ⅳ |
|  | 共产主义渠焦作市控制单元 | 一般 | 共产主义渠 |  | 获嘉东碑村 | 劣Ⅴ（COD84.7mg/L；氨氮8.6mg/L） | Ⅴ | COD≤50mg/L，氨氮≤8mg/L |  |
|  | 共产主义渠新乡市控制单元 | 优先 | 共产主义渠 | 共渠新乡市鹤壁市开发利用区 | 卫辉下马营 | 劣Ⅴ（COD71mg/L；氨氮12.2mg/L） | Ⅴ | COD≤50mg/L，氨氮≤10mg/L |  |
| 山东控制区 山东控制区 | 徒骇河山东控制单元 | 优先 | 徒骇河 |  | 富国 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 马颊河山东控制单元 | 优先 | 马颊河 |  | 胜利桥 | 劣Ⅴ（氨氮4.99mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤4mg/L | Ⅳ |
|  | 德惠新河山东控制单元 | 优先 | 德惠新河 |  | 大山 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅳ |
|  | 潮河山东控制单元 | 一般 | 潮河 |  | 邵家 | 劣Ⅴ（氨氮6.55mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L | Ⅴ |
|  | 太平河山东控制单元 | 一般 | 太平河 |  | 南王参桥 | 无2010年监测数据 | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L |  |
|  | 秦口河山东控制单元 | 一般 | 秦口河 |  | 下洼闸 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 卫运河山东控制单元 | 优先 | 卫运河 |  | 油坊桥 | 劣Ⅴ（氨氮3.73mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤3mg/L | Ⅲ |
|  | 南运河山东控制单元 | 一般 | 南运河 |  | 第三店 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  | 漳卫新河山东控制单元 | 一般 | 漳卫新河 |  | 小泊头桥 | 劣Ⅴ（氨氮4.53mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤4mg/L | Ⅴ |
|  | 小清河山东控制单元 | 优先 | 小清河 |  | 王道闸 | 劣Ⅴ（氨氮5.46mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤4mg/L |  |
|  | 支脉河山东控制单元 | 一般 | 支脉河 |  | 辛沙路桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |
| 内蒙古控制区 | 滦河锡林郭勒盟控制单元 | 优先 | 滦河 |  | 大河口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 饮马河乌兰察布市控制单元 | 优先 | 饮马河 |  | 堡子湾 | 劣Ⅴ | Ⅲ |  | Ⅲ |

## 表3-3  辽河流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 类别 | 水体 | 水功能区 | 控制 断面 | 水质现状 | 水质 目标 | 备注 | 水功能区目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古控制区 | 老哈河宁城控制单元 | 优先 | 老哈河 | 老哈河辽蒙缓冲区 | 东八家 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 英金河赤峰控制单元 | 优先 | 英金河 | 阴金河赤峰过渡区 | 小南荒 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅳ |
|  | 老哈河下游控制单元 | 一般 | 老哈河 | 老哈河奈曼农业用水区 | 大兴南 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 西拉木伦河赤峰控制单元 | 一般 | 西拉木伦河 | 西拉木伦河农业用水区 | 大兴北 (海日苏) | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  | 西辽河内蒙控制单元 | 一般 | 西辽河 | 西辽河蒙吉缓冲区 | 白市 | — | Ⅳ |  | Ⅳ |
|  |  |  |  | 西辽河蒙辽缓冲区 | 二道河子 | Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅲ |
| 吉林控制区 | 西辽河吉林控制单元 | 一般 | 西辽河 | 双辽市农业用水区 | 王奔桥 | — | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  | 东辽河辽源控制单元 | 优先 | 东辽河 | 东辽县农业用水区 | 河清 | 劣Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 东辽河四平控制单元 | 优先 | 东辽河 | 东辽河吉蒙辽缓冲区 | 四双大桥 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  | 招苏台河及条子河跨省界控制单元 | 优先 | 招苏台河 | 招苏台河吉辽缓冲区 | 六家子 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅴ |
|  |  |  | 条子河 | 条子河吉辽缓冲区 | 林 家 | 劣Ⅴ（氨氮16mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤8mg/L | Ⅴ |
| 辽宁控制区 | 辽河铁岭控制单元 | 优先 | 招苏台河 | 黄酒馆农业用水区 | 通江口 | 劣Ⅴ（氨氮10mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤5mg/L | Ⅲ |
|  |  |  | 清河 | 富强过渡区 | 清辽 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 汎河 | 汎河口饮用水源区 | 黄河子 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  |  |  | 辽河 | 八天地饮用水源区 | 朱尔山 | Ⅴ（氨氮1.9mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤1.9mg/L | Ⅲ |
|  | 辽河沈阳控制单元 | 一般 | 辽河 | 小徐家坊子饮用水源区 | 红庙子 | Ⅴ | Ⅳ |  | Ⅲ |
|  | 辽河盘锦控制单元 | 优先 | 辽河 | 双台子河河口保护区 | 赵圈河 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |
|  | 辽河保护区控制单元 | 优先 | 辽河 |  | 新调线大桥 | Ⅴ | Ⅳ |  |  |
|  |  |  | 辽河 |  | 石佛寺 | Ⅴ | Ⅳ |  |  |
|  |  |  |  |  | 坝下 |  |  |  |  |
|  |  |  | 辽河 |  | 大张桥 | Ⅴ | Ⅳ |  |  |
| 辽宁控制区 | 大伙房水库及其上游抚顺控制单元 | 优先 | 浑河 | 大伙房水库饮用水源区 | 大伙房水库出口 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 浑河抚顺控制单元 | 优先 | 浑河 | 干河子拦河坝饮用水源区 | 七间房 | 劣Ⅴ（氨氮3mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤2mg/L | Ⅲ |
|  | 浑河沈阳控制单元 | 优先 | 细河 | — | 于台 | 劣Ⅴ（氨氮12mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤8mg/L |  |
|  |  |  | 浑河 | 七台子农业用水区 | 于家房 | 劣Ⅴ（氨氮6mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤4mg/L | Ⅴ |
|  | 太子河本溪控制单元 | 优先 | 太子河 | 合金沟工业用水区 | 兴安 (本溪) | Ⅴ（氨氮2mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤2mg/L | Ⅳ |
|  | 太子河辽阳控制单元 | 优先 | 太子河 | 柳壕河大闸过渡区 | 下口子 | Ⅳ | Ⅳ |  | Ⅴ |
|  | 太子河鞍山控制单元 | 优先 | 太子河 | 二台子农业用水区 | 小姐庙 | 劣Ⅴ（氨氮5mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤3mg/L | Ⅴ |
|  | 大辽河营口控制单元 | 优先 | 大辽河 | 大辽河缓冲区 | 辽河公园 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅳ |
|  | 大凌河朝阳控制单元 | 一般 | 大凌河 | 下嘎岔过渡区 | 长宝渡口 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅲ |
|  | 大凌河阜新控制单元 | 一般 | 西细河 | 西河东高家屯农业用水区 | 高台子 | 劣Ⅴ（氨氮6mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤2mg/L | Ⅲ |
|  | 大凌河锦州控制单元 | 一般 | 大凌河 | 大凌河缓冲区 | 西八千 | Ⅴ（氨氮2mg/L） | Ⅳ | 氨氮≤2mg/L |  |

## 表3-4  松花江流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 水体 | 控制 断面 | 水质现状 | 水质 目标 | 备注 | 水功能区 | 水功能区目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内蒙古控制区 | 甘河呼伦贝尔市 控制单元 | 甘河 | 柳家屯 | Ⅲ | Ⅲ |  | 甘河鄂伦春旗、莫旗保留区 | Ⅲ |
|  | 雅鲁河呼伦贝尔市控制单元 | 雅鲁河 | 成吉思汗、金蛇湾码头 | Ⅱ | Ⅲ |  | 雅鲁河蒙黑缓冲区 | Ⅲ |
|  | 嫩江呼伦贝尔市 控制单元 | 嫩江 | 讷谟尔河口上、小莫丁 | Ⅲ | Ⅲ |  | 嫩江黑蒙缓冲区2 | Ⅲ |
|  | 诺敏河呼伦贝尔市控制单元 | 诺敏河 | 查哈阳乡、古城子 | Ⅱ | Ⅲ |  | 诺敏河蒙黑缓冲区 | Ⅲ |
|  | 阿伦河呼伦贝尔市控制单元 | 阿伦河 | 新发、兴鲜 | Ⅱ | Ⅲ |  | 阿伦河蒙黑缓冲区 | Ⅲ |
|  | 绰尔河兴安盟控制单元 | 绰尔河 | 绰尔河口、两家子水文站 | Ⅱ | Ⅲ |  | 绰尔河黑蒙缓冲区 | Ⅲ |
|  | 洮儿河兴安盟控制单元 | 洮儿河 | 斯力很、林海 | Ⅲ | Ⅲ |  | 洮儿河蒙吉缓冲区 | Ⅲ |
|  | 蛟流河兴安盟控制单元 | 蛟流河 | 宝泉 | Ⅲ | Ⅲ |  | 蛟流河蒙吉缓冲区 | Ⅲ |
|  | 霍林河通辽兴安盟控制单元 | 霍林河 | 高力板 | Ⅲ | Ⅲ |  | 霍林河蒙吉缓冲区 | Ⅲ |
| 吉林 控制区 | 第二松花江长春市控制单元 | 第二松花江 | 镇江口 | Ⅳ | Ⅲ |  | 第二松花江长春市、松原市饮用水源、工业用水、农业用水、渔业用水区 | Ⅱ～Ⅲ |
|  |  | 伊通河 | 靠山大桥 | 劣Ⅴ（氨氮13.71mg/L） | Ⅴ | 除氨氮≤8mg/L | 伊通河长春市、农安县、德惠市农业用水区 | Ⅴ |
|  | 第二松花江吉林市控制单元 | 第二松花江 | 白旗 | Ⅲ | Ⅲ |  | 第二松花江吉林市、长春市农业用水、过渡区 | Ⅲ |
|  | 辉发河通化吉林市控制单元 | 辉发河 | 福兴 | Ⅳ | Ⅲ |  | 辉发河松花江三湖保护区 | Ⅲ |
|  | 第二松花江白山市控制单元 | 第二松花江 | 批州上 | Ⅲ | Ⅲ |  | 头道松花江松花江三湖保护区 | Ⅱ |
|  | 第二松花江松原市控制单元 | 第二松花江 | 松林 | Ⅲ | Ⅲ |  | 第二松花江松原市过渡区 | Ⅲ |
|  | 嫩江白城市控制 单元 | - | - | - | - |  | - | - |
|  | 拉林河松原长春吉林市控制单元 | 拉林河 | 苗家、板子房 | Ⅳ | Ⅳ |  | 拉林河吉黑缓冲区2 | Ⅲ |
|  | 牡丹江敦化市控制单元 | 牡丹江 | 大山、牡丹江1号桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | 牡丹江吉黑缓冲区 | Ⅲ |
| 黑龙江控制区 | 松花江哈尔滨市市辖区控制单元 | 松花江 | 大顶子山 | Ⅲ | Ⅲ |  | 松花江阿城市过渡区 | Ⅳ |
|  |  | 阿什河 | 阿什河口内 | 劣Ⅴ（氨氮8.57mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤7mg/L | 阿什河哈尔滨市过渡区 | Ⅳ |
|  | 松花江佳木斯市 控制单元 | 松花江 | 同江 | Ⅲ | Ⅲ |  | 松花江同江市缓冲区 | Ⅲ |
|  |  |  | 江南屯 | Ⅳ | Ⅲ |  | 松花江佳木斯市、桦川县、富锦市农业用水区 | Ⅲ |
|  | 安邦河双鸭山市 控制单元 | 安邦河 | 滚兔岭 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | 安邦河集贤县过渡区 | Ⅳ |
|  | 牡丹江牡丹江市 控制单元 | 牡丹江 | 牡丹江口内 | Ⅲ | Ⅲ |  | 牡丹江依兰县保留区 | Ⅲ |
|  |  |  | 柴河铁路桥 | Ⅳ | Ⅲ |  | 牡丹江柴河工业用水区 | Ⅲ |
|  | 嫩江黑河市控制 单元 | 嫩江 | 博霍头、繁荣新村 | Ⅲ | Ⅲ |  | 嫩江黑蒙缓冲区1 | Ⅲ |
|  | 讷谟尔河黑河齐齐哈尔市控制单元 | 讷谟尔河 | 讷谟尔河口 | Ⅳ | Ⅲ |  | 讷谟尔河讷河市农业用水区 | Ⅲ |
|  | 乌裕尔河黑河齐齐哈尔市控制单元 | 乌裕尔河 | 龙安桥 | Ⅴ | Ⅳ |  | 乌裕尔河富裕县农业用水区 | Ⅲ |
|  | 嫩江齐齐哈尔市控制单元 | 嫩江 | 江桥 | Ⅲ | Ⅲ |  | 嫩江黑蒙缓冲区3 | Ⅲ |
|  | 松花江大庆绥化市控制单元 | - | - | - | - |  | - | - |
|  | 拉林河哈尔滨市控制单元 | 拉林河 | 苗家、板子房（水利） | Ⅳ | Ⅳ |  | 拉林河吉黑缓冲区2 | Ⅲ |
|  | 呼兰河伊春绥化哈尔滨市控制单元 | 呼兰河 | 呼兰河口内 | Ⅴ | Ⅳ |  | 呼兰河呼兰县过渡区 | Ⅳ |
|  | 松花江哈尔滨市辖县控制单元 | 松花江 | 佳木斯上 | Ⅳ | Ⅲ |  | 松花江干流汤原县保留区 | Ⅲ |
|  | 汤旺河伊春市控制单元 | 汤旺河 | 汤旺河口内 | Ⅳ | Ⅳ |  | 汤旺河汤原县农业用水区 | Ⅳ |
|  | 梧桐河鹤岗市控制单元 | 梧桐河 | 梧桐河口内 | Ⅳ | Ⅳ |  | 梧桐河鹤岗市农业、渔业用水区 | Ⅳ |
|  | 倭肯河七台河佳木斯市控制单元 | 倭肯河 | 倭肯河口内 | 劣Ⅴ | Ⅳ |  | 倭肯河依兰县农业用水区 | Ⅳ |

## 表3-5  黄河中上游流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元名称 | 水体 | 类别 | 控制断面 | 水质现状 | 功能区目标 | 水质 目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 青海 控制区 | 黄河玉树藏族自治州果洛藏族自治州控制单元 | 黄河 | 一般 | 门堂 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |  |
|  | 黄河果洛藏族自治州海南藏族自治州控制单元 | 黄河 | 一般 | 唐乃亥水文站 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  |
|  | 湟水海北藏族自治州西宁市控制单元 | 湟水 | 优先 | 小峡桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 湟水海北藏族自治州海东地区控制单元 | 湟水 | 一般 | 民和桥 | Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 黄河海南藏族自治州海东地区控制单元 | 黄河 | 一般 | 大河家（官亭） | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 甘肃 控制区 | 黄河玛曲县控制单元 | 黄河 | 一般 | 玛曲 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ |  |
|  | 大夏河甘南藏族自治州临夏回族自治州控制单元 | 大夏河 | 一般 | 折桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 洮河甘南藏族自治州临夏回族自治州控制单元 | 洮河 | 一般 | 洮园桥 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 黄河武威市兰州市控制单元 | 黄河 | 优先 | 什川桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 黄河定西市白银市控制单元 | 黄河 | 一般 | 五佛寺 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 泾河平凉市庆阳市控制单元 | 泾河 | 一般 | 长庆桥 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅴ |  |
|  | 渭河定西市天水市控制单元 | 渭河 | 一般 | 葡萄园 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 宁夏 控制区 | 黄河中卫市控制单元 | 黄河 | 一般 | 中卫下河沿 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 黄河吴忠市控制单元 | 黄河 | 一般 | 银古公路桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 清水河固原市区控制单元 | 清水河 | 一般 | 泉眼山 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 黄河银川市控制单元 | 黄河 | 优先 | 平罗黄河大桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 泾河固原市控制单元 | 泾河 | 一般 | 崆峒 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |
|  | 黄河石嘴山市控制单元 | 黄河 | 优先 | 麻黄沟 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 内蒙古控制区 | 都斯兔河鄂托克旗控制单元 | 都斯兔河 | 一般 | 都斯兔河入黄口（新增） | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 黄河乌海市控制单元 | 黄河 | 一般 | 下海勃湾 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 黄河巴彦淖尔市控制单元 | 黄河 | 优先 | 黑柳子 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 总排干 |  | 总排干入黄口 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 黄河包头市鄂尔多斯市控制单元 | 黄河 | 优先 | 磴口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 昆都伦河 |  | 昆河口 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  |  | 四道沙河 |  | 四道沙河 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 大黑河乌兰察布市呼和浩特市控制单元 | 大黑河 | 优先 | 大入黄口 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅴ |  |
|  | 万家寨水库呼和浩特市控制单元 | 黄河 | 一般 | 喇嘛湾 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 乌兰木伦河鄂尔多斯市控制单元 | 乌兰木伦河 | 一般 | 大柳塔 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 陕西 控制区 | 黄河榆林市控制单元 | 黄河 | 一般 | 吴堡 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 无定河榆林市控制单元 | 无定河 | 一般 | 白家川 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 清涧河榆林市延安市控制单元 | 清涧河 | 一般 | 清涧 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 延河延安市控制单元 | 延河 | 一般 | 阎家滩 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 北洛河延安市渭南市控制单元 | 北洛河 | 一般 | 王谦村 | Ⅴ | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 黄河右岸延安市渭南市控制单元 | 黄河 | 一般 | 潼关 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 泾河咸阳市控制单元 | 泾河 | 一般 | 泾河桥 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 渭河宝鸡市控制单元 | 渭河 | 优先 | 魏家堡 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅴ |  |
|  | 渭河咸阳市西安市控制单元 | 渭河 | 优先 | 咸阳铁桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 渭河西安市控制单元 | 渭河 | 优先 | 新丰镇大桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 渭河渭南市控制单元 | 渭河 | 优先 | 潼关吊桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
| 山西 控制区 | 黄河左岸朔州市临汾市控制单元 | 三川河 | 一般 | 两河口村（原薛村） | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |  |
|  |  | 黄河 | 一般 | 龙门 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 汾河忻州市太原市控制单元 | 汾河 | 优先 | 小店桥 | 劣Ⅴ（COD 106.3mg/L；氨氮30.2 mg/L） | Ⅴ | Ⅴ | COD≤60mg/L，氨氮≤8mg/L |
|  | 汾河太原市临汾市控制单元 | 汾河 | 一般 | 临汾 | 劣Ⅴ（COD 74.3mg/L；氨氮28.4 mg/L） | Ⅴ | Ⅴ | COD≤60mg/L，氨氮≤8mg/L |
|  | 汾河临汾市运城市控制单元 | 汾河 | 一般 | 河津大桥 | 劣Ⅴ（COD 52.6mg/L；氨氮17.4 mg/L） | Ⅴ | V | 氨氮≤5mg/L |
|  | 黄河运城市控制单元 | 涑水河 | 一般 | 张留庄 | 劣Ⅴ（COD 107.3mg/L；氨氮22.7 mg/L） | Ⅴ | Ⅴ | COD≤60mg/L，氨氮≤8mg/L |
|  |  | 亳清河 | 一般 | 上亳村 | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 沁河长治市晋城市控制单元 | 沁河 | 一般 | 拴驴泉 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 河南 控制区 | 黄河右岸三门峡市控制单元 | 黄河 | 优先 | 三门峡大桥 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  |  | 宏农涧河 |  | 坡头桥 | 劣Ⅴ | Ⅲ | Ⅴ |  |
|  | 伊洛河三门峡市洛阳市控制单元 | 伊洛河 | 优先 | 七里铺 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ |  |
|  | 沁河焦作市济源市控制单元 | 沁河 | 一般 | 武陟渠首 | 劣Ⅴ | Ⅳ | Ⅴ |  |
|  | 黄河洛阳市郑州市控制单元 | 黄河 | 一般 | 郑州花园口 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 黄河新乡市濮阳市控制单元 | 金堤河 | 一般 | 贾垓桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ |  |

## 表3-6  三峡库区及其上游流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 水体 | 类别 | 水功能区 | 控制断面 | 水质现状 | 水质 目标 | 备注 | 水功能区目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 控制区 | 长江嘉陵江重庆市辖区控制单元 | 长江嘉陵江重庆市辖区段 | 优先 | 嘉陵江重庆开发利用区 | 寸滩 | Ⅲ（总磷0.16mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.16mg/L | Ⅲ |
|  | 长江涪陵区万州区控制单元 | 长江涪陵区万州区段 | 优先 | 长江江津、重庆城区开发利用区 | 晒网坝 | Ⅲ（总磷0.14mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.14mg/L | Ⅲ |
|  | 澎溪河开县控制单元 | 澎溪河开县段 | 优先 | 小江开县保留区 | 高阳渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅱ |
|  | 长江云阳县巫山县控制单元 | 长江云阳县巫山县段 | 优先 | 长江三峡库区保留区 | 培石 | Ⅲ（总磷0.14mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.14mg/L | Ⅱ |
|  | 长江巴东县宜昌市控制单元 | 香溪河、黄柏河巴东县宜昌市段 | 优先 | 长江三峡库区保留区 | 银杏沱 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
| 影响区 控制区 影响区 控制区 | 长江宜宾市控制单元 | 长江宜宾市段 | 一般 | 长江宜宾渔业、工业用水区 | 井口 | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 长江泸州市控制单元 | 长江泸州市段 | 优先 | 长江上游珍稀、特有鱼类自然保护区（沱江口段） | 沙溪口 | Ⅲ（总磷0.16mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.16mg/L | Ⅱ |
|  | 赤水河遵义市控制单元 | 赤水河遵义市段 | 优先 | 赤水河黔川缓冲区 | 鲢鱼溪 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 岷江宜宾市控制单元 | 长江宜宾市段 | 一般 | 岷江宜宾翠屏区渔业、饮用水源区 | 凉姜沟 | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 沱江资阳市内江市控制单元 | 沱江资阳市内江市段 | 优先 | 清流河资阳内江保留区 | 东兴龙门镇 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 沱江自贡市泸州市控制单元 | 沱江自贡市泸州市段 | 优先 | 沱江富顺泸州保留区 | 沱江一桥 | Ⅳ（总磷0.23mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.2mg/L | Ⅳ |
|  | 渠江广安市控制单元 | 渠江广安市段 | 优先 | 渠江渠县广安保留区 | 赛龙乡 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 濑溪河重庆市控制单元 | 濑溪河 | 一般 | 濑溪河大足荣昌缓冲区 | 高洞电站 | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 嘉陵江合川区控制单元 | 嘉陵江合川段 | 优先 | 嘉陵江合川保留区 | 北温泉 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 綦江重庆市控制单元 | 綦江重庆市段 | 一般 | 綦江綦江县开发利用区 | 北渡 | Ⅲ | Ⅲ |  | III |
|  | 乌江重庆市控制单元 | 乌江重庆市段 | 一般 | 乌江彭水涪陵保留区 | 锣鹰 | 劣Ⅴ（总磷0.53mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.4mg/L | Ⅱ |
|  | 龙溪河梁平县垫江县控制单元 | 龙溪河梁平县垫江县段 | 一般 | 龙溪河梁平垫江缓冲区 | 长寿湖 | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 乌江恩施州控制单元 | 郁江恩施州段 | 一般 | 郁江鄂渝缓冲区 | 长顺乡 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 香溪河神农架林区控制单元 | 香溪河神农架林区段 | 一般 | 香溪河西支保护区 | 木鱼镇 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 长江宜昌市城区控制单元 | 长江宜昌市城区段 | 一般 | 长江葛洲坝水库保留区、长江宜昌中华鲟保护区、长江宜昌开发利用区 | 云池 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
| 上游区控制区 上游区 控制区 上游区 控制区 上游区 控制区 | 金沙江迪庆州丽江市控制单元 | 金沙江迪庆州丽江市段 | 一般 | 金沙江香格里拉-丽江保留区、金沙江哈巴-玉龙雪山保护区、金沙江滇川1号缓冲区 |  |  |  |  | Ⅰ |
|  | 金沙江攀枝花市控制单元 | 金沙江攀枝花市段 | 一般 | 金沙江攀枝花开发利用区 | 金江(迤资火车站) | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 龙川江楚雄州昆明市控制单元 | 龙川江 | 优先 | 龙川江元谋开发利用区 | 江边 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 普渡河昆明市控制单元 | 普渡河 | 优先 | 普渡河富民-禄劝保留区 | 普渡河桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  | Ⅲ～Ⅳ |
|  | 牛栏江昆明市昭通市控制单元 | 牛栏江 | 优先 | 牛栏江滇黔缓冲区 | 江底桥 | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 横江昭通市控制单元 | 横江 | 一般 | 横江彝良-盐津保留区 | 横江桥 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 三岔河毕节六盘水市控制单元 | 三岔河 | 优先 | —— | 龙场 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 乌江毕节铜仁控制单元 | 乌江毕节铜仁段 | 优先 | 乌江黔渝缓冲区 | 沿河 | 劣Ⅴ（总磷0.6mg/L） | Ⅱ | 总磷≤0.4mg/L | Ⅱ |
|  | 南广河昭通市控制单元 | 南广河 | 一般 | 南广河滇川缓冲区 |  |  |  |  | Ⅲ |
|  | 乌江遵义市控制单元 | 乌江遵义市段 | 一般 | 乌江贵阳遵义黔南铜仁保留区 | 望水渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅱ |
|  | 金沙江甘孜州控制单元 | 金沙江甘孜州段 | 一般 | 赠曲白玉保留区、硕曲河得荣保留区、水洛河稻城保留区 |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | 雅砻江甘孜州攀枝花市控制单元 | 雅砻江甘孜州攀枝花段 | 一般 | 雅砻江攀枝花保留区 | 雅砻江口 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ～Ⅲ |
|  | 金沙江凉山州控制单元 | 金沙江凉山州段 | 一般 | 长江上游珍稀特有鱼类保护区（金沙江干流段） |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | 大渡河甘孜州雅安市控制单元 | 大渡河甘孜州雅安市段 | 一般 | 大渡河甘孜雅安乐山保留区 | 三谷庄 |  | Ⅲ |  | Ⅱ～Ⅲ |
|  | 岷江阿坝州控制单元 | 岷江阿坝州段 | 一般 | 岷江都江堰市保留区 | 都江堰水文站(鱼嘴) | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅱ |
|  | 沱江德阳市成都市控制单元 | 沱江德阳市成都市段 | 优先 | 沱江德阳金堂保留区 | 宏缘 | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 岷江成都市控制单元 | 岷江成都市段 | 优先 | 岷江彭山眉山太和镇饮用、景观用水区 | 彭山岷江大桥 | Ⅳ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 青衣江雅安市乐山市控制单元 | 青衣江雅安市乐山市段 | 一般 | 青衣江雅安乐山保留区、青衣江乐山开发利用区 | 姜公堰(青衣江甘岩) | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 大渡河乐山市控制单元 | 大渡河乐山市段 | 一般 | 大渡河乐山景观、饮用水源区 | 李码头 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 岷江眉山市乐山市控制单元 | 岷江眉山市乐山市段 | 一般 | 岷江乐山中坝子过渡区 | 河口渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  | Ⅲ |
|  | 涪江绵阳市控制单元 | 涪江绵阳市段 | 一般 | 涪江绵阳三台保留区、涪江三台开发利用区 | 百倾 | Ⅱ | Ⅱ |  | III |
|  | 涪江遂宁市控制单元 | 涪江遂宁市段 | 优先 | 涪江川渝缓冲区 | 老池 | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 嘉陵江广元市控制单元 | 嘉陵江广元市段 | 一般 | 嘉陵江广元保留区、嘉陵江广元开发利用区、嘉陵江苍溪保留区 | 张家岩 | Ⅱ | Ⅱ |  | III |
|  | 嘉陵江南充市控制单元 | 嘉陵江南充市段 | 一般 | 嘉陵江阆中南部保留区、嘉陵江南部开发利用区 | 李渡镇 | Ⅱ | Ⅱ |  | III |
|  | 嘉陵江广安市控制单元 | 嘉陵江 | 优先 | 渠江川渝缓冲区 | 清平镇 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅲ |
|  | 巴河巴中市控制单元 | 巴河(渠江) | 一般 | 渠江巴中开发利用区、渠江巴中平昌保留区 | 江陵 | Ⅱ | Ⅱ |  | III |
|  | 渠江达州市控制单元 | 渠江达州市段 | 一般 | 渠江渠县开发利用区 | 团堡岭 | Ⅱ | Ⅱ |  | III |
|  | 乌江秀山县酉阳县控制单元 | 酉水重庆段 | 一般 | 酉水酉阳秀山保留区 |  |  |  |  | Ⅱ |
|  | 任河城口县控制单元 | 任河城口县段 | 一般 | 任河城口保留区 | 水寨子 | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅱ |

## 表3-7  巢湖流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 水体 | 类别 | 断面名称 | 水质现状 | 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合肥市控制区 | 南淝河合肥市控制单元 | 南淝河 | 优先 | 施口 | 劣Ⅴ（氨氮8.5mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤6.5mg/L |
|  | 十五里河合肥市控制单元 | 十五里河 | 优先 | 希望桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 派河肥西县控制单元 | 派河 | 优先 | 肥西化肥厂下 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 丰乐河肥西县控制单元 | 丰乐河 | 一般 | 河口大桥 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 塘西饮用水源保护区控制单元 | 巢湖 | 优先 | 塘西 | Ⅴ（总磷0.13mg/L） | Ⅴ | 总磷≤0.1mg/L； |
|  | 西部湖区合肥市控制单元 | 巢湖 | 一般 | 西半湖湖心 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 六安市控制区 | 杭埠河六安市控制单元 | 杭埠河 | 优先 | 北闸渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 巢湖市控制区 | 白石天河庐江县控制单元 | 白石天河 | 一般 | 石堆渡口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 兆河无为县控制单元 | 兆河 | 一般 | 入湖口渡口 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 裕溪河巢湖市控制单元 | 裕溪河 | 一般 | 裕溪口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 柘皋河巢湖市控制单元 | 柘皋河 | 一般 | 柘皋大桥 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 巢湖市饮用水源保护区控制单元 | 巢湖 | 优先 | 巢湖船厂 | Ⅳ（总磷0.07mg/L） | Ⅲ | 总磷≤0.06mg/L |
|  | 东部湖区巢湖市控制单元 | 巢湖 | 一般 | 东半湖湖心 | Ⅳ | Ⅳ |  |

## 表3-8  滇池流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 类别 | 水 体 | 控制断面 | 水质 现状 | 水质目标 | 水功能区 | 水功能区目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 草海控制区 | 草海湖体控制单元 | 优先 | 滇池草海 | 草海中心 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 滇池昆明草海工业、景观用水区 | Ⅲ | 2013年阶段目标：氨氮≤5 mg/L；总磷≤0.45 mg/L |
|  |  |  |  | 断桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  | 草海陆域控制单元 | 优先 | 新河 | 积善村桥 | 劣Ⅴ（COD117.8mg/L；氨氮25.4mg/L） | Ⅴ | 新河昆明景观、工业用水区 | Ⅲ | COD≤60 mg/L；氨氮≤8mg/L |
|  |  |  | 老运粮河 | 积下村 | 劣Ⅴ（氨氮 5.97mg/L） | Ⅴ |  |  | 氨氮≤5mg/L |
|  |  |  | 西坝河 | 金属筛片厂小桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ |  |  | ※ |
|  |  |  | 乌龙河 | 明波村 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  | 船房河 | 一检站 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 船房河昆明景观、农业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 大观河 | 篆塘河泵站 | 劣Ⅴ | Ⅳ | 大观河昆明过渡区 | Ⅲ | ※ |
|  |  |  | 自卫村水库 | 自卫村水库监测点 | III | Ⅲ |  |  |  |
| 外海控制区 | 外海湖体控制单元 | 优先 | 滇池外海 | 灰湾中 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  | 2013年阶段目标：COD≤50 mg/L |
|  |  |  |  | 罗家营 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 滇池东北部饮用、农业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  |  | 观音山东 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  |  | 观音山中 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 滇池北部西部农业、景观用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  |  | 观音山西 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  |  | 白鱼口 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  |  | 海口西 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  |  | 滇池南 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  | 外海北岸控制单元 | 优先 | 宝象河 | 宝丰村 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 宝象河昆明农业、景观用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 海河 | 范家村新二桥 | 劣Ⅴ | Ⅳ |  |  |  |
|  |  |  | 金汁河 | 昆河铁路（王大桥） | 劣Ⅴ | Ⅲ | 金汁河昆明景观、工业用水区 | Ⅲ | ※ |
|  |  |  | 盘龙江 | 严家村桥 | 劣Ⅴ | Ⅲ | 盘龙江昆明景观、农业用水区 | Ⅲ | ※ |
|  |  |  | 松华坝水库 | 松华坝水库监测点 | Ⅱ | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  | 宝象河水库 | 宝象河水库监测点 | III | Ⅲ |  |  |  |
|  | 外海东岸控制单元 | 优先 | 洛龙河 | 江尾下闸 | Ⅳ | Ⅲ | 洛龙河昆明农业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 捞渔河 | 土萝村 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 捞鱼河昆明农业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 马料河 | 小古城桥（回龙村） | Ⅴ | Ⅳ | 马料河昆明农业用水区 | Ⅲ |  |
|  | 外海南岸控制单元 | 优先 | 东大河 | 东大河入湖口 | Ⅳ | Ⅳ |  |  |  |
|  |  |  | 中河 | 昆阳码头 | 劣Ⅴ（氨氮 4.12mg/L） | Ⅴ |  |  | 氨氮≤3mg/L |
|  |  |  | 柴河 | 牛恋乡 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |  |  |
|  |  |  | 大河水库 | 大河水库监测点 | III | Ⅲ | 大河水库饮用、农业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 柴河水库 | 柴河水库监测点 | - | Ⅲ | 柴河水库饮用、农业、工业用水区 | Ⅲ |  |
|  |  |  | 双龙水库 | 双龙水库监测点 | III | Ⅲ |  |  |  |
|  |  |  | 洛武河水库 | 洛武河水库监测点 | - | Ⅲ |  |  |  |

## 表3-9  太湖流域水质目标表

| 省份 | 水 体 | 断面名称 | 断面属性 | 水质现状 | 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏 | 京杭大运河 | 王江泾1 | 省界断面 | Ⅴ | Ⅳ |  |
|  | 千灯浦 | 千灯浦口 | 省界断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 朱厍港 | 朱厍港口 | 省界断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 北部沿岸区 | - | 湖体 | - | Ⅲ |  |
|  | 东部沿岸区 | - | 湖体 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 南部沿岸区 | - | 湖体 | - | Ⅳ |  |
|  | 西部沿岸区 | - | 湖体 | - | Ⅳ |  |
|  | 湖心区 | - | 湖体 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 漕桥河 | 百渎港 | 入湖河流断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 武进港 | 戴溪桥 | 入湖河流断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 太滆运河 | 黄埝桥 | 入湖河流断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 洪巷港 | 洪巷桥 | 入湖河流断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 太浦河 | 太浦闸 | 出湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 吴淞江 | 瓜泾口西 | 出湖河流断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
|  | 苏东河 | 越溪桥 | 出湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 木光河 | 善人桥 | 出湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 浒光河 | 虎山桥 | 出湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 胥江 | 航管站 | 出湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 烂溪塘 | 乌镇北 | 省界断面 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 浙江 | 荻塘 | 南浔 | 省界断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 红旗塘 | 红旗塘大坝 | 省界断面 | Ⅳ | Ⅳ |  |
|  | 上海塘 | 青阳汇 | 省界断面 | 劣Ⅴ（氨氮3.19mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤3.0mg/L |
|  | 广陈塘 | 小新村 | 省界断面 | 劣Ⅴ | Ⅴ |  |
|  | 枫泾塘 | 枫南大桥 | 省界断面 | 劣Ⅴ（氨氮2.48mg/L） | Ⅴ | 氨氮≤2.3mg/L |
|  | 西苕溪 | 小梅口 | 入湖河流断面 | Ⅱ | Ⅲ |  |
|  | 东苕溪 | 大钱 | 入湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 杨家浦港 | 杨家浦 | 入湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 西苕溪 | 新港口 | 入湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 长兴港 | 新塘 | 入湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |
|  | 合溪 | 合溪 | 入湖河流断面 | Ⅲ | Ⅲ |  |

## 表3-10  丹江口库区及上游流域水质目标表

| 控制区 | 控制单元 | 控制子单元 | 水体 | 控制断面 | 水质现状 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 南 控制区 | 丹江口水库北支控制单元 | 库区南阳新淹没区子单元 | 库区 | 陶岔 | II | II |
|  |  | 老灌河张营子单元 | 老灌河 | 张营* | III | II |
|  |  | 老灌河垱子岭子单元 | 老灌河 | 西峡水文站* | III | III |
|  |  | 老灌河许营子单元 | 老灌河 | 许营 | III | III |
|  | 老灌河上游控制单元 | 丁河子单元 | 丁河 | 封湾 | III | II |
|  |  | 响尾河子单元 | 响尾河 | 东台子 | II | II |
|  |  | 杨河子单元 | 杨河 | 杨河 | II | II |
|  |  | 老灌河栾川卢氏子单元 | 老灌河 | 三道河 | III | III |
|  | 丹江淇河控制单元 | 淇河淅川子单元 | 淇河 | 高湾 | IV | IV |
|  |  | 淇河西峡子单元 | 淇河 | 西坪淇河大桥 |  | III |
|  |  | 淇河卢氏子单元 | 淇河 | 上河 | III | II |
|  |  | 丹江淅川子单元 | 丹江 | 丹江大石桥 |  | II |
| 湖 北 控制区 | 库区十堰控制单元 | 库区十堰新淹没区子单元 | 库区 | 胡家岭、台子山 |  | II |
|  |  | 神定河子单元 | 神定河 | 八亩地** | 劣Ⅴ | III |
|  |  | 泗河子单元 | 泗河 | 鸳鸯寺 |  | IV |
|  |  | 剑河子单元 | 剑河 | 石家庄 |  | III |
|  |  | 犟河子单元 | 犟河 | 东湾桥 | 劣Ⅴ | III |
|  |  | 堵河下游子单元 | 堵河 | 辽瓦 | II | II |
|  |  | 官山河子单元 | 官山河 | 孙家湾 |  | II |
|  |  | 浪河子单元 | 浪河 | 浪河口 | III | II |
|  |  | 曲远河子单元 | 曲远河 | 青曲 | II | II |
|  |  | 淘谷河子单元 | 淘谷河 | 淘谷河口 |  | II |
|  |  | 东河子单元 | 东河 | 东河口 |  | II |
|  |  | 滔河子单元 | 滔河 | 梅家铺 |  | II |
|  | 天河郧西控制单元 | 汉江郧西县子单元 | 汉江 | 陈家坡 | II | II |
|  |  | 天河子单元 | 天河 | 观音镇** | III | II |
|  | 堵河上游控制单元 | 堵河黄龙滩子单元 | 堵河 | 黄龙滩水库 | II | II |
|  |  | 官渡河子单元 | 官渡河 | 两河口 |  | II |
|  |  | 神农架子单元 | 堵河 | （待定） |  | II |
|  |  | 汇湾河子单元 | 汇湾河 | 新洲 | II | II |
|  | 金钱河控制单元 | 郧西羊尾子单元 | 汉江 | 羊尾 | II | II |
|  |  | 金钱河郧西子单元 | 金钱河 | 夹河口 | II | III |
| 陕 西 控制区 |  | 金钱河商洛出省界前子单元 | 金钱河 | 南宽坪（上津） |  | III |
|  | 丹江出省界前控制单元 | 丹江商洛出省界前子单元 | 丹江 | 湘河 |  | III |
|  |  | 滔河商洛出省界前子单元 | 滔河 | 滔河水库 |  | III |
|  |  | 天河商洛出省界前子单元 | 天河 | 照川 |  | III |
|  | 丹江丹凤控制单元 | 丹江丹凤下子单元 | 丹江 | 丹凤下 | III | II |
|  | 丹江商州控制单元 | 丹江商州张村子单元 | 丹江 | 张村 | IV | III |
|  |  | 丹江商州构峪桥子单元 | 丹江 | 构峪桥 | II | III |
|  | 汉江出省界前控制单元 | 白河子单元 | 白河 | 白河 | II | II |
|  |  | 旬河子单元 | 旬河 | 旬河口 |  | III |
|  |  | 坝河子单元 | 坝河 | 坝河口 |  | III |
|  | 汉江汉滨控制单元 | 汉滨子单元 | 汉江 | 安康 | II | II |
|  |  | 月河子单元 | 月河 | 月河 |  | III |
|  | 南江河出省界前控制单元 | 南江河出省界前控制单元 | 南江河 | 出省界 | III | III |
|  | 安康水库控制单元 | 安康水库控制单元 | 安康水库 | 紫阳洞河口 | II | III |
|  | 石泉水库控制单元 | 石泉水库控制单元 | 石泉水库 | 石泉 | II | II |
|  | 汉江南柳渡控制单元 | 汉江南柳渡控制单元 | 汉江 | 南柳渡 | III | II |
|  | 汉江梁西渡控制单元 | 汉江梁西渡控制单元 | 汉江 | 梁西渡 | III | III |

# 附表4：重点流域控制区总量控制目标表

| 流域 | 控制区 | COD排放量（万吨） |  |  | 氨氮排放量（万吨） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010年 | 2015年 | 削减比例 | 2010年 | 2015年 | 削减比例 |
| 淮河 | 淮河河南 | 35.83 | 32.24 | -10.0% | 5.14 | 4.45 | -13.3% |
|  | 淮河安徽 | 28.39 | 25.82 | -9.1% | 3.85 | 3.44 | -10.8% |
|  | 南四湖山东 | 14.23 | 12.14 | -14.6% | 2.08 | 1.77 | -15.0% |
|  | 沂沭河山东 | 7.09 | 6.39 | -9.9% | 1.25 | 1.12 | -10.4% |
|  | 京杭运河江苏 | 17.37 | 14.18 | -18.4% | 2.21 | 1.91 | -13.5% |
|  | 淮河江苏 | 4.68 | 3.93 | -16.2% | 0.6 | 0.52 | -12.9% |
|  | 江苏苏北排海区 | 6.89 | 5.45 | -20.9% | 0.83 | 0.72 | -13.4% |
|  | 江苏通榆河 | 19.15 | 16.14 | -15.8% | 2.41 | 2.14 | -11.2% |
|  | 合计 | 133.63 | 116.28 | -13.0% | 18.38 | 16.09 | -12.5% |
| 海河 | 北京 | 10.92 | 9.85 | -9.80% | 1.64 | 1.47 | -10.40% |
|  | 天津 | 10.98 | 9.97 | -9.20% | 2.01 | 1.8 | -10.40% |
|  | 河北 | 45.02 | 40.16 | -10.80% | 6.92 | 6.05 | -12.60% |
|  | 山西 | 10.58 | 8.92 | -15.70% | 1.6 | 1.4 | -12.50% |
|  | 河南 | 11.38 | 10.24 | -10.00% | 1.6 | 1.39 | -13.10% |
|  | 山东 | 20.82 | 18.13 | -12.90% | 3.11 | 2.69 | -13.50% |
|  | 内蒙古 | 0.79 | 0.73 | -7.60% | 0.088 | 0.079 | -10.20% |
|  | 合计 | 110.18 | 98 | -11.10% | 16.94 | 14.88 | -12.20% |
| 辽河 | 内蒙古 | 12.45 | 11.53 | -7.4% | 0.81 | 0.7 | -13.6% |
|  | 吉林 | 7.33 | 6.68 | -8.9% | 0.67 | 0.59 | -11.9% |
|  | 辽宁 | 72.96 | 63.9 | -12.4% | 6.06 | 5.23 | -13.7% |
|  | 合计 | 92.74 | 82.11 | -11.5% | 7.54 | 6.52 | -13.5% |
| 松花江 | 黑龙江 | 39.62 | 35.34 | -10.80% | 5.31 | 4.65 | -12.50% |
|  | 吉林 | 19.57 | 17.63 | -9.90% | 2.8 | 2.47 | -11.90% |
|  | 内蒙古 | 4.27 | 4.05 | -5.20% | 0.59 | 0.56 | -5.20% |
|  | 合计 | 63.46 | 57.02 | -10.10% | 8.7 | 7.67 | -11.80% |
| 黄河中上游 | 甘肃 | 16.42 | 15.28 | -6.90% | 2.58 | 2.35 | -8.90% |
|  | 河南 | 10.62 | 9.55 | -10.10% | 1.43 | 1.25 | -12.60% |
|  | 内蒙古 | 13 | 11.88 | -8.60% | 2 | 1.81 | -9.50% |
|  | 宁夏 | 13.3 | 12.34 | -7.20% | 1.6 | 1.46 | -8.80% |
|  | 青海 | 5.8 | 5.59 | -3.60% | 0.61 | 0.57 | -6.60% |
|  | 山西 | 20.82 | 18.65 | -10.40% | 3.07 | 2.74 | -10.70% |
|  | 陕西 | 28.54 | 26.14 | -8.40% | 3.63 | 3.27 | -9.90% |
|  | 合计 | 108.49 | 99.44 | -8.30% | 14.91 | 13.45 | -9.80% |
| 三峡库区及其上游 | 库区 | 29.21 | 27.117 | -7.2% | 3.798 | 3.431 | -9.7% |
|  | 影响区 | 64.08 | 59.771 | -6.7% | 6.957 | 6.331 | -9.0% |
|  | 上游区 | 139.13 | 130.05 | -6.5% | 12.96 | 11.77 | -9.2% |
|  | 合计 | 232.42 | 216.92 | -6.7% | 23.68 | 21.56 | -9.0% |
| 巢湖 | 合肥市 | 5.99 | 5.47 | -8.7% | 1.32 | 1.12 | -15.2% |
|  | 六安市 | 0.7 | 0.65 | -7.1% | 0.19 | 0.17 | -10.5% |
|  | 巢湖市 | 2.01 | 1.86 | -7.5% | 0.65 | 0.58 | -10.8% |
|  | 合计 | 8.7 | 7.97 | -8.4% | 2.16 | 1.88 | -13.0% |
| 滇池 | 草海 | 0.66 | 0.6 | -9.1% | 0.23 | 0.21 | -8.7% |
|  | 外海 | 1 | 0.89 | -11.0% | 0.26 | 0.23 | -11.5% |
|  | 合计 | 1.66 | 1.5 | -9.6% | 0.49 | 0.44 | -10.2% |
| 太湖 | 江苏 | 15.58 | 13.57 | -12.90% | 2.44 | 2.12 | -13.10% |
|  | 浙江 | 11.05 | 9.61 | -13.00% | 2.07 | 1.82 | -12.10% |
|  | 合计 | 26.63 | 23.18 | -13.00% | 4.51 | 3.94 | -12.60% |
| 丹江口库区及上游 | 河南省 | 1.21 | 1.06 | -12.40% | 0.15 | 0.13 | -13.30% |
|  | 湖北省 | 3.15 | 2.89 | -8.30% | 0.46 | 0.42 | -8.70% |
|  | 陕西省 | 7.4 | 6.82 | -7.80% | 1.09 | 0.98 | -10.10% |
|  | 合计 | 11.76 | 10.77 | -8.40% | 1.7 | 1.53 | -10.40% |

# 附表5：重点流域项目投资汇总表

## 表5-1  重点流域项目投资汇总表

| 流域 | 省份 | 城镇污水处理及配套设施 |  | 工业污染防治项目 |  | 饮用水水源地污染防治项目 |  | 畜禽养殖污染防治项目 |  | 区域水环境综合治理项目 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 投资（亿元） | 个数 | 投资（亿元） | 个数 | 投资（亿元） | 个数 | 投资（亿元） | 个数 | 投资（亿元） | 个数 | 投资（亿元） |
| 淮河 | 河南 | 126 | 80.95 | 93 | 41.37 | 1 | 0.87 | 39 | 3.26 | 6 | 4.04 | 265 | 130.49 |
|  | 安徽 | 105 | 55.28 | 96 | 22.53 | 11 | 2.03 | 84 | 3.4 | 37 | 6.86 | 333 | 90.1 |
|  | 山东 | 150 | 51.43 | 151 | 43.65 | 4 | 0.82 | 59 | 4.4 | 82 | 29.02 | 446 | 129.32 |
|  | 江苏 | 87 | 58.91 | 27 | 10.02 | 10 | 4.84 | 10 | 1.41 | 34 | 28.68 | 168 | 103.86 |
|  | 合计 | 468 | 246.56 | 367 | 117.58 | 26 | 8.56 | 192 | 12.48 | 159 | 68.6 | 1212 | 453.78 |
| 海河 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.05 | 2 | 31.05 |
|  | 天津 | 24 | 33.14 | 13 | 4.82 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 6 | 71.59 | 44 | 109.61 |
|  | 河北 | 110 | 75.29 | 69 | 14.97 | 1 | 0.2 | 34 | 2.31 | 3 | 2.19 | 217 | 94.96 |
|  | 山西 | 105 | 73.88 | 78 | 6.11 | 4 | 0.63 | 39 | 1.01 | 29 | 29.46 | 255 | 111.09 |
|  | 河南 | 57 | 44.73 | 15 | 3.12 | 1 | 0.35 | 5 | 0.27 | 3 | 8.34 | 81 | 56.81 |
|  | 山东 | 111 | 59.38 | 191 | 50.91 | 2 | 0.96 | 29 | 1.86 | 70 | 29.28 | 403 | 142.39 |
|  | 内蒙古 | 3 | 1.49 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.2 | 8 | 3.11 |
|  | 合计 | 410 | 287.91 | 369 | 81.30 | 6 | 1.45 | 108 | 5.50 | 114 | 172.11 | 1010 | 549.02 |
| 辽河 | 内蒙 | 47 | 32.76 | 1 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33.02 |
|  | 吉林 | 16 | 16.79 | 24 | 3.17 | 4 | 1.53 | 1 | 0.07 | 16 | 20.12 | 61 | 41.68 |
|  | 辽宁 | 178 | 153.64 | 66 | 35.26 | 14 | 7.53 | 34 | 3.86 | 105 | 115.44 | 397 | 315.72 |
|  | 合计 | 241 | 203.2 | 91 | 38.68 | 18 | 9.06 | 35 | 3.92 | 121 | 135.56 | 506 | 390.42 |
| 松花江 | 黑龙江 | 136 | 68.81 | 122 | 28.87 | 37 | 11.48 | 57 | 5.01 | 27 | 22.54 | 379 | 136.71 |
|  | 吉林 | 56 | 62.26 | 37 | 6.4 | 10 | 5.96 | 22 | 2.19 | 16 | 7.14 | 141 | 83.95 |
|  | 内蒙古 | 19 | 11.34 | 6 | 2.44 | 5 | 0.65 | 2 | 0.12 | 5 | 0.62 | 37 | 15.17 |
|  | 合计 | 211 | 142.41 | 165 | 37.71 | 52 | 18.09 | 81 | 7.32 | 48 | 30.3 | 557 | 235.83 |
| 黄河中上游 | 青海 | 21 | 6.22 | 15 | 1.73 | 1 | 0.27 | 1 | 0.02 | 8 | 6.76 | 46 | 15 |
|  | 甘肃 | 62 | 41.46 | 28 | 8.05 | 9 | 0.63 | 20 | 1.03 | 3 | 0.63 | 122 | 51.8 |
|  | 宁夏 | 33 | 18.79 | 23 | 9.88 | 5 | 1 | 6 | 0.3 | 4 | 3.96 | 71 | 33.93 |
|  | 内蒙古 | 29 | 24.65 | 9 | 7.03 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 4 | 3.73 | 46 | 35.59 |
|  | 山西 | 57 | 35.18 | 35 | 10.42 | 1 | 0.15 | 11 | 0.72 | 16 | 19.13 | 120 | 65.6 |
|  | 陕西 | 64 | 54.43 | 34 | 7.95 | 7 | 0.89 | 13 | 0.63 | 13 | 6.59 | 131 | 70.49 |
|  | 河南 | 53 | 29.93 | 28 | 16.55 | 0 | 0 | 4 | 0.39 | 2 | 0.65 | 87 | 47.51 |
|  | 合计 | 319 | 210.66 | 172 | 61.61 | 23 | 2.95 | 59 | 3.27 | 50 | 41.43 | 623 | 319.91 |
| 三峡库区及其上游 | 湖北 | 57 | 15.3 | 28 | 7.7 | 9 | 1.9 | 23 | 1.6 | 77 | 20.7 | 194 | 47.2 |
|  | 重庆 | 123 | 94.6 | 36 | 27 | 4 | 2.2 | 7 | 0.8 | 50 | 44.8 | 220 | 169.4 |
|  | 四川 | 57 | 82.9 | 41 | 18.6 | 18 | 8.4 | 18 | 1 | 58 | 41.7 | 192 | 152.6 |
|  | 贵州 | 76 | 20 | 23 | 6 | 12 | 1.2 | 24 | 0.5 | 24 | 12.2 | 159 | 39.9 |
|  | 云南 | 54 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 15.2 | 101 | 37.9 |
|  | 合计 | 367 | 235.5 | 128 | 59.3 | 43 | 13.7 | 72 | 3.9 | 256 | 134.6 | 866 | 447 |
| 巢湖 | 安徽 | 40 | 50.6 | 21 | 8.7 | 4 | 7.5 | 12 | 9.6 | 40 | 32.5 | 117 | 109 |
|  | 合计 | 40 | 50.6 | 21 | 8.7 | 4 | 7.5 | 12 | 9.6 | 40 | 32.5 | 117 | 109 |
| 滇池 | 云南 | 39 | 180.08 | 7 | 7.81 | 6 | 3.61 | 1 | 0.13 | 47 | 224.05 | 100 | 415.68 |
|  | 合计 | 39 | 180.08 | 7 | 7.81 | 6 | 3.61 | 1 | 0.13 | 47 | 224.1 | 100 | 415.68 |
| 总计 |  | 2095 | 1556.92 | 1320 | 412.69 | 178 | 64.92 | 560 | 46.12 | 835 | 839.15 | 4991 | 2920.64 |

## 表5-2  重点流域优先控制单元项目投资汇总表

| 流域 | 省份 | 城镇污水处理及 配套设施 |  | 工业污染防治 项目 |  | 饮用水水源地污染防治项目 |  | 畜禽养殖污染防治项目 |  | 区域水环境综合治理项目 |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 个数 | 投资 （亿元） | 个数 | 投资 （亿元） | 个数 | 投资 （亿元） | 个数 | 投资 （亿元） | 个数 | 投资 （亿元） | 个数 | 投资 （亿元） |
| 淮河 | 河南 | 66 | 43.81 | 59 | 24.87 | 0 | 0 | 21 | 1.83 | 4 | 2.88 | 150 | 73.39 |
|  | 安徽 | 89 | 47.93 | 86 | 20.57 | 9 | 1.72 | 71 | 3.01 | 34 | 6.36 | 289 | 79.59 |
|  | 山东 | 90 | 31.18 | 111 | 33.23 | 2 | 0.58 | 44 | 2.91 | 41 | 18.94 | 288 | 86.84 |
|  | 江苏 | 35 | 21.61 | 9 | 3.05 | 5 | 1.32 | 2 | 0.36 | 13 | 16.28 | 64 | 42.62 |
|  | 合计 | 280 | 144.53 | 265 | 81.72 | 16 | 3.62 | 138 | 8.12 | 92 | 44.45 | 791 | 282.44 |
| 海河 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.05 | 2 | 31.05 |
|  | 天津 | 2 | 1.4 | 2 | 0.5 | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 48.2 | 6 | 50.16 |
|  | 河北 | 20 | 15.83 | 12 | 3.16 | 1 | 0.2 | 5 | 0.098 | 0 | 0 | 38 | 19.29 |
|  | 山西 | 32 | 18.32 | 28 | 2.58 | 2 | 0.23 | 15 | 0.39 | 19 | 14.41 | 96 | 35.93 |
|  | 河南 | 36 | 32.19 | 7 | 1.48 | 0 | 0 | 5 | 0.27 | 3 | 8.34 | 51 | 42.28 |
|  | 山东 | 90 | 49.83 | 150 | 37.82 | 2 | 0.96 | 27 | 1.69 | 55 | 25.7 | 324 | 116 |
|  | 内蒙古 | 3 | 1.49 | 3 | 1.37 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 1 | 0.2 | 8 | 3.11 |
|  | 合计 | 183 | 119.06 | 202 | 46.91 | 6 | 1.45 | 53 | 2.5 | 81 | 127.9 | 525 | 297.82 |
| 辽河 | 内蒙 | 12 | 15.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15.71 |
|  | 吉林 | 15 | 15.04 | 23 | 3.13 | 4 | 1.53 | 1 | 0.07 | 14 | 19.89 | 57 | 39.66 |
|  | 辽宁 | 147 | 128.88 | 49 | 26.41 | 11 | 6.69 | 22 | 2.53 | 97 | 112.53 | 326 | 277.04 |
|  | 合计 | 174 | 159.63 | 72 | 29.55 | 15 | 8.22 | 23 | 2.59 | 111 | 132.41 | 395 | 332.41 |
| 松花江 | 黑龙江 | 41 | 24.46 | 58 | 13.57 | 10 | 1.88 | 31 | 2.4 | 17 | 17.45 | 157 | 59.76 |
|  | 吉林 | 35 | 42.89 | 21 | 4.54 | 7 | 4.88 | 10 | 0.86 | 12 | 6.63 | 85 | 59.8 |
|  | 内蒙古 | 3 | 2.79 | 1 | 0.14 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 0.36 | 9 | 3.48 |
|  | 合计 | 79 | 70.14 | 80 | 18.25 | 18 | 6.95 | 41 | 3.26 | 33 | 24.43 | 251 | 123.03 |
| 黄河中上游 | 青海 | 10 | 3.27 | 14 | 1.7 | 1 | 0.27 | 0 | 0 | 4 | 5.18 | 29 | 10.41 |
|  | 甘肃 | 15 | 14.38 | 5 | 1.31 | 2 | 0.17 | 3 | 0.07 | 1 | 0.19 | 26 | 16.12 |
|  | 宁夏 | 19 | 12.6 | 3 | 1.36 | 3 | 0.49 | 3 | 0.14 | 1 | 1.42 | 29 | 16.01 |
|  | 内蒙古 | 23 | 22.31 | 7 | 5.38 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 3 | 3.23 | 37 | 31.1 |
|  | 山西 | 6 | 6.43 | 6 | 2.73 | 1 | 0.15 | 2 | 0.05 | 5 | 4.84 | 20 | 14.2 |
|  | 陕西 | 32 | 44.83 | 21 | 4.46 | 3 | 0.21 | 8 | 0.4 | 4 | 1.78 | 68 | 51.68 |
|  | 河南 | 26 | 14.3 | 17 | 9.03 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.65 | 46 | 24.07 |
|  | 合计 | 131 | 118.11 | 73 | 25.97 | 10 | 1.3 | 21 | 0.94 | 20 | 17.28 | 255 | 163.59 |
| 三峡库区及其上游 | 湖北 | 34 | 6.9 | 9 | 1.4 | 4 | 1.3 | 18 | 1.4 | 54 | 16 | 119 | 27 |
|  | 重庆 | 89 | 77.5 | 26 | 20.6 | 3 | 1.6 | 4 | 0.6 | 40 | 41.9 | 162 | 142.2 |
|  | 四川 | 40 | 67.5 | 17 | 11.5 | 6 | 4.2 | 1 | 0.3 | 31 | 22.7 | 95 | 106.2 |
|  | 贵州 | 74 | 19.6 | 23 | 6 | 12 | 1.2 | 23 | 0.5 | 24 | 12.2 | 156 | 39.5 |
|  | 云南 | 37 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8.2 | 53 | 21.6 |
|  | 合计 | 274 | 184.9 | 73 | 37.2 | 25 | 8.3 | 46 | 2.8 | 165 | 101 | 583 | 334.4 |
| 巢湖 | 安徽 | 24 | 43.4 | 13 | 7.3 | 3 | 7 | 2 | 6.4 | 27 | 24.2 | 69 | 88.4 |
|  | 合计 | 24 | 43.4 | 13 | 7.3 | 3 | 7 | 2 | 6.4 | 27 | 24.2 | 69 | 88.4 |
| 滇池 | 云南 | 39 | 180.08 | 6 | 7.13 | 6 | 3.61 | 1 | 0.13 | 44 | 216.2 | 96 | 407.15 |
|  | 合计 | 39 | 180.08 | 6 | 7.13 | 6 | 3.61 | 1 | 0.13 | 44 | 216.2 | 96 | 407.15 |
| 总计 |  | 1184 | 1019.85 | 784 | 254.03 | 99 | 40.45 | 325 | 26.74 | 573 | 687.87 | 2965 | 2029.24 |

## 表5-3  城镇污水处理及配套设施建设项目投资汇总表

| 流域 | 省份 | 新增污水处理设施 |  | 新增污水管网 |  | 新增再生水利用设施 |  | 新增污泥处理处置 |  | 升级改造污水处理设施 |  | 投资合计（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规模（万立方米/日） | 投资 （亿元） | 长度 （公里） | 投资 （亿元） | 规模（万立方米/日） | 投资 （亿元） | 规模（吨干泥/日） | 投资 （亿元） | 规模（万立方米/日） | 投资 （亿元） |  |
| 淮河 | 河南 | 254 | 51.45 | 1494 | 15.71 | 44 | 2.46 | 711 | 3.24 | 122 | 8.1 | 80.96 |
|  | 安徽 | 134 | 25.28 | 2499 | 22.54 | 21 | 2.24 | 1910 | 1.12 | 77 | 4.1 | 55.28 |
|  | 山东 | 60 | 11.9 | 2489 | 26.09 | 62 | 6.24 | 404 | 6.88 | 8 | 0.32 | 51.43 |
|  | 江苏 | 127 | 27.31 | 1987 | 28.22 | 2 | 0.22 | 1325 | 0.42 | 50 | 2.75 | 58.92 |
|  | 合计 | 575 | 115.94 | 8469 | 92.56 | 129 | 11.16 | 4350 | 11.66 | 257 | 15.27 | 246.59 |
| 海河 | 北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 天津 | 86 | 29.5 | 226 | 2.14 | 5 | 1.2 |  | 0 | 1 | 0.29 | 33.13 |
|  | 河北 | 156 | 33.72 | 2359 | 24.98 | 61 | 4.15 | 66 | 3.45 | 97 | 8.99 | 75.29 |
|  | 山西 | 88 | 25.49 | 2112 | 22.5 | 43 | 9.32 | 956 | 7.51 | 59 | 9.07 | 73.89 |
|  | 河南 | 95 | 19.32 | 1155 | 13.49 | 66 | 7.68 | 885 | 1.61 | 55 | 2.61 | 44.71 |
|  | 山东 | 116 | 21.12 | 2766 | 27.66 | 62 | 6.22 | 876 | 4.38 | 0 | 0 | 59.38 |
|  | 内蒙古 | 1 | 0.3 | 51 | 0.74 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0.36 | 1.5 |
|  | 合计 | 542 | 129.45 | 8669 | 91.51 | 238 | 28.67 | 2783 | 16.95 | 217 | 21.32 | 287.9 |
| 辽河 | 内蒙 | 27 | 6.87 | 1084 | 9.88 | 46 | 9.71 | 650 | 2.48 | 27 | 3.82 | 32.76 |
|  | 吉林 | 29 | 6.66 | 357 | 6.94 | 10 | 0.77 | 220 | 1.22 | 22 | 1.2 | 16.79 |
|  | 辽宁 | 356 | 73.27 | 3271 | 39.95 | 147 | 20.48 | 1568 | 6.5 | 197 | 12.52 | 152.72 |
|  | 合计 | 412 | 86.8 | 4712 | 56.77 | 203 | 30.96 | 2438 | 10.2 | 246 | 17.54 | 202.27 |
| 松花江 | 黑龙江 | 107 | 26.56 | 2126 | 29.64 | 33 | 4.43 | 313 | 8.18 |  |  | 68.81 |
|  | 吉林 | 92 | 25.6 | 1622 | 24.24 | 22 | 3.97 | 564 | 2.2 | 86 | 6.24 | 62.25 |
|  | 内蒙古 | 17 | 3.41 | 501 | 4.67 | 20 | 2.56 | 8 | 0.1 | 4 | 0.6 | 11.34 |
|  | 合计 | 216 | 55.57 | 4249 | 58.55 | 75 | 10.96 | 885 | 10.48 | 90 | 6.84 | 142.4 |
| 黄河中上游 | 青海 | 6 | 1.84 | 196 | 2.45 | 4 | 0.79 | 300 | 0.58 | 13 | 0.57 | 6.23 |
|  | 甘肃 | 86 | 15.6 | 1500 | 18.16 | 33 | 3.51 | 961 | 4.01 | 21 | 0.18 | 41.46 |
|  | 宁夏 | 23 | 4.53 | 711 | 6.97 | 22 | 2.32 | 1522 | 0.48 | 49 | 4.49 | 18.79 |
|  | 内蒙古 | 24 | 4.83 | 882 | 10.04 | 41 | 4.37 | 513 | 2.56 | 29 | 2.85 | 24.65 |
|  | 山西 | 57 | 10.96 | 1101 | 11.84 | 64 | 8.18 | 100 | 0.77 | 30 | 3.43 | 35.18 |
|  | 陕西 | 148 | 28.09 | 1273 | 13.25 | 24 | 2.16 | 160 | 8.4 | 34 | 2.54 | 54.44 |
|  | 河南 | 83 | 15.11 | 963 | 9.47 | 14 | 1.12 | 479 | 1.46 | 77 | 2.77 | 29.93 |
|  | 合计 | 427 | 80.96 | 6626 | 72.18 | 202 | 22.45 | 4035 | 18.26 | 253 | 16.83 | 210.68 |
| 三峡库区及其上游 | 湖北 | 31 | 7.2 | 481 | 6 | 3 | 0.6 | 291 | 1.1 | 7 | 0.5 | 15.4 |
|  | 重庆 | 196 | 62.3 | 2479 | 27.3 | 0 | 0 | 739 | 4.9 | 0 | 0 | 94.5 |
|  | 四川 | 59 | 15.2 | 5502 | 62.8 | 10 | 0.8 | 580 | 4.1 | 0 | 0 | 82.9 |
|  | 贵州 | 28 | 6.2 | 1046 | 13 | 0 | 0 | 80 | 0.6 | 0 | 0 | 19.8 |
|  | 云南 | 42 | 10 | 1191 | 12 | 6 | 0.3 | 979 | 0.1 | 6 | 0.3 | 22.7 |
|  | 合计 | 356 | 100.9 | 10699 | 121.1 | 19 | 1.7 | 2669 | 10.8 | 13 | 0.8 | 235.3 |
| 巢湖 | 合肥 | 105 | 28.54 | 1275 | 14.05 | 8 | 0.8 | 461 | 1.26 | 50 | 5.99 | 50.64 |
|  | 合计 | 105 | 28.54 | 1275 | 14.05 | 8 | 0.8 | 461 | 1.26 | 50 | 5.99 | 50.64 |
| 滇池 | 云南 | 81 | 67.3 | 2253 | 105.36 | 20 | 2.79 | 150 | 5.25 | 6 | 0.79 | 181.49 |
|  | 合计 | 81 | 67.3 | 2253 | 105.36 | 20 | 2.79 | 150 | 5.25 | 6 | 0.79 | 181.49 |
| 总计 |  | 2714 | 665.46 | 46952 | 612.08 | 894 | 109.49 | 17771 | 84.86 | 1132 | 85.38 | 1557.27 |